AE-37核酸检测（非病毒学）
EQA活动小结

1、 活动概况
活动批次：202601次
整体情况：参控实验室数：61家
2、 活动小结
本项目61家单位申请参加，最后有59家单位回报结果，上报率：96.72%。上报结果总体符合率：98.92%。其中各项目符合情况如下： CT DNA：符合率为98.59%，共4个结果不符合； NG DNA：符合率为98.94%，共3个结果不符合； UU DNA：符合率为99.26%，共2个结果不符合。
请各参控单位在提交结果前，务必认真核对所申报的检测项目，准确区分沙眼衣原体（CT DNA）、淋球菌（NG DNA）和解脲脲原体（UU DNA），并逐一核对样本编号及阴阳性结果，避免因项目选错、结果错位或漏报影响室间质量评价成绩。提交后应再次在“已上报数据”中检查，确认无误后再完成上报。
	项目
	标本
	实验室数
	组
	该组实验室数
	结果名称
	结果实验室数

	沙眼衣原体（CT DNA）
	20260101
	57
	缺省组
	57
	阴性
	56

	
	
	
	
	
	阳性
	1

	
	20260102
	57
	缺省组
	57
	阴性
	1

	
	
	
	
	
	阳性
	56

	
	20260103
	57
	缺省组
	57
	阳性
	57

	
	20260104
	56
	缺省组
	56
	阴性
	54

	
	
	
	
	
	阳性
	2

	
	20260105
	56
	缺省组
	56
	阴性
	56

	淋球菌
（NG DNA）
	20260101
	57
	缺省组
	57
	阴性
	1

	
	
	
	
	
	阳性
	56

	
	20260102
	57
	缺省组
	57
	阴性
	56

	
	
	
	
	
	阳性
	1

	
	20260103
	57
	缺省组
	57
	阳性
	57

	
	20260104
	55
	缺省组
	55
	阴性
	55

	
	20260105
	57
	缺省组
	57
	阴性
	1

	
	
	
	
	
	阳性
	56

	解脲脲原体（UU DNA）
	20260101
	54
	缺省组
	54
	阳性
	54

	
	20260102
	54
	缺省组
	54
	阴性
	54

	
	20260103
	54
	缺省组
	54
	阳性
	54

	
	20260104
	54
	缺省组
	54
	阴性
	1

	
	
	
	
	
	阳性
	53

	
	20260105
	53
	缺省组
	53
	阴性
	52

	
	
	
	
	
	阳性
	1



