AE-37核酸检测（非病毒学）

EQA活动小结

- 活动概况

活动批次：202601次

整体情况：参控实验室数：61家

- 活动小结

本项目61家单位申请参加，最后有59家单位回报结果，上报率：96.72%。上报结果总体符合率：98.92%。其中各项目符合情况如下： CT DNA：符合率为98.59%，共4个结果不符合； NG DNA：符合率为98.94%，共3个结果不符合； UU DNA：符合率为99.26%，共2个结果不符合。

请各参控单位在提交结果前，务必认真核对所申报的检测项目，准确区分沙眼衣原体（CT DNA）、淋球菌（NG DNA）和解脲脲原体（UU DNA），并逐一核对样本编号及阴阳性结果，避免因项目选错、结果错位或漏报影响室间质量评价成绩。提交后应再次在“已上报数据”中检查，确认无误后再完成上报。

| 项目 | 标本 | 实验室数 | 组 | 该组实验室数 | 结果名称 | 结果实验室数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沙眼衣原体（CT DNA） | 20260101 | 57 | 缺省组 | 57 | 阴性 | 56 |
|  |  |  |  |  | 阳性 | 1 |
|  | 20260102 | 57 | 缺省组 | 57 | 阴性 | 1 |
|  |  |  |  |  | 阳性 | 56 |
|  | 20260103 | 57 | 缺省组 | 57 | 阳性 | 57 |
|  | 20260104 | 56 | 缺省组 | 56 | 阴性 | 54 |
|  |  |  |  |  | 阳性 | 2 |
|  | 20260105 | 56 | 缺省组 | 56 | 阴性 | 56 |
| 淋球菌 （NG DNA） | 20260101 | 57 | 缺省组 | 57 | 阴性 | 1 |
|  |  |  |  |  | 阳性 | 56 |
|  | 20260102 | 57 | 缺省组 | 57 | 阴性 | 56 |
|  |  |  |  |  | 阳性 | 1 |
|  | 20260103 | 57 | 缺省组 | 57 | 阳性 | 57 |
|  | 20260104 | 55 | 缺省组 | 55 | 阴性 | 55 |
|  | 20260105 | 57 | 缺省组 | 57 | 阴性 | 1 |
|  |  |  |  |  | 阳性 | 56 |
| 解脲脲原体（UU DNA） | 20260101 | 54 | 缺省组 | 54 | 阳性 | 54 |
|  | 20260102 | 54 | 缺省组 | 54 | 阴性 | 54 |
|  | 20260103 | 54 | 缺省组 | 54 | 阳性 | 54 |
|  | 20260104 | 54 | 缺省组 | 54 | 阴性 | 1 |
|  |  |  |  |  | 阳性 | 53 |
|  | 20260105 | 53 | 缺省组 | 53 | 阴性 | 52 |
|  |  |  |  |  | 阳性 | 1 |