AE-36 巨细胞病毒核酸检测
     EQA活动小结

1、 活动概况
活动批次：202601次
整体情况：参控实验室数：36家
2、 活动小结
本项目37家单位申请参加，36家单位回报结果，上报率：97.30%。其中38家回报定性结果，定量结果回报31家，CT值回报33家。定性项目上报结果总体符合率为100%。
	项目
	标本
	实验室数
	组
	该组实验室数
	结果名称
	结果实验室数

	CMV DNA定性
	20260101
	36
	缺省组
	36
	阳性
	36

	
	20260102
	36
	缺省组
	36
	阳性
	36

	
	20260103
	36
	缺省组
	36
	阳性
	36

	
	20260104
	36
	缺省组
	36
	阳性
	36

	
	20260105
	36
	缺省组
	36
	阳性
	36





