AE-36 巨细胞病毒核酸检测

EQA活动小结

- 活动概况

活动批次：202601次

整体情况：参控实验室数：36家

- 活动小结

本项目37家单位申请参加，36家单位回报结果，上报率：97.30%。其中38家回报定性结果，定量结果回报31家，CT值回报33家。定性项目上报结果总体符合率为100%。

| 项目 | 标本 | 实验室数 | 组 | 该组实验室数 | 结果名称 | 结果实验室数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CMV DNA定性 | 20260101 | 36 | 缺省组 | 36 | 阳性 | 36 |
|  | 20260102 | 36 | 缺省组 | 36 | 阳性 | 36 |
|  | 20260103 | 36 | 缺省组 | 36 | 阳性 | 36 |
|  | 20260104 | 36 | 缺省组 | 36 | 阳性 | 36 |
|  | 20260105 | 36 | 缺省组 | 36 | 阳性 | 36 |