AE-35 EB病毒核酸检测EQA活动小结

1、 活动概况
活动批次：202601次
整体情况：参控实验室数：36家
2、 活动小结
本项目有38家单位申请参加，最后有36家单位回报结果，上报率：94.74%。其中定性结果36家全部回报，定量结果回报31家，CT值回报33家。定性项目上报结果总体符合率为100%。
	项目
	标本
	实验室数
	组
	该组实验室数
	结果名称
	结果实验室数

	EB DNA定性
	20260101
	36
	缺省组
	36
	阳性
	36

	
	
	
	圣湘组
	18
	阳性
	18

	
	20260102
	36
	缺省组
	36
	阳性
	36

	
	
	
	圣湘组
	18
	阳性
	18

	
	20260103
	36
	缺省组
	36
	阳性
	36

	
	
	
	圣湘组
	18
	阳性
	18

	
	20260104
	36
	缺省组
	36
	阳性
	36

	
	
	
	圣湘组
	18
	阳性
	18

	
	20260105
	36
	缺省组
	36
	阳性
	36

	
	
	
	圣湘组
	18
	阳性
	18








