AE-27优生优育免疫学检测（TORCH）EQA活动小结

1、 活动概况
活动批次：202601次
[bookmark: _GoBack]整体情况：参控实验室数：140家
2、 活动小结
	项目
	标本
	组
	结果名称
	结果实验室数

	TG IgM
	20260101
	缺省组
	阴性
	135

	
	20260102
	缺省组
	阴性
	6

	
	
	
	阳性
	129

	
	20260103
	缺省组
	阴性
	135

	
	20260104
	缺省组
	阴性
	134

	
	
	
	阳性
	1

	
	20260105
	缺省组
	阴性
	135

	HSV2 IgM
	20260101
	缺省组
	阴性
	90

	
	20260102
	缺省组
	阴性
	90

	
	20260103
	缺省组
	阳性
	90

	
	20260104
	缺省组
	阴性
	90

	
	20260105
	缺省组
	阴性
	87

	
	
	
	阳性
	3

	CMV IgM
	20260101
	缺省组
	阴性
	137

	
	20260102
	缺省组
	阳性
	137

	
	20260103
	缺省组
	阴性
	137

	
	20260104
	缺省组
	阴性
	137

	
	20260105
	缺省组
	阴性
	137

	RV IgM
	20260101
	缺省组
	阴性
	103

	
	20260102
	缺省组
	阴性
	3

	
	
	
	阳性
	100

	
	20260103
	缺省组
	阴性
	103

	
	20260104
	缺省组
	阴性
	103

	
	20260105
	缺省组
	阴性
	5

	
	
	
	阳性
	98

	TG IgG
	20260101
	缺省组
	阴性
	118

	
	20260102
	缺省组
	阴性
	118

	
	20260103
	缺省组
	阳性
	118

	
	20260104
	缺省组
	阴性
	117

	
	20260105
	缺省组
	阴性
	118

	HSV2 IgG
	20260101
	缺省组
	阳性
	81

	
	20260102
	缺省组
	阴性
	81

	
	20260103
	缺省组
	阴性
	81

	
	20260104
	缺省组
	阴性
	81

	
	20260105
	缺省组
	阴性
	81

	CMV IgG
	20260101
	缺省组
	阳性
	120

	
	20260102
	缺省组
	阴性
	119

	
	
	
	阳性
	1

	
	20260103
	缺省组
	阴性
	118

	
	
	
	阳性
	2

	
	20260104
	缺省组
	阴性
	119

	
	20260105
	缺省组
	阳性
	120

	RV IgG
	20260101
	缺省组
	阳性
	120

	
	20260102
	缺省组
	阴性
	117

	
	
	
	阳性
	3

	
	20260103
	缺省组
	阴性
	115

	
	
	
	阳性
	4

	
	20260104
	缺省组
	阴性
	4

	
	
	
	阳性
	115

	
	20260105
	缺省组
	阴性
	1

	
	
	
	阳性
	119

	HSV1 IgM
	20260101
	缺省组
	阴性
	80

	
	20260102
	缺省组
	阴性
	80

	
	20260103
	缺省组
	阴性
	2

	
	
	
	阳性
	78

	
	20260104
	缺省组
	阴性
	80

	
	20260105
	缺省组
	阴性
	80

	HSV1 IgG
	20260101
	缺省组
	阳性
	68

	
	20260102
	缺省组
	阴性
	68

	
	20260103
	缺省组
	阴性
	68

	
	20260104
	缺省组
	阴性
	68

	
	20260105
	缺省组
	阳性
	68

	HSV 1/2 IgG
	20260101
	缺省组
	阳性
	9

	
	20260102
	缺省组
	阴性
	9

	
	20260103
	缺省组
	阴性
	9

	
	20260104
	缺省组
	阴性
	9

	
	20260105
	缺省组
	阳性
	9

	HSV 1/2 IgM
	20260101
	缺省组
	阴性
	10

	
	20260102
	缺省组
	阴性
	10

	
	20260103
	缺省组
	阳性
	10

	
	20260104
	缺省组
	阴性
	10

	
	20260105
	缺省组
	阴性
	10




