AE-27优生优育免疫学检测（TORCH）EQA活动小结

- 活动概况

活动批次：202601次

整体情况：参控实验室数：140家

- 活动小结

| 项目 | 标本 | 组 | 结果名称 | 结果实验室数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TG IgM | 20260101 | 缺省组 | 阴性 | 135 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 阴性 | 6 |
|  |  |  | 阳性 | 129 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 阴性 | 135 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 阴性 | 134 |
|  |  |  | 阳性 | 1 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 阴性 | 135 |
| HSV2 IgM | 20260101 | 缺省组 | 阴性 | 90 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 阴性 | 90 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 阳性 | 90 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 阴性 | 90 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 阴性 | 87 |
|  |  |  | 阳性 | 3 |
| CMV IgM | 20260101 | 缺省组 | 阴性 | 137 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 阳性 | 137 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 阴性 | 137 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 阴性 | 137 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 阴性 | 137 |
| RV IgM | 20260101 | 缺省组 | 阴性 | 103 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 阴性 | 3 |
|  |  |  | 阳性 | 100 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 阴性 | 103 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 阴性 | 103 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 阴性 | 5 |
|  |  |  | 阳性 | 98 |
| TG IgG | 20260101 | 缺省组 | 阴性 | 118 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 阴性 | 118 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 阳性 | 118 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 阴性 | 117 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 阴性 | 118 |
| HSV2 IgG | 20260101 | 缺省组 | 阳性 | 81 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 阴性 | 81 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 阴性 | 81 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 阴性 | 81 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 阴性 | 81 |
| CMV IgG | 20260101 | 缺省组 | 阳性 | 120 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 阴性 | 119 |
|  |  |  | 阳性 | 1 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 阴性 | 118 |
|  |  |  | 阳性 | 2 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 阴性 | 119 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 阳性 | 120 |
| RV IgG | 20260101 | 缺省组 | 阳性 | 120 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 阴性 | 117 |
|  |  |  | 阳性 | 3 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 阴性 | 115 |
|  |  |  | 阳性 | 4 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 阴性 | 4 |
|  |  |  | 阳性 | 115 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 阴性 | 1 |
|  |  |  | 阳性 | 119 |
| HSV1 IgM | 20260101 | 缺省组 | 阴性 | 80 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 阴性 | 80 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 阴性 | 2 |
|  |  |  | 阳性 | 78 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 阴性 | 80 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 阴性 | 80 |
| HSV1 IgG | 20260101 | 缺省组 | 阳性 | 68 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 阴性 | 68 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 阴性 | 68 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 阴性 | 68 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 阳性 | 68 |
| HSV 1/2 IgG | 20260101 | 缺省组 | 阳性 | 9 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 阴性 | 9 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 阴性 | 9 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 阴性 | 9 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 阳性 | 9 |
| HSV 1/2 IgM | 20260101 | 缺省组 | 阴性 | 10 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 阴性 | 10 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 阳性 | 10 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 阴性 | 10 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 阴性 | 10 |