AE-31感染性疾病抗原抗体的快速检测（HBsAg、HCV、HIV、TP)EQA活动小结

- 活动概况

活动批次：202601次

整体情况：参控实验室数：1687家

- 活动小结

| 项目 | 标本 | 组 | 该组实验室数 | 结果名称 | 结果实验室数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HBsAg | 20260101 | 缺省组 | 1681 | 阴性 | 23 |
|  |  |  |  | 阳性 | 1658 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 1681 | 阴性 | 1667 |
|  |  |  |  | 阳性 | 14 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 1681 | 阴性 | 9 |
|  |  |  |  | 阳性 | 1672 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 1681 | 阴性 | 1669 |
|  |  |  |  | 阳性 | 12 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 1681 | 阴性 | 21 |
|  |  |  |  | 阳性 | 1660 |
| 抗HIV | 20260101 | 缺省组 | 1687 | 阴性 | 16 |
|  |  |  |  | 阳性 | 1671 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 1687 | 阴性 | 1678 |
|  |  |  |  | 阳性 | 9 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 1687 | 阴性 | 9 |
|  |  |  |  | 阳性 | 1678 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 1687 | 阴性 | 1679 |
|  |  |  |  | 阳性 | 8 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 1687 | 阴性 | 9 |
|  |  |  |  | 阳性 | 1678 |
| 梅毒螺旋体抗体 | 20260101 | 缺省组 | 1675 | 阴性 | 1667 |
|  |  |  |  | 阳性 | 8 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 1675 | 阴性 | 12 |
|  |  |  |  | 阳性 | 1663 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 1675 | 阴性 | 7 |
|  |  |  |  | 阳性 | 1668 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 1675 | 阴性 | 27 |
|  |  |  |  | 阳性 | 1648 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 1674 | 阴性 | 1648 |
|  |  |  |  | 阳性 | 26 |
| 抗HCV | 20260101 | 缺省组 | 1239 | 阴性 | 1235 |
|  |  |  |  | 阳性 | 4 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 1240 | 阴性 | 8 |
|  |  |  |  | 阳性 | 1232 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 1240 | 阴性 | 4 |
|  |  |  |  | 阳性 | 1236 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 1240 | 阴性 | 1215 |
|  |  |  |  | 阳性 | 25 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 1240 | 阴性 | 27 |
|  |  |  |  | 阳性 | 1213 |