AE-31感染性疾病抗原抗体的快速检测（HBsAg、HCV、HIV、TP)EQA活动小结

1、 活动概况
活动批次：202601次
[bookmark: _GoBack]整体情况：参控实验室数：1687家
2、 活动小结
	项目
	标本
	组
	该组实验室数
	结果名称
	结果实验室数

	HBsAg
	20260101
	缺省组
	1681
	阴性
	23

	
	
	
	
	阳性
	1658

	
	20260102
	缺省组
	1681
	阴性
	1667

	
	
	
	
	阳性
	14

	
	20260103
	缺省组
	1681
	阴性
	9

	
	
	
	
	阳性
	1672

	
	20260104
	缺省组
	1681
	阴性
	1669

	
	
	
	
	阳性
	12

	
	20260105
	缺省组
	1681
	阴性
	21

	
	
	
	
	阳性
	1660

	抗HIV
	20260101
	缺省组
	1687
	阴性
	16

	
	
	
	
	阳性
	1671

	
	20260102
	缺省组
	1687
	阴性
	1678

	
	
	
	
	阳性
	9

	
	20260103
	缺省组
	1687
	阴性
	9

	
	
	
	
	阳性
	1678

	
	20260104
	缺省组
	1687
	阴性
	1679

	
	
	
	
	阳性
	8

	
	20260105
	缺省组
	1687
	阴性
	9

	
	
	
	
	阳性
	1678

	梅毒螺旋体抗体
	20260101
	缺省组
	1675
	阴性
	1667

	
	
	
	
	阳性
	8

	
	20260102
	缺省组
	1675
	阴性
	12

	
	
	
	
	阳性
	1663

	
	20260103
	缺省组
	1675
	阴性
	7

	
	
	
	
	阳性
	1668

	
	20260104
	缺省组
	1675
	阴性
	27

	
	
	
	
	阳性
	1648

	
	20260105
	缺省组
	1674
	阴性
	1648

	
	
	
	
	阳性
	26

	抗HCV
	20260101
	缺省组
	1239
	阴性
	1235

	
	
	
	
	阳性
	4

	
	20260102
	缺省组
	1240
	阴性
	8

	
	
	
	
	阳性
	1232

	
	20260103
	缺省组
	1240
	阴性
	4

	
	
	
	
	阳性
	1236

	
	20260104
	缺省组
	1240
	阴性
	1215

	
	
	
	
	阳性
	25

	
	20260105
	缺省组
	1240
	阴性
	27

	
	
	
	
	阳性
	1213



