AE-77采供血机构血液检验EQA活动小结

- 活动概况

活动批次：202601次

整体情况：参控实验室数：24家

- 活动小结

| 项目 | 标本 | 组 | 该组实验室数 | 结果名称 | 结果实验室数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HBsAg(定性检测） | 20260101 | 缺省组 | 24 | 阳性 | 24 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 24 | 阴性 | 24 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 24 | 阳性 | 24 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 24 | 阳性 | 24 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 24 | 阴性 | 24 |
| HCV抗体（定性检测） | 20260101 | 缺省组 | 24 | 阳性 | 24 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 24 | 阳性 | 24 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 24 | 阴性 | 24 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 24 | 阴性 | 24 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 24 | 阳性 | 24 |
| 梅毒（ELISA）（定性检测） | 20260101 | 缺省组 | 24 | 阳性 | 24 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 24 | 阳性 | 24 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 24 | 阴性 | 24 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 24 | 阴性 | 24 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 24 | 阳性 | 24 |
| HIV抗体（定性检测） | 20260101 | 缺省组 | 24 | 阴性 | 24 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 24 | 阴性 | 24 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 24 | 阳性 | 24 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 24 | 阳性 | 24 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 24 | 阳性 | 24 |