AE-77采供血机构血液检验EQA活动小结

1、 活动概况
活动批次：202601次
[bookmark: _GoBack]整体情况：参控实验室数：24家
2、 活动小结
	项目
	标本
	组
	该组实验室数
	结果名称
	结果实验室数

	HBsAg(定性检测）
	20260101
	缺省组
	24
	阳性
	24

	
	20260102
	缺省组
	24
	阴性
	24

	
	20260103
	缺省组
	24
	阳性
	24

	
	20260104
	缺省组
	24
	阳性
	24

	
	20260105
	缺省组
	24
	阴性
	24

	HCV抗体（定性检测）
	20260101
	缺省组
	24
	阳性
	24

	
	20260102
	缺省组
	24
	阳性
	24

	
	20260103
	缺省组
	24
	阴性
	24

	
	20260104
	缺省组
	24
	阴性
	24

	
	20260105
	缺省组
	24
	阳性
	24

	梅毒（ELISA）（定性检测）
	20260101
	缺省组
	24
	阳性
	24

	
	20260102
	缺省组
	24
	阳性
	24

	
	20260103
	缺省组
	24
	阴性
	24

	
	20260104
	缺省组
	24
	阴性
	24

	
	20260105
	缺省组
	24
	阳性
	24

	HIV抗体（定性检测）
	20260101
	缺省组
	24
	阴性
	24

	
	20260102
	缺省组
	24
	阴性
	24

	
	20260103
	缺省组
	24
	阳性
	24

	
	20260104
	缺省组
	24
	阳性
	24

	
	20260105
	缺省组
	24
	阳性
	24



