AE-78血型EQA活动小结

- 活动概况

活动批次：202601次

整体情况：参控实验室数：296家

- 活动小结

| 项目 | 标本 | 组 | 结果名称 | 结果实验室数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ABO分型红细胞 | 20260101 | 缺省组 | A | 2 |
|  |  |  | AB | 291 |
|  |  |  | B | 3 |
|  | 20260102 | 缺省组 | AB | 4 |
|  |  |  | O | 292 |
|  | 20260103 | 缺省组 | A | 296 |
|  | 20260104 | 缺省组 | A | 3 |
|  |  |  | AB | 1 |
|  |  |  | B | 288 |
|  |  |  | O | 4 |
|  | 20260105 | 缺省组 | AB | 1 |
|  |  |  | B | 295 |
| ABO反定型抗体血浆 | 20260101 | 缺省组 | AB | 8 |
|  |  |  | O | 197 |
|  | 20260102 | 缺省组 | A | 4 |
|  |  |  | B | 197 |
|  |  |  | O | 4 |
|  | 20260103 | 缺省组 | A | 5 |
|  |  |  | AB | 197 |
|  |  |  | B | 3 |
|  | 20260104 | 缺省组 | A | 197 |
|  |  |  | B | 8 |
|  | 20260105 | 缺省组 | A | 3 |
|  |  |  | B | 198 |
|  |  |  | O | 4 |
| Rh(D)血型 | 20260101 | 缺省组 | 阴性 | 10 |
|  |  |  | 阳性 | 270 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 阴性 | 11 |
|  |  |  | 阳性 | 269 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 阴性 | 5 |
|  |  |  | 阳性 | 275 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 阴性 | 274 |
|  |  |  | 阳性 | 6 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 阴性 | 5 |
|  |  |  | 阳性 | 275 |