AE-02尿液化学分析专业室间质评
EQA活动小结

1、 活动概况
活动批次：202601次
整体情况：参控实验室数1550家
2、 活动小结
1、评价限：比重：±0.5；蛋白：±1；Glu:±1；KET:±1；URO:±1；LEU:±1。
2、本项目1550家单位申请参加，最后有1501家单位回报结果，上报率：96.84 %。
定量项目：
	项目
	批号
	组
	实验室数
	最大值
	最小值
	稳健平均值
	稳健标准差

	比重
	20260101
	缺省组
	1498
	17.810 
	0.015 
	1.023
	0.005

	
	
	优利特组
	710
	17.810 
	1.010 
	1.025
	0

	
	
	迪瑞组
	109
	1.030 
	1.020 
	1.021
	0.002

	
	
	爱威组
	98
	1.025 
	1.015 
	1.015
	0

	
	
	艾康组
	211
	7.000 
	1.010 
	1.015
	0

	
	
	华通HT系列
	92
	6.000 
	1.015 
	1.026
	0.004

	
	
	美侨组
	15
	1.025 
	1.015 
	1.02
	0

	
	
	宝威BW系列
	46
	1.030 
	0.015 
	1.02
	0.004

	
	
	华晟组
	43
	1.025 
	1.015 
	1.02
	0

	
	
	中元汇吉
	19
	1.025 
	1.015 
	1.015
	0

	
	20260102
	缺省组
	1497
	10.200 
	0.010 
	1.02
	0

	
	
	优利特组
	709
	7.000 
	1.010 
	1.02
	0

	
	
	迪瑞组
	109
	1.030 
	1.015 
	1.02
	0

	
	
	爱威组
	98
	1.025 
	1.010 
	1.015
	0

	
	
	艾康组
	211
	7.000 
	1.010 
	1.015
	0

	
	
	华通HT系列
	92
	10.200 
	1.015 
	1.024
	0.005

	
	
	美侨组
	15
	1.020 
	1.015 
	1.015
	0

	
	
	宝威BW系列
	46
	1.200 
	0.010 
	1.02
	0

	
	
	华晟组
	43
	1.020 
	1.015 
	1.015
	0

	
	
	中元汇吉
	19
	1.020 
	1.010 
	1.015
	0

	
	20260103
	缺省组
	1497
	1025.000 
	0.015 
	1.022
	0.005

	
	
	优利特组
	709
	13.110 
	1.010 
	1.025
	0

	
	
	迪瑞组
	109
	1.025 
	1.020 
	1.02
	0

	
	
	爱威组
	98
	1.025 
	1.010 
	1.015
	0

	
	
	艾康组
	211
	7.000 
	1.010 
	1.015
	0

	
	
	华通HT系列
	92
	6.000 
	1.015 
	1.025
	0.005

	
	
	美侨组
	15
	1.020 
	1.015 
	1.02
	0

	
	
	宝威BW系列
	46
	1.200 
	0.015 
	1.02
	0

	
	
	华晟组
	43
	1.020 
	1.015 
	1.02
	0

	
	
	中元汇吉
	19
	1.025 
	1.015 
	1.015
	0

	
	20260104
	缺省组
	1497
	10.250 
	0.015 
	1.023
	0.006

	
	
	优利特组
	709
	10.250 
	1.005 
	1.025
	0

	
	
	迪瑞组
	109
	1.030 
	1.015 
	1.025
	0

	
	
	爱威组
	98
	1.025 
	1.010 
	1.015
	0

	
	
	艾康组
	211
	6.500 
	1.005 
	1.015
	0

	
	
	华通HT系列
	92
	5.500 
	1.015 
	1.027
	0.003

	
	
	美侨组
	15
	1.020 
	1.015 
	1.02
	0

	
	
	宝威BW系列
	46
	1.030 
	0.015 
	1.02
	0.004

	
	
	华晟组
	43
	1.025 
	1.015 
	1.02
	0

	
	
	中元汇吉
	19
	1.025 
	1.015 
	1.015
	0

	
	20260105
	缺省组
	1497
	7.500 
	0.005 
	1.011
	0.006

	
	
	优利特组
	709
	7.000 
	0.010 
	1.013
	0.005

	
	
	迪瑞组
	109
	1.020 
	1.005 
	1.01
	0

	
	
	爱威组
	98
	1.010 
	1.000 
	1
	0

	
	
	艾康组
	211
	7.500 
	1.000 
	1.005
	0

	
	
	华通HT系列
	92
	6.000 
	1.000 
	1.015
	0

	
	
	美侨组
	15
	1.020 
	1.005 
	1.005
	0

	
	
	宝威BW系列
	46
	1.020 
	0.005 
	1.009
	0.005

	
	
	华晟组
	43
	1.010 
	1.005 
	1.01
	0

	
	
	中元汇吉
	19
	1.015 
	1.005 
	1.005
	0

	pH
	20260101
	缺省组
	1497
	8
	1
	6.5
	0

	
	
	优利特组
	712
	7.5
	1
	6.5
	0

	
	
	迪瑞组
	109
	7
	6
	7
	0

	
	
	爱威组
	98
	8
	6.5
	7.5
	0

	
	
	艾康组
	214
	7.5
	1
	6.5
	0

	
	
	华通HT系列
	90
	7.5
	1
	6.1
	0.475

	
	
	美侨组
	15
	7
	6.5
	7
	0

	
	
	宝威BW系列
	47
	6.5
	5
	6.2
	0.293

	
	
	华晟组
	43
	7
	6.5
	6.5
	0

	
	
	中元汇吉
	19
	7
	6.5
	6.5
	0

	
	20260102
	缺省组
	1496
	8
	0
	6.8
	0.369

	
	
	优利特组
	711
	7.5
	1
	6.8
	0.307

	
	
	迪瑞组
	109
	7.5
	6
	7
	0

	
	
	爱威组
	98
	8
	7
	7.5
	0

	
	
	艾康组
	214
	7.5
	1
	7
	0

	
	
	华通HT系列
	90
	7.5
	1
	6.3
	0.427

	
	
	美侨组
	15
	7.5
	7
	7
	0

	
	
	宝威BW系列
	47
	7
	5
	6.5
	0

	
	
	华晟组
	43
	7.5
	6.5
	7
	0

	
	
	中元汇吉
	19
	7
	7
	7
	0

	
	20260103
	缺省组
	1496
	9
	0
	6.8
	0.347

	
	
	优利特组
	711
	7.5
	1
	6.5
	0

	
	
	迪瑞组
	109
	7.5
	6
	7
	0

	
	
	爱威组
	98
	8
	7
	7.5
	0

	
	
	艾康组
	214
	9
	1
	7
	0

	
	
	华通HT系列
	90
	7.5
	0.6
	6.5
	0

	
	
	美侨组
	15
	7
	6.5
	7
	0

	
	
	宝威BW系列
	47
	7
	5.5
	6.5
	0

	
	
	华晟组
	43
	7
	6.5
	7
	0

	
	
	中元汇吉
	19
	7
	6.5
	6.5
	0

	
	20260104
	缺省组
	1496
	60
	1
	6.5
	0

	
	
	优利特组
	711
	7.5
	1
	6.5
	0

	
	
	迪瑞组
	109
	7
	6
	6.5
	0

	
	
	爱威组
	98
	7.5
	6.5
	7
	0

	
	
	艾康组
	214
	7.5
	1
	6.5
	0

	
	
	华通HT系列
	90
	7
	1
	6.1
	0.423

	
	
	美侨组
	15
	6.5
	6.5
	6.5
	0

	
	
	宝威BW系列
	47
	6.5
	5
	6
	0

	
	
	华晟组
	43
	7
	6.5
	6.5
	0

	
	
	中元汇吉
	19
	6.5
	6
	6.5
	0

	
	20260105
	缺省组
	1496
	8.5
	1
	7
	0.444

	
	
	优利特组
	711
	8
	1
	6.9
	0.388

	
	
	迪瑞组
	109
	8
	6.5
	7.5
	0

	
	
	爱威组
	98
	8.5
	7
	8
	0

	
	
	艾康组
	214
	8
	1
	7
	0

	
	
	华通HT系列
	90
	8
	1
	6.5
	0.461

	
	
	美侨组
	15
	7.5
	7
	7.5
	0

	
	
	宝威BW系列
	47
	8
	5.5
	6.9
	0.437

	
	
	华晟组
	43
	7.5
	6.5
	7
	0

	
	
	中元汇吉
	19
	7.5
	6.5
	7
	0



定性项目：
	项目
	标本
	组
	该组实验室数
	该组百分率(%)
	结果名称
	结果实验室数
	实验室百分率(%)

	蛋白
	20260101
	缺省组
	1500
	100
	阴性
	5
	0.3

	
	
	
	
	
	微量
	10
	0.7

	
	
	
	
	
	0.3g/L (1+)
	18
	1.2

	
	
	
	
	
	1.0g/L (2+)
	545
	36.3

	
	
	
	
	
	≥3.0g/L (3+)
	917
	61.1

	
	
	
	
	
	5.0g/L (4+)
	4
	0.3

	
	
	
	
	
	10g/L
	1
	0.1

	
	
	优利特组
	712
	47.5
	阴性
	3
	0.2

	
	
	
	
	
	微量
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	0.3g/L (1+)
	6
	0.4

	
	
	
	
	
	1.0g/L (2+)
	174
	11.6

	
	
	
	
	
	≥3.0g/L (3+)
	527
	35.1

	
	
	迪瑞组
	109
	7.3
	0.3g/L (1+)
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	1.0g/L (2+)
	9
	0.6

	
	
	
	
	
	≥3.0g/L (3+)
	98
	6.5

	
	
	
	
	
	5.0g/L (4+)
	1
	0.1

	
	
	爱威组
	98
	6.5
	1.0g/L (2+)
	82
	5.5

	
	
	
	
	
	≥3.0g/L (3+)
	15
	1

	
	
	
	
	
	5.0g/L (4+)
	1
	0.1

	
	
	艾康组
	214
	14.3
	阴性
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	0.3g/L (1+)
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	1.0g/L (2+)
	115
	7.7

	
	
	
	
	
	≥3.0g/L (3+)
	95
	6.3

	
	
	
	
	
	5.0g/L (4+)
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	10g/L
	1
	0.1

	
	
	华通HT系列
	91
	6.1
	微量
	3
	0.2

	
	
	
	
	
	0.3g/L (1+)
	4
	0.3

	
	
	
	
	
	1.0g/L (2+)
	64
	4.3

	
	
	
	
	
	≥3.0g/L (3+)
	20
	1.3

	
	
	美侨组
	15
	1
	1.0g/L (2+)
	14
	0.9

	
	
	
	
	
	≥3.0g/L (3+)
	1
	0.1

	
	
	宝威BW系列
	47
	3.1
	微量
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	1.0g/L (2+)
	25
	1.7

	
	
	
	
	
	≥3.0g/L (3+)
	20
	1.3

	
	
	华晟组
	43
	2.9
	微量
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	0.3g/L (1+)
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	1.0g/L (2+)
	11
	0.7

	
	
	
	
	
	≥3.0g/L (3+)
	30
	2

	
	
	中元汇吉
	19
	1.3
	0.3g/L (1+)
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	1.0g/L (2+)
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	≥3.0g/L (3+)
	16
	1.1

	
	20260102
	缺省组
	1500
	100
	阴性
	5
	0.3

	
	
	
	
	
	微量
	5
	0.3

	
	
	
	
	
	0.3g/L (1+)
	17
	1.1

	
	
	
	
	
	1.0g/L (2+)
	297
	19.8

	
	
	
	
	
	≥3.0g/L (3+)
	1146
	76.4

	
	
	
	
	
	5.0g/L (4+)
	23
	1.5

	
	
	
	
	
	10g/L
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	≥20g/L
	5
	0.3

	
	
	优利特组
	712
	47.5
	阴性
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	微量
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	0.3g/L (1+)
	5
	0.3

	
	
	
	
	
	1.0g/L (2+)
	82
	5.5

	
	
	
	
	
	≥3.0g/L (3+)
	622
	41.5

	
	
	迪瑞组
	109
	7.3
	0.3g/L (1+)
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	1.0g/L (2+)
	4
	0.3

	
	
	
	
	
	≥3.0g/L (3+)
	102
	6.8

	
	
	
	
	
	5.0g/L (4+)
	2
	0.1

	
	
	爱威组
	98
	6.5
	1.0g/L (2+)
	67
	4.5

	
	
	
	
	
	≥3.0g/L (3+)
	31
	2.1

	
	
	艾康组
	214
	14.3
	0.3g/L (1+)
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	1.0g/L (2+)
	63
	4.2

	
	
	
	
	
	≥3.0g/L (3+)
	149
	9.9

	
	
	
	
	
	5.0g/L (4+)
	1
	0.1

	
	
	华通HT系列
	91
	6.1
	微量
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	0.3g/L (1+)
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	1.0g/L (2+)
	38
	2.5

	
	
	
	
	
	≥3.0g/L (3+)
	47
	3.1

	
	
	
	
	
	5.0g/L (4+)
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	10g/L
	1
	0.1

	
	
	美侨组
	15
	1
	1.0g/L (2+)
	11
	0.7

	
	
	
	
	
	≥3.0g/L (3+)
	4
	0.3

	
	
	宝威BW系列
	47
	3.1
	阴性
	3
	0.2

	
	
	
	
	
	微量
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	0.3g/L (1+)
	3
	0.2

	
	
	
	
	
	1.0g/L (2+)
	7
	0.5

	
	
	
	
	
	≥3.0g/L (3+)
	33
	2.2

	
	
	华晟组
	43
	2.9
	微量
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	0.3g/L (1+)
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	1.0g/L (2+)
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	≥3.0g/L (3+)
	40
	2.7

	
	
	中元汇吉
	19
	1.3
	1.0g/L (2+)
	3
	0.2

	
	
	
	
	
	5.0g/L (4+)
	10
	0.7

	
	
	
	
	
	10g/L
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	≥20g/L
	5
	0.3

	
	20260103
	缺省组
	1499
	100
	阴性
	5
	0.3

	
	
	
	
	
	微量
	11
	0.7

	
	
	
	
	
	0.3g/L (1+)
	16
	1.1

	
	
	
	
	
	1.0g/L (2+)
	761
	50.8

	
	
	
	
	
	≥3.0g/L (3+)
	703
	46.9

	
	
	
	
	
	5.0g/L (4+)
	3
	0.2

	
	
	优利特组
	712
	47.5
	阴性
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	微量
	6
	0.4

	
	
	
	
	
	0.3g/L (1+)
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	1.0g/L (2+)
	375
	25

	
	
	
	
	
	≥3.0g/L (3+)
	327
	21.8

	
	
	迪瑞组
	109
	7.3
	0.3g/L (1+)
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	1.0g/L (2+)
	9
	0.6

	
	
	
	
	
	≥3.0g/L (3+)
	98
	6.5

	
	
	
	
	
	5.0g/L (4+)
	1
	0.1

	
	
	爱威组
	98
	6.5
	1.0g/L (2+)
	78
	5.2

	
	
	
	
	
	≥3.0g/L (3+)
	19
	1.3

	
	
	
	
	
	5.0g/L (4+)
	1
	0.1

	
	
	艾康组
	214
	14.3
	阴性
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	1.0g/L (2+)
	116
	7.7

	
	
	
	
	
	≥3.0g/L (3+)
	97
	6.5

	
	
	华通HT系列
	91
	6.1
	阴性
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	微量
	3
	0.2

	
	
	
	
	
	0.3g/L (1+)
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	1.0g/L (2+)
	67
	4.5

	
	
	
	
	
	≥3.0g/L (3+)
	18
	1.2

	
	
	美侨组
	15
	1
	1.0g/L (2+)
	14
	0.9

	
	
	
	
	
	≥3.0g/L (3+)
	1
	0.1

	
	
	宝威BW系列
	47
	3.1
	微量
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	0.3g/L (1+)
	4
	0.3

	
	
	
	
	
	1.0g/L (2+)
	17
	1.1

	
	
	
	
	
	≥3.0g/L (3+)
	25
	1.7

	
	
	华晟组
	43
	2.9
	微量
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	0.3g/L (1+)
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	1.0g/L (2+)
	11
	0.7

	
	
	
	
	
	≥3.0g/L (3+)
	30
	2

	
	
	中元汇吉
	19
	1.3
	0.3g/L (1+)
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	1.0g/L (2+)
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	≥3.0g/L (3+)
	16
	1.1

	
	20260104
	缺省组
	1499
	100
	阴性
	6
	0.4

	
	
	
	
	
	微量
	11
	0.7

	
	
	
	
	
	0.3g/L (1+)
	19
	1.3

	
	
	
	
	
	1.0g/L (2+)
	820
	54.7

	
	
	
	
	
	≥3.0g/L (3+)
	641
	42.8

	
	
	
	
	
	5.0g/L (4+)
	2
	0.1

	
	
	优利特组
	712
	47.5
	阴性
	3
	0.2

	
	
	
	
	
	微量
	3
	0.2

	
	
	
	
	
	0.3g/L (1+)
	5
	0.3

	
	
	
	
	
	1.0g/L (2+)
	405
	27

	
	
	
	
	
	≥3.0g/L (3+)
	296
	19.7

	
	
	迪瑞组
	109
	7.3
	0.3g/L (1+)
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	1.0g/L (2+)
	13
	0.9

	
	
	
	
	
	≥3.0g/L (3+)
	95
	6.3

	
	
	爱威组
	98
	6.5
	0.3g/L (1+)
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	1.0g/L (2+)
	82
	5.5

	
	
	
	
	
	≥3.0g/L (3+)
	15
	1

	
	
	艾康组
	214
	14.3
	0.3g/L (1+)
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	1.0g/L (2+)
	124
	8.3

	
	
	
	
	
	≥3.0g/L (3+)
	89
	5.9

	
	
	华通HT系列
	91
	6.1
	阴性
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	微量
	3
	0.2

	
	
	
	
	
	0.3g/L (1+)
	4
	0.3

	
	
	
	
	
	1.0g/L (2+)
	66
	4.4

	
	
	
	
	
	≥3.0g/L (3+)
	16
	1.1

	
	
	
	
	
	5.0g/L (4+)
	1
	0.1

	
	
	美侨组
	15
	1
	1.0g/L (2+)
	14
	0.9

	
	
	
	
	
	≥3.0g/L (3+)
	1
	0.1

	
	
	宝威BW系列
	47
	3.1
	阴性
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	微量
	3
	0.2

	
	
	
	
	
	0.3g/L (1+)
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	1.0g/L (2+)
	27
	1.8

	
	
	
	
	
	≥3.0g/L (3+)
	15
	1

	
	
	华晟组
	43
	2.9
	微量
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	0.3g/L (1+)
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	1.0g/L (2+)
	11
	0.7

	
	
	
	
	
	≥3.0g/L (3+)
	30
	2

	
	
	中元汇吉
	19
	1.3
	0.3g/L (1+)
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	1.0g/L (2+)
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	≥3.0g/L (3+)
	16
	1.1

	
	20260105
	缺省组
	1499
	100
	阴性
	1459
	97.3

	
	
	
	
	
	微量
	8
	0.5

	
	
	
	
	
	0.3g/L (1+)
	11
	0.7

	
	
	
	
	
	1.0g/L (2+)
	17
	1.1

	
	
	
	
	
	≥3.0g/L (3+)
	4
	0.3

	
	
	优利特组
	712
	47.5
	阴性
	682
	45.5

	
	
	
	
	
	微量
	7
	0.5

	
	
	
	
	
	0.3g/L (1+)
	10
	0.7

	
	
	
	
	
	1.0g/L (2+)
	11
	0.7

	
	
	
	
	
	≥3.0g/L (3+)
	2
	0.1

	
	
	迪瑞组
	109
	7.3
	阴性
	109
	7.3

	
	
	爱威组
	98
	6.5
	阴性
	97
	6.5

	
	
	
	
	
	1.0g/L (2+)
	1
	0.1

	
	
	艾康组
	214
	14.3
	阴性
	213
	14.2

	
	
	
	
	
	微量
	1
	0.1

	
	
	华通HT系列
	91
	6.1
	阴性
	90
	6

	
	
	
	
	
	1.0g/L (2+)
	1
	0.1

	
	
	美侨组
	15
	1
	阴性
	15
	1

	
	
	宝威BW系列
	47
	3.1
	阴性
	45
	3

	
	
	
	
	
	1.0g/L (2+)
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	≥3.0g/L (3+)
	1
	0.1

	
	
	华晟组
	43
	2.9
	阴性
	43
	2.9

	
	
	中元汇吉
	19
	1.3
	阴性
	19
	1.3

	葡萄糖
	20260101
	缺省组
	1498
	100
	阴性
	3
	0.2

	
	
	
	
	
	2.75mmol/L
	28
	1.9

	
	
	
	
	
	5.5mmol/L
	72
	4.8

	
	
	
	
	
	14mmol/L
	396
	26.4

	
	
	
	
	
	28mmol/L
	632
	42.2

	
	
	
	
	
	55mmol/L
	354
	23.6

	
	
	
	
	
	≥110mmol/L
	13
	0.9

	
	
	优利特组
	712
	47.5
	阴性
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	2.75mmol/L
	15
	1

	
	
	
	
	
	5.5mmol/L
	29
	1.9

	
	
	
	
	
	14mmol/L
	268
	17.9

	
	
	
	
	
	28mmol/L
	247
	16.5

	
	
	
	
	
	55mmol/L
	149
	9.9

	
	
	
	
	
	≥110mmol/L
	3
	0.2

	
	
	迪瑞组
	109
	7.3
	5.5mmol/L
	4
	0.3

	
	
	
	
	
	14mmol/L
	11
	0.7

	
	
	
	
	
	28mmol/L
	91
	6.1

	
	
	
	
	
	55mmol/L
	3
	0.2

	
	
	爱威组
	98
	6.5
	5.5mmol/L
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	14mmol/L
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	28mmol/L
	90
	6

	
	
	
	
	
	55mmol/L
	6
	0.4

	
	
	艾康组
	213
	14.2
	阴性
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	2.75mmol/L
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	5.5mmol/L
	13
	0.9

	
	
	
	
	
	14mmol/L
	21
	1.4

	
	
	
	
	
	28mmol/L
	55
	3.7

	
	
	
	
	
	55mmol/L
	113
	7.5

	
	
	
	
	
	≥110mmol/L
	8
	0.5

	
	
	华通HT系列
	91
	6.1
	2.75mmol/L
	4
	0.3

	
	
	
	
	
	5.5mmol/L
	7
	0.5

	
	
	
	
	
	14mmol/L
	33
	2.2

	
	
	
	
	
	28mmol/L
	42
	2.8

	
	
	
	
	
	55mmol/L
	5
	0.3

	
	
	美侨组
	15
	1
	14mmol/L
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	28mmol/L
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	55mmol/L
	12
	0.8

	
	
	
	
	
	≥110mmol/L
	1
	0.1

	
	
	宝威BW系列
	47
	3.1
	2.75mmol/L
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	5.5mmol/L
	7
	0.5

	
	
	
	
	
	14mmol/L
	6
	0.4

	
	
	
	
	
	28mmol/L
	10
	0.7

	
	
	
	
	
	55mmol/L
	22
	1.5

	
	
	华晟组
	43
	2.9
	2.75mmol/L
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	5.5mmol/L
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	14mmol/L
	3
	0.2

	
	
	
	
	
	28mmol/L
	29
	1.9

	
	
	
	
	
	55mmol/L
	9
	0.6

	
	
	中元汇吉
	19
	1.3
	14mmol/L
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	28mmol/L
	17
	1.1

	
	20260102
	缺省组
	1498
	100
	阴性
	8
	0.5

	
	
	
	
	
	2.75mmol/L
	20
	1.3

	
	
	
	
	
	5.5mmol/L
	107
	7.1

	
	
	
	
	
	14mmol/L
	222
	14.8

	
	
	
	
	
	28mmol/L
	810
	54.1

	
	
	
	
	
	55mmol/L
	319
	21.3

	
	
	
	
	
	≥110mmol/L
	12
	0.8

	
	
	优利特组
	712
	47.5
	阴性
	4
	0.3

	
	
	
	
	
	2.75mmol/L
	5
	0.3

	
	
	
	
	
	5.5mmol/L
	39
	2.6

	
	
	
	
	
	14mmol/L
	94
	6.3

	
	
	
	
	
	28mmol/L
	427
	28.5

	
	
	
	
	
	55mmol/L
	141
	9.4

	
	
	
	
	
	≥110mmol/L
	2
	0.1

	
	
	迪瑞组
	109
	7.3
	2.75mmol/L
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	5.5mmol/L
	4
	0.3

	
	
	
	
	
	14mmol/L
	47
	3.1

	
	
	
	
	
	28mmol/L
	48
	3.2

	
	
	
	
	
	55mmol/L
	8
	0.5

	
	
	爱威组
	98
	6.5
	5.5mmol/L
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	14mmol/L
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	28mmol/L
	89
	5.9

	
	
	
	
	
	55mmol/L
	6
	0.4

	
	
	
	
	
	≥110mmol/L
	1
	0.1

	
	
	艾康组
	213
	14.2
	阴性
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	2.75mmol/L
	5
	0.3

	
	
	
	
	
	5.5mmol/L
	14
	0.9

	
	
	
	
	
	14mmol/L
	20
	1.3

	
	
	
	
	
	28mmol/L
	66
	4.4

	
	
	
	
	
	55mmol/L
	98
	6.5

	
	
	
	
	
	≥110mmol/L
	8
	0.5

	
	
	华通HT系列
	91
	6.1
	阴性
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	2.75mmol/L
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	5.5mmol/L
	8
	0.5

	
	
	
	
	
	14mmol/L
	20
	1.3

	
	
	
	
	
	28mmol/L
	52
	3.5

	
	
	
	
	
	55mmol/L
	8
	0.5

	
	
	美侨组
	15
	1
	14mmol/L
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	28mmol/L
	10
	0.7

	
	
	
	
	
	55mmol/L
	4
	0.3

	
	
	宝威BW系列
	47
	3.1
	2.75mmol/L
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	5.5mmol/L
	7
	0.5

	
	
	
	
	
	14mmol/L
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	28mmol/L
	18
	1.2

	
	
	
	
	
	55mmol/L
	19
	1.3

	
	
	华晟组
	43
	2.9
	2.75mmol/L
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	5.5mmol/L
	3
	0.2

	
	
	
	
	
	14mmol/L
	3
	0.2

	
	
	
	
	
	28mmol/L
	35
	2.3

	
	
	
	
	
	55mmol/L
	1
	0.1

	
	
	中元汇吉
	19
	1.3
	5.5mmol/L
	15
	1

	
	
	
	
	
	14mmol/L
	4
	0.3

	
	20260103
	缺省组
	1497
	100
	阴性
	1431
	95.6

	
	
	
	
	
	2.75mmol/L
	48
	3.2

	
	
	
	
	
	5.5mmol/L
	8
	0.5

	
	
	
	
	
	14mmol/L
	3
	0.2

	
	
	
	
	
	28mmol/L
	3
	0.2

	
	
	
	
	
	55mmol/L
	4
	0.3

	
	
	优利特组
	712
	47.6
	阴性
	698
	46.6

	
	
	
	
	
	2.75mmol/L
	11
	0.7

	
	
	
	
	
	5.5mmol/L
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	28mmol/L
	1
	0.1

	
	
	迪瑞组
	109
	7.3
	阴性
	108
	7.2

	
	
	
	
	
	2.75mmol/L
	1
	0.1

	
	
	爱威组
	98
	6.5
	阴性
	98
	6.5

	
	
	艾康组
	213
	14.2
	阴性
	202
	13.5

	
	
	
	
	
	2.75mmol/L
	4
	0.3

	
	
	
	
	
	5.5mmol/L
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	14mmol/L
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	28mmol/L
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	55mmol/L
	3
	0.2

	
	
	华通HT系列
	91
	6.1
	阴性
	65
	4.3

	
	
	
	
	
	2.75mmol/L
	24
	1.6

	
	
	
	
	
	5.5mmol/L
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	28mmol/L
	1
	0.1

	
	
	美侨组
	15
	1
	阴性
	11
	0.7

	
	
	
	
	
	5.5mmol/L
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	14mmol/L
	2
	0.1

	
	
	宝威BW系列
	47
	3.1
	阴性
	47
	3.1

	
	
	华晟组
	43
	2.9
	阴性
	43
	2.9

	
	
	中元汇吉
	19
	1.3
	阴性
	19
	1.3

	
	20260104
	缺省组
	1497
	100
	阴性
	1432
	95.7

	
	
	
	
	
	2.75mmol/L
	48
	3.2

	
	
	
	
	
	5.5mmol/L
	11
	0.7

	
	
	
	
	
	14mmol/L
	4
	0.3

	
	
	
	
	
	55mmol/L
	2
	0.1

	
	
	优利特组
	712
	47.6
	阴性
	698
	46.6

	
	
	
	
	
	2.75mmol/L
	9
	0.6

	
	
	
	
	
	5.5mmol/L
	3
	0.2

	
	
	
	
	
	14mmol/L
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	55mmol/L
	1
	0.1

	
	
	迪瑞组
	109
	7.3
	阴性
	107
	7.1

	
	
	
	
	
	2.75mmol/L
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	5.5mmol/L
	1
	0.1

	
	
	爱威组
	98
	6.5
	阴性
	98
	6.5

	
	
	艾康组
	213
	14.2
	阴性
	204
	13.6

	
	
	
	
	
	2.75mmol/L
	6
	0.4

	
	
	
	
	
	5.5mmol/L
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	14mmol/L
	1
	0.1

	
	
	华通HT系列
	91
	6.1
	阴性
	65
	4.3

	
	
	
	
	
	2.75mmol/L
	25
	1.7

	
	
	
	
	
	5.5mmol/L
	1
	0.1

	
	
	美侨组
	15
	1
	阴性
	11
	0.7

	
	
	
	
	
	5.5mmol/L
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	14mmol/L
	2
	0.1

	
	
	宝威BW系列
	47
	3.1
	阴性
	46
	3.1

	
	
	
	
	
	55mmol/L
	1
	0.1

	
	
	华晟组
	43
	2.9
	阴性
	43
	2.9

	
	
	中元汇吉
	19
	1.3
	阴性
	19
	1.3

	
	20260105
	缺省组
	1497
	100
	阴性
	15
	1

	
	
	
	
	
	2.75mmol/L
	26
	1.7

	
	
	
	
	
	5.5mmol/L
	94
	6.3

	
	
	
	
	
	14mmol/L
	343
	22.9

	
	
	
	
	
	28mmol/L
	479
	32

	
	
	
	
	
	55mmol/L
	518
	34.6

	
	
	
	
	
	≥110mmol/L
	22
	1.5

	
	
	优利特组
	712
	47.6
	阴性
	9
	0.6

	
	
	
	
	
	2.75mmol/L
	18
	1.2

	
	
	
	
	
	5.5mmol/L
	54
	3.6

	
	
	
	
	
	14mmol/L
	263
	17.6

	
	
	
	
	
	28mmol/L
	214
	14.3

	
	
	
	
	
	55mmol/L
	150
	10

	
	
	
	
	
	≥110mmol/L
	4
	0.3

	
	
	迪瑞组
	109
	7.3
	5.5mmol/L
	3
	0.2

	
	
	
	
	
	14mmol/L
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	28mmol/L
	26
	1.7

	
	
	
	
	
	55mmol/L
	77
	5.1

	
	
	
	
	
	≥110mmol/L
	2
	0.1

	
	
	爱威组
	98
	6.5
	阴性
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	5.5mmol/L
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	14mmol/L
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	28mmol/L
	88
	5.9

	
	
	
	
	
	55mmol/L
	5
	0.3

	
	
	
	
	
	≥110mmol/L
	1
	0.1

	
	
	艾康组
	213
	14.2
	阴性
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	2.75mmol/L
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	5.5mmol/L
	11
	0.7

	
	
	
	
	
	14mmol/L
	17
	1.1

	
	
	
	
	
	28mmol/L
	34
	2.3

	
	
	
	
	
	55mmol/L
	135
	9

	
	
	
	
	
	≥110mmol/L
	12
	0.8

	
	
	华通HT系列
	91
	6.1
	阴性
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	2.75mmol/L
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	5.5mmol/L
	4
	0.3

	
	
	
	
	
	14mmol/L
	16
	1.1

	
	
	
	
	
	28mmol/L
	48
	3.2

	
	
	
	
	
	55mmol/L
	18
	1.2

	
	
	
	
	
	≥110mmol/L
	1
	0.1

	
	
	美侨组
	15
	1
	14mmol/L
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	28mmol/L
	11
	0.7

	
	
	
	
	
	55mmol/L
	3
	0.2

	
	
	宝威BW系列
	47
	3.1
	阴性
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	2.75mmol/L
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	5.5mmol/L
	5
	0.3

	
	
	
	
	
	14mmol/L
	5
	0.3

	
	
	
	
	
	28mmol/L
	5
	0.3

	
	
	
	
	
	55mmol/L
	30
	2

	
	
	华晟组
	43
	2.9
	5.5mmol/L
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	14mmol/L
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	28mmol/L
	6
	0.4

	
	
	
	
	
	55mmol/L
	34
	2.3

	
	
	中元汇吉
	19
	1.3
	14mmol/L
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	28mmol/L
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	55mmol/L
	17
	1.1

	BLD
	20260101
	缺省组
	1500
	100
	阴性
	7
	0.5

	
	
	
	
	
	微量
	10
	0.7

	
	
	
	
	
	+（少量）
	31
	2.1

	
	
	
	
	
	++（中量）
	532
	35.5

	
	
	
	
	
	+++（大量）
	920
	61.3

	
	
	优利特组
	712
	47.5
	阴性
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	微量
	5
	0.3

	
	
	
	
	
	+（少量）
	13
	0.9

	
	
	
	
	
	++（中量）
	301
	20.1

	
	
	
	
	
	+++（大量）
	391
	26.1

	
	
	迪瑞组
	109
	7.3
	+（少量）
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	++（中量）
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	+++（大量）
	107
	7.1

	
	
	爱威组
	98
	6.5
	+（少量）
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	++（中量）
	7
	0.5

	
	
	
	
	
	+++（大量）
	90
	6

	
	
	艾康组
	214
	14.3
	阴性
	3
	0.2

	
	
	
	
	
	微量
	4
	0.3

	
	
	
	
	
	+（少量）
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	++（中量）
	153
	10.2

	
	
	
	
	
	+++（大量）
	52
	3.5

	
	
	华通HT系列
	91
	6.1
	微量
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	+（少量）
	5
	0.3

	
	
	
	
	
	++（中量）
	22
	1.5

	
	
	
	
	
	+++（大量）
	63
	4.2

	
	
	美侨组
	15
	1
	++（中量）
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	+++（大量）
	14
	0.9

	
	
	宝威BW系列
	47
	3.1
	阴性
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	+（少量）
	4
	0.3

	
	
	
	
	
	++（中量）
	4
	0.3

	
	
	
	
	
	+++（大量）
	38
	2.5

	
	
	华晟组
	43
	2.9
	+++（大量）
	43
	2.9

	
	
	中元汇吉
	19
	1.3
	+++（大量）
	19
	1.3

	
	20260102
	缺省组
	1500
	100
	阴性
	8
	0.5

	
	
	
	
	
	微量
	13
	0.9

	
	
	
	
	
	+（少量）
	31
	2.1

	
	
	
	
	
	++（中量）
	567
	37.8

	
	
	
	
	
	+++（大量）
	881
	58.7

	
	
	优利特组
	712
	47.5
	阴性
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	微量
	10
	0.7

	
	
	
	
	
	+（少量）
	16
	1.1

	
	
	
	
	
	++（中量）
	365
	24.3

	
	
	
	
	
	+++（大量）
	320
	21.3

	
	
	迪瑞组
	109
	7.3
	+（少量）
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	++（中量）
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	+++（大量）
	107
	7.1

	
	
	爱威组
	98
	6.5
	+（少量）
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	++（中量）
	5
	0.3

	
	
	
	
	
	+++（大量）
	92
	6.1

	
	
	艾康组
	214
	14.3
	阴性
	4
	0.3

	
	
	
	
	
	微量
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	+（少量）
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	++（中量）
	113
	7.5

	
	
	
	
	
	+++（大量）
	93
	6.2

	
	
	华通HT系列
	91
	6.1
	阴性
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	+（少量）
	4
	0.3

	
	
	
	
	
	++（中量）
	27
	1.8

	
	
	
	
	
	+++（大量）
	58
	3.9

	
	
	美侨组
	15
	1
	++（中量）
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	+++（大量）
	14
	0.9

	
	
	宝威BW系列
	47
	3.1
	阴性
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	+（少量）
	4
	0.3

	
	
	
	
	
	++（中量）
	3
	0.2

	
	
	
	
	
	+++（大量）
	39
	2.6

	
	
	华晟组
	43
	2.9
	+++（大量）
	43
	2.9

	
	
	中元汇吉
	19
	1.3
	+++（大量）
	19
	1.3

	
	20260103
	缺省组
	1500
	100
	阴性
	9
	0.6

	
	
	
	
	
	微量
	9
	0.6

	
	
	
	
	
	+（少量）
	29
	1.9

	
	
	
	
	
	++（中量）
	508
	33.9

	
	
	
	
	
	+++（大量）
	945
	63

	
	
	优利特组
	712
	47.5
	阴性
	3
	0.2

	
	
	
	
	
	微量
	5
	0.3

	
	
	
	
	
	+（少量）
	16
	1.1

	
	
	
	
	
	++（中量）
	321
	21.4

	
	
	
	
	
	+++（大量）
	367
	24.5

	
	
	迪瑞组
	109
	7.3
	+（少量）
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	+++（大量）
	108
	7.2

	
	
	爱威组
	98
	6.5
	++（中量）
	11
	0.7

	
	
	
	
	
	+++（大量）
	87
	5.8

	
	
	艾康组
	214
	14.3
	阴性
	3
	0.2

	
	
	
	
	
	微量
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	+（少量）
	4
	0.3

	
	
	
	
	
	++（中量）
	100
	6.7

	
	
	
	
	
	+++（大量）
	106
	7.1

	
	
	华通HT系列
	91
	6.1
	阴性
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	微量
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	+（少量）
	5
	0.3

	
	
	
	
	
	++（中量）
	25
	1.7

	
	
	
	
	
	+++（大量）
	58
	3.9

	
	
	美侨组
	15
	1
	+++（大量）
	15
	1

	
	
	宝威BW系列
	47
	3.1
	阴性
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	微量
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	+（少量）
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	++（中量）
	5
	0.3

	
	
	
	
	
	+++（大量）
	39
	2.6

	
	
	华晟组
	43
	2.9
	+++（大量）
	43
	2.9

	
	
	中元汇吉
	19
	1.3
	+++（大量）
	19
	1.3

	
	20260104
	缺省组
	1500
	100
	阴性
	12
	0.8

	
	
	
	
	
	微量
	8
	0.5

	
	
	
	
	
	+（少量）
	30
	2

	
	
	
	
	
	++（中量）
	479
	31.9

	
	
	
	
	
	+++（大量）
	971
	64.7

	
	
	优利特组
	712
	47.5
	阴性
	7
	0.5

	
	
	
	
	
	微量
	4
	0.3

	
	
	
	
	
	+（少量）
	18
	1.2

	
	
	
	
	
	++（中量）
	301
	20.1

	
	
	
	
	
	+++（大量）
	382
	25.5

	
	
	迪瑞组
	109
	7.3
	+（少量）
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	++（中量）
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	+++（大量）
	107
	7.1

	
	
	爱威组
	98
	6.5
	++（中量）
	9
	0.6

	
	
	
	
	
	+++（大量）
	89
	5.9

	
	
	艾康组
	214
	14.3
	阴性
	3
	0.2

	
	
	
	
	
	微量
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	+（少量）
	3
	0.2

	
	
	
	
	
	++（中量）
	97
	6.5

	
	
	
	
	
	+++（大量）
	109
	7.3

	
	
	华通HT系列
	91
	6.1
	微量
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	+（少量）
	6
	0.4

	
	
	
	
	
	++（中量）
	23
	1.5

	
	
	
	
	
	+++（大量）
	61
	4.1

	
	
	美侨组
	15
	1
	+++（大量）
	15
	1

	
	
	宝威BW系列
	47
	3.1
	阴性
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	+（少量）
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	++（中量）
	8
	0.5

	
	
	
	
	
	+++（大量）
	36
	2.4

	
	
	华晟组
	43
	2.9
	+++（大量）
	43
	2.9

	
	
	中元汇吉
	19
	1.3
	+++（大量）
	19
	1.3

	
	20260105
	缺省组
	1500
	100
	阴性
	1487
	99.1

	
	
	
	
	
	微量
	3
	0.2

	
	
	
	
	
	+（少量）
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	++（中量）
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	+++（大量）
	6
	0.4

	
	
	优利特组
	712
	47.5
	阴性
	708
	47.2

	
	
	
	
	
	+（少量）
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	+++（大量）
	3
	0.2

	
	
	迪瑞组
	109
	7.3
	阴性
	107
	7.1

	
	
	
	
	
	微量
	2
	0.1

	
	
	爱威组
	98
	6.5
	阴性
	98
	6.5

	
	
	艾康组
	214
	14.3
	阴性
	212
	14.1

	
	
	
	
	
	+++（大量）
	2
	0.1

	
	
	华通HT系列
	91
	6.1
	阴性
	89
	5.9

	
	
	
	
	
	+（少量）
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	++（中量）
	1
	0.1

	
	
	美侨组
	15
	1
	阴性
	15
	1

	
	
	宝威BW系列
	47
	3.1
	阴性
	45
	3

	
	
	
	
	
	微量
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	+++（大量）
	1
	0.1

	
	
	华晟组
	43
	2.9
	阴性
	43
	2.9

	
	
	中元汇吉
	19
	1.3
	阴性
	19
	1.3

	KET
	20260101
	缺省组
	1500
	100
	阴性
	7
	0.5

	
	
	
	
	
	0.5mmol/L (微量）
	19
	1.3

	
	
	
	
	
	1.5mmol/L （少量）
	48
	3.2

	
	
	
	
	
	3.9mmol/L （中量）
	430
	28.7

	
	
	
	
	
	≥7.8mmol/L （大量）
	996
	66.4

	
	
	优利特组
	712
	47.5
	阴性
	3
	0.2

	
	
	
	
	
	0.5mmol/L (微量）
	7
	0.5

	
	
	
	
	
	1.5mmol/L （少量）
	17
	1.1

	
	
	
	
	
	3.9mmol/L （中量）
	198
	13.2

	
	
	
	
	
	≥7.8mmol/L （大量）
	487
	32.5

	
	
	迪瑞组
	109
	7.3
	0.5mmol/L (微量）
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	1.5mmol/L （少量）
	3
	0.2

	
	
	
	
	
	3.9mmol/L （中量）
	12
	0.8

	
	
	
	
	
	≥7.8mmol/L （大量）
	92
	6.1

	
	
	爱威组
	98
	6.5
	1.5mmol/L （少量）
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	3.9mmol/L （中量）
	11
	0.7

	
	
	
	
	
	≥7.8mmol/L （大量）
	85
	5.7

	
	
	艾康组
	214
	14.3
	阴性
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	0.5mmol/L (微量）
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	1.5mmol/L （少量）
	11
	0.7

	
	
	
	
	
	3.9mmol/L （中量）
	56
	3.7

	
	
	
	
	
	≥7.8mmol/L （大量）
	144
	9.6

	
	
	华通HT系列
	91
	6.1
	阴性
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	0.5mmol/L (微量）
	4
	0.3

	
	
	
	
	
	1.5mmol/L （少量）
	3
	0.2

	
	
	
	
	
	3.9mmol/L （中量）
	56
	3.7

	
	
	
	
	
	≥7.8mmol/L （大量）
	27
	1.8

	
	
	美侨组
	15
	1
	1.5mmol/L （少量）
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	3.9mmol/L （中量）
	12
	0.8

	
	
	
	
	
	≥7.8mmol/L （大量）
	2
	0.1

	
	
	宝威BW系列
	47
	3.1
	0.5mmol/L (微量）
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	1.5mmol/L （少量）
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	3.9mmol/L （中量）
	14
	0.9

	
	
	
	
	
	≥7.8mmol/L （大量）
	30
	2

	
	
	华晟组
	43
	2.9
	0.5mmol/L (微量）
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	3.9mmol/L （中量）
	27
	1.8

	
	
	
	
	
	≥7.8mmol/L （大量）
	15
	1

	
	
	中元汇吉
	19
	1.3
	1.5mmol/L （少量）
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	≥7.8mmol/L （大量）
	18
	1.2

	
	20260102
	缺省组
	1500
	100
	阴性
	10
	0.7

	
	
	
	
	
	0.5mmol/L (微量）
	34
	2.3

	
	
	
	
	
	1.5mmol/L （少量）
	186
	12.4

	
	
	
	
	
	3.9mmol/L （中量）
	1052
	70.1

	
	
	
	
	
	≥7.8mmol/L （大量）
	218
	14.5

	
	
	优利特组
	712
	47.5
	阴性
	4
	0.3

	
	
	
	
	
	0.5mmol/L (微量）
	15
	1

	
	
	
	
	
	1.5mmol/L （少量）
	97
	6.5

	
	
	
	
	
	3.9mmol/L （中量）
	522
	34.8

	
	
	
	
	
	≥7.8mmol/L （大量）
	74
	4.9

	
	
	迪瑞组
	109
	7.3
	0.5mmol/L (微量）
	4
	0.3

	
	
	
	
	
	1.5mmol/L （少量）
	11
	0.7

	
	
	
	
	
	3.9mmol/L （中量）
	85
	5.7

	
	
	
	
	
	≥7.8mmol/L （大量）
	9
	0.6

	
	
	爱威组
	98
	6.5
	1.5mmol/L （少量）
	4
	0.3

	
	
	
	
	
	3.9mmol/L （中量）
	90
	6

	
	
	
	
	
	≥7.8mmol/L （大量）
	4
	0.3

	
	
	艾康组
	214
	14.3
	阴性
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	0.5mmol/L (微量）
	3
	0.2

	
	
	
	
	
	1.5mmol/L （少量）
	13
	0.9

	
	
	
	
	
	3.9mmol/L （中量）
	129
	8.6

	
	
	
	
	
	≥7.8mmol/L （大量）
	68
	4.5

	
	
	华通HT系列
	91
	6.1
	0.5mmol/L (微量）
	5
	0.3

	
	
	
	
	
	1.5mmol/L （少量）
	18
	1.2

	
	
	
	
	
	3.9mmol/L （中量）
	62
	4.1

	
	
	
	
	
	≥7.8mmol/L （大量）
	6
	0.4

	
	
	美侨组
	15
	1
	1.5mmol/L （少量）
	6
	0.4

	
	
	
	
	
	3.9mmol/L （中量）
	8
	0.5

	
	
	
	
	
	≥7.8mmol/L （大量）
	1
	0.1

	
	
	宝威BW系列
	47
	3.1
	阴性
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	0.5mmol/L (微量）
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	1.5mmol/L （少量）
	4
	0.3

	
	
	
	
	
	3.9mmol/L （中量）
	29
	1.9

	
	
	
	
	
	≥7.8mmol/L （大量）
	11
	0.7

	
	
	华晟组
	43
	2.9
	0.5mmol/L (微量）
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	1.5mmol/L （少量）
	5
	0.3

	
	
	
	
	
	3.9mmol/L （中量）
	37
	2.5

	
	
	中元汇吉
	19
	1.3
	1.5mmol/L （少量）
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	3.9mmol/L （中量）
	4
	0.3

	
	
	
	
	
	≥7.8mmol/L （大量）
	14
	0.9

	
	20260103
	缺省组
	1500
	100
	阴性
	12
	0.8

	
	
	
	
	
	0.5mmol/L (微量）
	23
	1.5

	
	
	
	
	
	1.5mmol/L （少量）
	87
	5.8

	
	
	
	
	
	3.9mmol/L （中量）
	732
	48.8

	
	
	
	
	
	≥7.8mmol/L （大量）
	646
	43.1

	
	
	优利特组
	712
	47.5
	阴性
	8
	0.5

	
	
	
	
	
	0.5mmol/L (微量）
	9
	0.6

	
	
	
	
	
	1.5mmol/L （少量）
	39
	2.6

	
	
	
	
	
	3.9mmol/L （中量）
	294
	19.6

	
	
	
	
	
	≥7.8mmol/L （大量）
	362
	24.1

	
	
	迪瑞组
	109
	7.3
	0.5mmol/L (微量）
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	1.5mmol/L （少量）
	5
	0.3

	
	
	
	
	
	3.9mmol/L （中量）
	65
	4.3

	
	
	
	
	
	≥7.8mmol/L （大量）
	37
	2.5

	
	
	爱威组
	98
	6.5
	1.5mmol/L （少量）
	3
	0.2

	
	
	
	
	
	3.9mmol/L （中量）
	84
	5.6

	
	
	
	
	
	≥7.8mmol/L （大量）
	11
	0.7

	
	
	艾康组
	214
	14.3
	0.5mmol/L (微量）
	3
	0.2

	
	
	
	
	
	1.5mmol/L （少量）
	9
	0.6

	
	
	
	
	
	3.9mmol/L （中量）
	93
	6.2

	
	
	
	
	
	≥7.8mmol/L （大量）
	109
	7.3

	
	
	华通HT系列
	91
	6.1
	阴性
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	0.5mmol/L (微量）
	5
	0.3

	
	
	
	
	
	1.5mmol/L （少量）
	7
	0.5

	
	
	
	
	
	3.9mmol/L （中量）
	67
	4.5

	
	
	
	
	
	≥7.8mmol/L （大量）
	11
	0.7

	
	
	美侨组
	15
	1
	阴性
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	1.5mmol/L （少量）
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	3.9mmol/L （中量）
	10
	0.7

	
	
	
	
	
	≥7.8mmol/L （大量）
	2
	0.1

	
	
	宝威BW系列
	47
	3.1
	阴性
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	1.5mmol/L （少量）
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	3.9mmol/L （中量）
	20
	1.3

	
	
	
	
	
	≥7.8mmol/L （大量）
	23
	1.5

	
	
	华晟组
	43
	2.9
	0.5mmol/L (微量）
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	1.5mmol/L （少量）
	4
	0.3

	
	
	
	
	
	3.9mmol/L （中量）
	33
	2.2

	
	
	
	
	
	≥7.8mmol/L （大量）
	5
	0.3

	
	
	中元汇吉
	19
	1.3
	1.5mmol/L （少量）
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	3.9mmol/L （中量）
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	≥7.8mmol/L （大量）
	16
	1.1

	
	20260104
	缺省组
	1500
	100
	阴性
	1489
	99.3

	
	
	
	
	
	0.5mmol/L (微量）
	3
	0.2

	
	
	
	
	
	1.5mmol/L （少量）
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	3.9mmol/L （中量）
	5
	0.3

	
	
	
	
	
	≥7.8mmol/L （大量）
	2
	0.1

	
	
	优利特组
	712
	47.5
	阴性
	709
	47.3

	
	
	
	
	
	0.5mmol/L (微量）
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	3.9mmol/L （中量）
	1
	0.1

	
	
	迪瑞组
	109
	7.3
	阴性
	108
	7.2

	
	
	
	
	
	≥7.8mmol/L （大量）
	1
	0.1

	
	
	爱威组
	98
	6.5
	阴性
	98
	6.5

	
	
	艾康组
	214
	14.3
	阴性
	211
	14.1

	
	
	
	
	
	1.5mmol/L （少量）
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	3.9mmol/L （中量）
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	≥7.8mmol/L （大量）
	1
	0.1

	
	
	华通HT系列
	91
	6.1
	阴性
	89
	5.9

	
	
	
	
	
	3.9mmol/L （中量）
	2
	0.1

	
	
	美侨组
	15
	1
	阴性
	15
	1

	
	
	宝威BW系列
	47
	3.1
	阴性
	47
	3.1

	
	
	华晟组
	43
	2.9
	阴性
	43
	2.9

	
	
	中元汇吉
	19
	1.3
	阴性
	19
	1.3

	
	20260105
	缺省组
	1500
	100
	阴性
	1491
	99.4

	
	
	
	
	
	0.5mmol/L (微量）
	4
	0.3

	
	
	
	
	
	1.5mmol/L （少量）
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	3.9mmol/L （中量）
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	≥7.8mmol/L （大量）
	2
	0.1

	
	
	优利特组
	712
	47.5
	阴性
	708
	47.2

	
	
	
	
	
	0.5mmol/L (微量）
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	≥7.8mmol/L （大量）
	2
	0.1

	
	
	迪瑞组
	109
	7.3
	阴性
	109
	7.3

	
	
	爱威组
	98
	6.5
	阴性
	98
	6.5

	
	
	艾康组
	214
	14.3
	阴性
	212
	14.1

	
	
	
	
	
	0.5mmol/L (微量）
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	3.9mmol/L （中量）
	1
	0.1

	
	
	华通HT系列
	91
	6.1
	阴性
	89
	5.9

	
	
	
	
	
	1.5mmol/L （少量）
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	3.9mmol/L （中量）
	1
	0.1

	
	
	美侨组
	15
	1
	阴性
	15
	1

	
	
	宝威BW系列
	47
	3.1
	阴性
	47
	3.1

	
	
	华晟组
	43
	2.9
	阴性
	43
	2.9

	
	
	中元汇吉
	19
	1.3
	阴性
	19
	1.3

	BIL
	20260101
	缺省组
	1500
	100
	阴性
	9
	0.6

	
	
	
	
	
	微量
	4
	0.3

	
	
	
	
	
	+(少量）
	49
	3.3

	
	
	
	
	
	++（中量）
	115
	7.7

	
	
	
	
	
	+++（大量）
	1323
	88.2

	
	
	优利特组
	712
	47.5
	阴性
	3
	0.2

	
	
	
	
	
	微量
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	+(少量）
	11
	0.7

	
	
	
	
	
	++（中量）
	19
	1.3

	
	
	
	
	
	+++（大量）
	678
	45.2

	
	
	迪瑞组
	109
	7.3
	+(少量）
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	++（中量）
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	+++（大量）
	107
	7.1

	
	
	爱威组
	98
	6.5
	++（中量）
	3
	0.2

	
	
	
	
	
	+++（大量）
	95
	6.3

	
	
	艾康组
	214
	14.3
	阴性
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	+(少量）
	7
	0.5

	
	
	
	
	
	++（中量）
	7
	0.5

	
	
	
	
	
	+++（大量）
	198
	13.2

	
	
	华通HT系列
	91
	6.1
	+(少量）
	5
	0.3

	
	
	
	
	
	++（中量）
	53
	3.5

	
	
	
	
	
	+++（大量）
	33
	2.2

	
	
	美侨组
	15
	1
	+++（大量）
	15
	1

	
	
	宝威BW系列
	46
	3.1
	阴性
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	微量
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	+(少量）
	21
	1.4

	
	
	
	
	
	++（中量）
	13
	0.9

	
	
	
	
	
	+++（大量）
	9
	0.6

	
	
	华晟组
	43
	2.9
	+(少量）
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	+++（大量）
	42
	2.8

	
	
	中元汇吉
	19
	1.3
	+++（大量）
	19
	1.3

	
	20260102
	缺省组
	1500
	100
	阴性
	1466
	97.7

	
	
	
	
	
	微量
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	+(少量）
	13
	0.9

	
	
	
	
	
	++（中量）
	8
	0.5

	
	
	
	
	
	+++（大量）
	11
	0.7

	
	
	优利特组
	712
	47.5
	阴性
	694
	46.3

	
	
	
	
	
	微量
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	+(少量）
	7
	0.5

	
	
	
	
	
	++（中量）
	3
	0.2

	
	
	
	
	
	+++（大量）
	7
	0.5

	
	
	迪瑞组
	109
	7.3
	阴性
	108
	7.2

	
	
	
	
	
	微量
	1
	0.1

	
	
	爱威组
	98
	6.5
	阴性
	97
	6.5

	
	
	
	
	
	+++（大量）
	1
	0.1

	
	
	艾康组
	214
	14.3
	阴性
	211
	14.1

	
	
	
	
	
	++（中量）
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	+++（大量）
	1
	0.1

	
	
	华通HT系列
	91
	6.1
	阴性
	88
	5.9

	
	
	
	
	
	+(少量）
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	++（中量）
	2
	0.1

	
	
	美侨组
	15
	1
	阴性
	15
	1

	
	
	宝威BW系列
	46
	3.1
	阴性
	45
	3

	
	
	
	
	
	+++（大量）
	1
	0.1

	
	
	华晟组
	43
	2.9
	阴性
	43
	2.9

	
	
	中元汇吉
	19
	1.3
	阴性
	19
	1.3

	
	20260103
	缺省组
	1500
	100
	阴性
	11
	0.7

	
	
	
	
	
	微量
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	+(少量）
	56
	3.7

	
	
	
	
	
	++（中量）
	106
	7.1

	
	
	
	
	
	+++（大量）
	1325
	88.3

	
	
	优利特组
	712
	47.5
	阴性
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	微量
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	+(少量）
	9
	0.6

	
	
	
	
	
	++（中量）
	20
	1.3

	
	
	
	
	
	+++（大量）
	680
	45.3

	
	
	迪瑞组
	109
	7.3
	+(少量）
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	++（中量）
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	+++（大量）
	107
	7.1

	
	
	爱威组
	98
	6.5
	++（中量）
	3
	0.2

	
	
	
	
	
	+++（大量）
	95
	6.3

	
	
	艾康组
	214
	14.3
	阴性
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	+(少量）
	6
	0.4

	
	
	
	
	
	++（中量）
	5
	0.3

	
	
	
	
	
	+++（大量）
	202
	13.5

	
	
	华通HT系列
	91
	6.1
	阴性
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	微量
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	+(少量）
	12
	0.8

	
	
	
	
	
	++（中量）
	43
	2.9

	
	
	
	
	
	+++（大量）
	33
	2.2

	
	
	美侨组
	15
	1
	+++（大量）
	15
	1

	
	
	宝威BW系列
	46
	3.1
	阴性
	3
	0.2

	
	
	
	
	
	+(少量）
	24
	1.6

	
	
	
	
	
	++（中量）
	12
	0.8

	
	
	
	
	
	+++（大量）
	7
	0.5

	
	
	华晟组
	43
	2.9
	+(少量）
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	+++（大量）
	42
	2.8

	
	
	中元汇吉
	19
	1.3
	+++（大量）
	19
	1.3

	
	20260104
	缺省组
	1500
	100
	阴性
	12
	0.8

	
	
	
	
	
	微量
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	+(少量）
	46
	3.1

	
	
	
	
	
	++（中量）
	117
	7.8

	
	
	
	
	
	+++（大量）
	1323
	88.2

	
	
	优利特组
	712
	47.5
	阴性
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	微量
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	+(少量）
	10
	0.7

	
	
	
	
	
	++（中量）
	17
	1.1

	
	
	
	
	
	+++（大量）
	682
	45.5

	
	
	迪瑞组
	109
	7.3
	阴性
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	+(少量）
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	+++（大量）
	107
	7.1

	
	
	爱威组
	98
	6.5
	阴性
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	++（中量）
	3
	0.2

	
	
	
	
	
	+++（大量）
	94
	6.3

	
	
	艾康组
	214
	14.3
	微量
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	+(少量）
	6
	0.4

	
	
	
	
	
	++（中量）
	9
	0.6

	
	
	
	
	
	+++（大量）
	198
	13.2

	
	
	华通HT系列
	91
	6.1
	阴性
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	+(少量）
	4
	0.3

	
	
	
	
	
	++（中量）
	53
	3.5

	
	
	
	
	
	+++（大量）
	33
	2.2

	
	
	美侨组
	15
	1
	阴性
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	+++（大量）
	14
	0.9

	
	
	宝威BW系列
	46
	3.1
	阴性
	3
	0.2

	
	
	
	
	
	+(少量）
	19
	1.3

	
	
	
	
	
	++（中量）
	16
	1.1

	
	
	
	
	
	+++（大量）
	8
	0.5

	
	
	华晟组
	43
	2.9
	+(少量）
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	+++（大量）
	42
	2.8

	
	
	中元汇吉
	19
	1.3
	+++（大量）
	19
	1.3

	
	20260105
	缺省组
	1500
	100
	阴性
	1477
	98.5

	
	
	
	
	
	微量
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	+(少量）
	8
	0.5

	
	
	
	
	
	++（中量）
	6
	0.4

	
	
	
	
	
	+++（大量）
	7
	0.5

	
	
	优利特组
	712
	47.5
	阴性
	699
	46.6

	
	
	
	
	
	微量
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	+(少量）
	3
	0.2

	
	
	
	
	
	++（中量）
	3
	0.2

	
	
	
	
	
	+++（大量）
	5
	0.3

	
	
	迪瑞组
	109
	7.3
	阴性
	109
	7.3

	
	
	爱威组
	98
	6.5
	阴性
	98
	6.5

	
	
	艾康组
	214
	14.3
	阴性
	213
	14.2

	
	
	
	
	
	+++（大量）
	1
	0.1

	
	
	华通HT系列
	91
	6.1
	阴性
	90
	6

	
	
	
	
	
	++（中量）
	1
	0.1

	
	
	美侨组
	15
	1
	阴性
	15
	1

	
	
	宝威BW系列
	46
	3.1
	阴性
	45
	3

	
	
	
	
	
	++（中量）
	1
	0.1

	
	
	华晟组
	43
	2.9
	阴性
	43
	2.9

	
	
	中元汇吉
	19
	1.3
	阴性
	19
	1.3

	亚硝酸盐
	20260101
	缺省组
	1500
	100
	阴性
	31
	2.1

	
	
	
	
	
	阳性
	1469
	97.9

	
	
	优利特组
	712
	47.5
	阴性
	5
	0.3

	
	
	
	
	
	阳性
	707
	47.1

	
	
	迪瑞组
	109
	7.3
	阳性
	109
	7.3

	
	
	爱威组
	99
	6.6
	阳性
	99
	6.6

	
	
	艾康组
	214
	14.3
	阴性
	6
	0.4

	
	
	
	
	
	阳性
	208
	13.9

	
	
	华通HT系列
	89
	5.9
	阴性
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	阳性
	88
	5.9

	
	
	美侨组
	15
	1
	阳性
	15
	1

	
	
	宝威BW系列
	47
	3.1
	阴性
	15
	1

	
	
	
	
	
	阳性
	32
	2.1

	
	
	华晟组
	43
	2.9
	阳性
	43
	2.9

	
	
	中元汇吉
	19
	1.3
	阳性
	19
	1.3

	
	20260102
	缺省组
	1500
	100
	阴性
	21
	1.4

	
	
	
	
	
	阳性
	1479
	98.6

	
	
	优利特组
	712
	47.5
	阴性
	6
	0.4

	
	
	
	
	
	阳性
	706
	47.1

	
	
	迪瑞组
	109
	7.3
	阳性
	109
	7.3

	
	
	爱威组
	99
	6.6
	阳性
	99
	6.6

	
	
	艾康组
	214
	14.3
	阴性
	6
	0.4

	
	
	
	
	
	阳性
	208
	13.9

	
	
	华通HT系列
	89
	5.9
	阴性
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	阳性
	88
	5.9

	
	
	美侨组
	15
	1
	阳性
	15
	1

	
	
	宝威BW系列
	47
	3.1
	阴性
	3
	0.2

	
	
	
	
	
	阳性
	44
	2.9

	
	
	华晟组
	43
	2.9
	阳性
	43
	2.9

	
	
	中元汇吉
	19
	1.3
	阳性
	19
	1.3

	
	20260103
	缺省组
	1500
	100
	阴性
	1476
	98.4

	
	
	
	
	
	阳性
	24
	1.6

	
	
	优利特组
	712
	47.5
	阴性
	702
	46.8

	
	
	
	
	
	阳性
	10
	0.7

	
	
	迪瑞组
	109
	7.3
	阴性
	108
	7.2

	
	
	
	
	
	阳性
	1
	0.1

	
	
	爱威组
	99
	6.6
	阴性
	99
	6.6

	
	
	艾康组
	214
	14.3
	阴性
	213
	14.2

	
	
	
	
	
	阳性
	1
	0.1

	
	
	华通HT系列
	89
	5.9
	阴性
	83
	5.5

	
	
	
	
	
	阳性
	6
	0.4

	
	
	美侨组
	15
	1
	阴性
	14
	0.9

	
	
	
	
	
	阳性
	1
	0.1

	
	
	宝威BW系列
	47
	3.1
	阴性
	45
	3

	
	
	
	
	
	阳性
	2
	0.1

	
	
	华晟组
	43
	2.9
	阴性
	43
	2.9

	
	
	中元汇吉
	19
	1.3
	阴性
	19
	1.3

	
	20260104
	缺省组
	1500
	100
	阴性
	49
	3.3

	
	
	
	
	
	阳性
	1451
	96.7

	
	
	优利特组
	712
	47.5
	阴性
	9
	0.6

	
	
	
	
	
	阳性
	703
	46.9

	
	
	迪瑞组
	109
	7.3
	阴性
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	阳性
	107
	7.1

	
	
	爱威组
	99
	6.6
	阳性
	99
	6.6

	
	
	艾康组
	214
	14.3
	阴性
	6
	0.4

	
	
	
	
	
	阳性
	208
	13.9

	
	
	华通HT系列
	89
	5.9
	阴性
	4
	0.3

	
	
	
	
	
	阳性
	85
	5.7

	
	
	美侨组
	15
	1
	阳性
	15
	1

	
	
	宝威BW系列
	47
	3.1
	阴性
	20
	1.3

	
	
	
	
	
	阳性
	27
	1.8

	
	
	华晟组
	43
	2.9
	阳性
	43
	2.9

	
	
	中元汇吉
	19
	1.3
	阳性
	19
	1.3

	
	20260105
	缺省组
	1500
	100
	阴性
	39
	2.6

	
	
	
	
	
	阳性
	1461
	97.4

	
	
	优利特组
	712
	47.5
	阴性
	17
	1.1

	
	
	
	
	
	阳性
	695
	46.3

	
	
	迪瑞组
	109
	7.3
	阴性
	3
	0.2

	
	
	
	
	
	阳性
	106
	7.1

	
	
	爱威组
	99
	6.6
	阳性
	99
	6.6

	
	
	艾康组
	214
	14.3
	阴性
	7
	0.5

	
	
	
	
	
	阳性
	207
	13.8

	
	
	华通HT系列
	89
	5.9
	阴性
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	阳性
	87
	5.8

	
	
	美侨组
	15
	1
	阳性
	15
	1

	
	
	宝威BW系列
	47
	3.1
	阴性
	3
	0.2

	
	
	
	
	
	阳性
	44
	2.9

	
	
	华晟组
	43
	2.9
	阳性
	43
	2.9

	
	
	中元汇吉
	19
	1.3
	阳性
	19
	1.3

	URO
	20260101
	缺省组
	1492
	100
	3.2μmol/L
	54
	3.6

	
	
	
	
	
	16μmol/L
	47
	3.2

	
	
	
	
	
	33μmol/L
	85
	5.7

	
	
	
	
	
	66μmol/L
	193
	12.9

	
	
	
	
	
	131μmol/L
	1090
	73.1

	
	
	
	
	
	197μmol/L
	23
	1.5

	
	
	优利特组
	709
	47.5
	3.2μmol/L
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	16μmol/L
	7
	0.5

	
	
	
	
	
	33μmol/L
	17
	1.1

	
	
	
	
	
	66μmol/L
	28
	1.9

	
	
	
	
	
	131μmol/L
	651
	43.6

	
	
	
	
	
	197μmol/L
	4
	0.3

	
	
	迪瑞组
	109
	7.3
	16μmol/L
	3
	0.2

	
	
	
	
	
	33μmol/L
	10
	0.7

	
	
	
	
	
	66μmol/L
	52
	3.5

	
	
	
	
	
	131μmol/L
	43
	2.9

	
	
	
	
	
	197μmol/L
	1
	0.1

	
	
	爱威组
	98
	6.6
	66μmol/L
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	131μmol/L
	90
	6

	
	
	
	
	
	197μmol/L
	7
	0.5

	
	
	艾康组
	213
	14.3
	3.2μmol/L
	40
	2.7

	
	
	
	
	
	16μmol/L
	29
	1.9

	
	
	
	
	
	33μmol/L
	39
	2.6

	
	
	
	
	
	66μmol/L
	78
	5.2

	
	
	
	
	
	131μmol/L
	27
	1.8

	
	
	华通HT系列
	90
	6
	16μmol/L
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	33μmol/L
	6
	0.4

	
	
	
	
	
	66μmol/L
	7
	0.5

	
	
	
	
	
	131μmol/L
	69
	4.6

	
	
	
	
	
	197μmol/L
	7
	0.5

	
	
	美侨组
	15
	1
	66μmol/L
	3
	0.2

	
	
	
	
	
	131μmol/L
	11
	0.7

	
	
	
	
	
	197μmol/L
	1
	0.1

	
	
	宝威BW系列
	47
	3.2
	3.2μmol/L
	4
	0.3

	
	
	
	
	
	16μmol/L
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	33μmol/L
	4
	0.3

	
	
	
	
	
	66μmol/L
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	131μmol/L
	35
	2.3

	
	
	华晟组
	42
	2.8
	16μmol/L
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	66μmol/L
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	131μmol/L
	40
	2.7

	
	
	中元汇吉
	19
	1.3
	131μmol/L
	19
	1.3

	
	20260102
	缺省组
	1486
	100
	3.2μmol/L
	1466
	98.7

	
	
	
	
	
	16μmol/L
	8
	0.5

	
	
	
	
	
	33μmol/L
	6
	0.4

	
	
	
	
	
	66μmol/L
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	131μmol/L
	4
	0.3

	
	
	优利特组
	706
	47.5
	3.2μmol/L
	696
	46.8

	
	
	
	
	
	16μmol/L
	4
	0.3

	
	
	
	
	
	33μmol/L
	3
	0.2

	
	
	
	
	
	131μmol/L
	3
	0.2

	
	
	迪瑞组
	109
	7.3
	3.2μmol/L
	107
	7.2

	
	
	
	
	
	16μmol/L
	2
	0.1

	
	
	爱威组
	98
	6.6
	3.2μmol/L
	98
	6.6

	
	
	艾康组
	213
	14.3
	3.2μmol/L
	209
	14.1

	
	
	
	
	
	16μmol/L
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	33μmol/L
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	66μmol/L
	2
	0.1

	
	
	华通HT系列
	89
	6
	3.2μmol/L
	87
	5.9

	
	
	
	
	
	33μmol/L
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	131μmol/L
	1
	0.1

	
	
	美侨组
	15
	1
	3.2μmol/L
	15
	1

	
	
	宝威BW系列
	47
	3.2
	3.2μmol/L
	47
	3.2

	
	
	华晟组
	42
	2.8
	3.2μmol/L
	42
	2.8

	
	
	中元汇吉
	19
	1.3
	3.2μmol/L
	19
	1.3

	
	20260103
	缺省组
	1493
	100
	3.2μmol/L
	66
	4.4

	
	
	
	
	
	16μmol/L
	49
	3.3

	
	
	
	
	
	33μmol/L
	74
	5

	
	
	
	
	
	66μmol/L
	182
	12.2

	
	
	
	
	
	131μmol/L
	1099
	73.6

	
	
	
	
	
	197μmol/L
	23
	1.5

	
	
	优利特组
	710
	47.6
	3.2μmol/L
	4
	0.3

	
	
	
	
	
	16μmol/L
	4
	0.3

	
	
	
	
	
	33μmol/L
	20
	1.3

	
	
	
	
	
	66μmol/L
	28
	1.9

	
	
	
	
	
	131μmol/L
	650
	43.5

	
	
	
	
	
	197μmol/L
	4
	0.3

	
	
	迪瑞组
	109
	7.3
	16μmol/L
	3
	0.2

	
	
	
	
	
	33μmol/L
	8
	0.5

	
	
	
	
	
	66μmol/L
	48
	3.2

	
	
	
	
	
	131μmol/L
	48
	3.2

	
	
	
	
	
	197μmol/L
	2
	0.1

	
	
	爱威组
	98
	6.6
	66μmol/L
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	131μmol/L
	90
	6

	
	
	
	
	
	197μmol/L
	6
	0.4

	
	
	艾康组
	213
	14.3
	3.2μmol/L
	50
	3.3

	
	
	
	
	
	16μmol/L
	36
	2.4

	
	
	
	
	
	33μmol/L
	24
	1.6

	
	
	
	
	
	66μmol/L
	76
	5.1

	
	
	
	
	
	131μmol/L
	27
	1.8

	
	
	华通HT系列
	90
	6
	3.2μmol/L
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	16μmol/L
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	33μmol/L
	6
	0.4

	
	
	
	
	
	66μmol/L
	3
	0.2

	
	
	
	
	
	131μmol/L
	72
	4.8

	
	
	
	
	
	197μmol/L
	7
	0.5

	
	
	美侨组
	15
	1
	66μmol/L
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	131μmol/L
	12
	0.8

	
	
	
	
	
	197μmol/L
	1
	0.1

	
	
	宝威BW系列
	47
	3.1
	3.2μmol/L
	4
	0.3

	
	
	
	
	
	16μmol/L
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	33μmol/L
	4
	0.3

	
	
	
	
	
	66μmol/L
	4
	0.3

	
	
	
	
	
	131μmol/L
	34
	2.3

	
	
	华晟组
	42
	2.8
	16μmol/L
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	66μmol/L
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	131μmol/L
	40
	2.7

	
	
	中元汇吉
	19
	1.3
	131μmol/L
	19
	1.3

	
	20260104
	缺省组
	1493
	100
	3.2μmol/L
	51
	3.4

	
	
	
	
	
	16μmol/L
	51
	3.4

	
	
	
	
	
	33μmol/L
	78
	5.2

	
	
	
	
	
	66μmol/L
	197
	13.2

	
	
	
	
	
	131μmol/L
	1090
	73

	
	
	
	
	
	197μmol/L
	26
	1.7

	
	
	优利特组
	710
	47.6
	3.2μmol/L
	4
	0.3

	
	
	
	
	
	16μmol/L
	5
	0.3

	
	
	
	
	
	33μmol/L
	18
	1.2

	
	
	
	
	
	66μmol/L
	29
	1.9

	
	
	
	
	
	131μmol/L
	650
	43.5

	
	
	
	
	
	197μmol/L
	4
	0.3

	
	
	迪瑞组
	109
	7.3
	16μmol/L
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	33μmol/L
	5
	0.3

	
	
	
	
	
	66μmol/L
	56
	3.8

	
	
	
	
	
	131μmol/L
	44
	2.9

	
	
	
	
	
	197μmol/L
	2
	0.1

	
	
	爱威组
	98
	6.6
	66μmol/L
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	131μmol/L
	89
	6

	
	
	
	
	
	197μmol/L
	7
	0.5

	
	
	艾康组
	213
	14.3
	3.2μmol/L
	34
	2.3

	
	
	
	
	
	16μmol/L
	38
	2.5

	
	
	
	
	
	33μmol/L
	34
	2.3

	
	
	
	
	
	66μmol/L
	77
	5.2

	
	
	
	
	
	131μmol/L
	30
	2

	
	
	华通HT系列
	90
	6
	33μmol/L
	7
	0.5

	
	
	
	
	
	66μmol/L
	4
	0.3

	
	
	
	
	
	131μmol/L
	71
	4.8

	
	
	
	
	
	197μmol/L
	8
	0.5

	
	
	美侨组
	15
	1
	66μmol/L
	5
	0.3

	
	
	
	
	
	131μmol/L
	9
	0.6

	
	
	
	
	
	197μmol/L
	1
	0.1

	
	
	宝威BW系列
	47
	3.1
	3.2μmol/L
	5
	0.3

	
	
	
	
	
	16μmol/L
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	33μmol/L
	4
	0.3

	
	
	
	
	
	66μmol/L
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	131μmol/L
	35
	2.3

	
	
	华晟组
	42
	2.8
	16μmol/L
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	66μmol/L
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	131μmol/L
	40
	2.7

	
	
	中元汇吉
	19
	1.3
	131μmol/L
	19
	1.3

	
	20260105
	缺省组
	1486
	100
	3.2μmol/L
	1469
	98.9

	
	
	
	
	
	16μmol/L
	6
	0.4

	
	
	
	
	
	33μmol/L
	3
	0.2

	
	
	
	
	
	66μmol/L
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	131μmol/L
	7
	0.5

	
	
	优利特组
	706
	47.5
	3.2μmol/L
	701
	47.2

	
	
	
	
	
	16μmol/L
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	131μmol/L
	3
	0.2

	
	
	迪瑞组
	109
	7.3
	3.2μmol/L
	107
	7.2

	
	
	
	
	
	16μmol/L
	2
	0.1

	
	
	爱威组
	98
	6.6
	3.2μmol/L
	98
	6.6

	
	
	艾康组
	213
	14.3
	3.2μmol/L
	211
	14.2

	
	
	
	
	
	33μmol/L
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	66μmol/L
	1
	0.1

	
	
	华通HT系列
	89
	6
	3.2μmol/L
	86
	5.8

	
	
	
	
	
	131μmol/L
	3
	0.2

	
	
	美侨组
	15
	1
	3.2μmol/L
	15
	1

	
	
	宝威BW系列
	47
	3.2
	3.2μmol/L
	45
	3

	
	
	
	
	
	33μmol/L
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	131μmol/L
	1
	0.1

	
	
	华晟组
	42
	2.8
	3.2μmol/L
	42
	2.8

	
	
	中元汇吉
	19
	1.3
	3.2μmol/L
	19
	1.3

	LEU
	20260101
	缺省组
	1488
	100
	阴性
	12
	0.8

	
	
	
	
	
	少量（10-25个/μl)
	78
	5.2

	
	
	
	
	
	中量(70-125个/μl)
	304
	20.4

	
	
	
	
	
	大量(250-500个/μl)
	1094
	73.5

	
	
	优利特组
	702
	47.2
	阴性
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	少量（10-25个/μl)
	4
	0.3

	
	
	
	
	
	中量(70-125个/μl)
	50
	3.4

	
	
	
	
	
	大量(250-500个/μl)
	646
	43.4

	
	
	迪瑞组
	109
	7.3
	中量(70-125个/μl)
	3
	0.2

	
	
	
	
	
	大量(250-500个/μl)
	106
	7.1

	
	
	爱威组
	98
	6.6
	中量(70-125个/μl)
	13
	0.9

	
	
	
	
	
	大量(250-500个/μl)
	85
	5.7

	
	
	艾康组
	214
	14.4
	阴性
	5
	0.3

	
	
	
	
	
	少量（10-25个/μl)
	35
	2.4

	
	
	
	
	
	中量(70-125个/μl)
	141
	9.5

	
	
	
	
	
	大量(250-500个/μl)
	33
	2.2

	
	
	华通HT系列
	91
	6.1
	少量（10-25个/μl)
	27
	1.8

	
	
	
	
	
	中量(70-125个/μl)
	49
	3.3

	
	
	
	
	
	大量(250-500个/μl)
	15
	1

	
	
	美侨组
	15
	1
	中量(70-125个/μl)
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	大量(250-500个/μl)
	14
	0.9

	
	
	宝威BW系列
	46
	3.1
	少量（10-25个/μl)
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	中量(70-125个/μl)
	7
	0.5

	
	
	
	
	
	大量(250-500个/μl)
	38
	2.6

	
	
	华晟组
	43
	2.9
	中量(70-125个/μl)
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	大量(250-500个/μl)
	41
	2.8

	
	
	中元汇吉
	19
	1.3
	大量(250-500个/μl)
	19
	1.3

	
	20260102
	缺省组
	1486
	100
	阴性
	1462
	98.4

	
	
	
	
	
	少量（10-25个/μl)
	10
	0.7

	
	
	
	
	
	中量(70-125个/μl)
	11
	0.7

	
	
	
	
	
	大量(250-500个/μl)
	3
	0.2

	
	
	优利特组
	702
	47.2
	阴性
	689
	46.4

	
	
	
	
	
	少量（10-25个/μl)
	3
	0.2

	
	
	
	
	
	中量(70-125个/μl)
	7
	0.5

	
	
	
	
	
	大量(250-500个/μl)
	3
	0.2

	
	
	迪瑞组
	109
	7.3
	阴性
	109
	7.3

	
	
	爱威组
	98
	6.6
	阴性
	98
	6.6

	
	
	艾康组
	213
	14.3
	阴性
	212
	14.3

	
	
	
	
	
	少量（10-25个/μl)
	1
	0.1

	
	
	华通HT系列
	90
	6.1
	阴性
	86
	5.8

	
	
	
	
	
	少量（10-25个/μl)
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	中量(70-125个/μl)
	2
	0.1

	
	
	美侨组
	15
	1
	阴性
	15
	1

	
	
	宝威BW系列
	46
	3.1
	阴性
	44
	3

	
	
	
	
	
	少量（10-25个/μl)
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	中量(70-125个/μl)
	1
	0.1

	
	
	华晟组
	43
	2.9
	阴性
	43
	2.9

	
	
	中元汇吉
	19
	1.3
	阴性
	19
	1.3

	
	20260103
	缺省组
	1487
	100
	阴性
	9
	0.6

	
	
	
	
	
	少量（10-25个/μl)
	61
	4.1

	
	
	
	
	
	中量(70-125个/μl)
	328
	22.1

	
	
	
	
	
	大量(250-500个/μl)
	1089
	73.2

	
	
	优利特组
	702
	47.2
	阴性
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	少量（10-25个/μl)
	4
	0.3

	
	
	
	
	
	中量(70-125个/μl)
	56
	3.8

	
	
	
	
	
	大量(250-500个/μl)
	640
	43

	
	
	迪瑞组
	109
	7.3
	中量(70-125个/μl)
	3
	0.2

	
	
	
	
	
	大量(250-500个/μl)
	106
	7.1

	
	
	爱威组
	98
	6.6
	中量(70-125个/μl)
	19
	1.3

	
	
	
	
	
	大量(250-500个/μl)
	79
	5.3

	
	
	艾康组
	213
	14.3
	阴性
	4
	0.3

	
	
	
	
	
	少量（10-25个/μl)
	20
	1.3

	
	
	
	
	
	中量(70-125个/μl)
	155
	10.4

	
	
	
	
	
	大量(250-500个/μl)
	34
	2.3

	
	
	华通HT系列
	91
	6.1
	阴性
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	少量（10-25个/μl)
	26
	1.7

	
	
	
	
	
	中量(70-125个/μl)
	49
	3.3

	
	
	
	
	
	大量(250-500个/μl)
	15
	1

	
	
	美侨组
	15
	1
	中量(70-125个/μl)
	3
	0.2

	
	
	
	
	
	大量(250-500个/μl)
	12
	0.8

	
	
	宝威BW系列
	46
	3.1
	少量（10-25个/μl)
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	中量(70-125个/μl)
	5
	0.3

	
	
	
	
	
	大量(250-500个/μl)
	40
	2.7

	
	
	华晟组
	43
	2.9
	中量(70-125个/μl)
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	大量(250-500个/μl)
	41
	2.8

	
	
	中元汇吉
	19
	1.3
	大量(250-500个/μl)
	19
	1.3

	
	20260104
	缺省组
	1487
	100
	阴性
	13
	0.9

	
	
	
	
	
	少量（10-25个/μl)
	73
	4.9

	
	
	
	
	
	中量(70-125个/μl)
	521
	35

	
	
	
	
	
	大量(250-500个/μl)
	880
	59.2

	
	
	优利特组
	702
	47.2
	阴性
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	少量（10-25个/μl)
	6
	0.4

	
	
	
	
	
	中量(70-125个/μl)
	231
	15.5

	
	
	
	
	
	大量(250-500个/μl)
	463
	31.1

	
	
	迪瑞组
	109
	7.3
	中量(70-125个/μl)
	3
	0.2

	
	
	
	
	
	大量(250-500个/μl)
	106
	7.1

	
	
	爱威组
	98
	6.6
	少量（10-25个/μl)
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	中量(70-125个/μl)
	21
	1.4

	
	
	
	
	
	大量(250-500个/μl)
	76
	5.1

	
	
	艾康组
	213
	14.3
	阴性
	5
	0.3

	
	
	
	
	
	少量（10-25个/μl)
	21
	1.4

	
	
	
	
	
	中量(70-125个/μl)
	153
	10.3

	
	
	
	
	
	大量(250-500个/μl)
	34
	2.3

	
	
	华通HT系列
	91
	6.1
	阴性
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	少量（10-25个/μl)
	34
	2.3

	
	
	
	
	
	中量(70-125个/μl)
	41
	2.8

	
	
	
	
	
	大量(250-500个/μl)
	15
	1

	
	
	美侨组
	15
	1
	中量(70-125个/μl)
	3
	0.2

	
	
	
	
	
	大量(250-500个/μl)
	12
	0.8

	
	
	宝威BW系列
	46
	3.1
	阴性
	2
	0.1

	
	
	
	
	
	少量（10-25个/μl)
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	中量(70-125个/μl)
	5
	0.3

	
	
	
	
	
	大量(250-500个/μl)
	38
	2.6

	
	
	华晟组
	43
	2.9
	中量(70-125个/μl)
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	大量(250-500个/μl)
	42
	2.8

	
	
	中元汇吉
	19
	1.3
	大量(250-500个/μl)
	19
	1.3

	
	20260105
	缺省组
	1487
	100
	阴性
	1460
	98.2

	
	
	
	
	
	少量（10-25个/μl)
	9
	0.6

	
	
	
	
	
	中量(70-125个/μl)
	12
	0.8

	
	
	
	
	
	大量(250-500个/μl)
	6
	0.4

	
	
	优利特组
	702
	47.2
	阴性
	689
	46.3

	
	
	
	
	
	少量（10-25个/μl)
	3
	0.2

	
	
	
	
	
	中量(70-125个/μl)
	7
	0.5

	
	
	
	
	
	大量(250-500个/μl)
	3
	0.2

	
	
	迪瑞组
	109
	7.3
	阴性
	109
	7.3

	
	
	爱威组
	98
	6.6
	阴性
	97
	6.5

	
	
	
	
	
	大量(250-500个/μl)
	1
	0.1

	
	
	艾康组
	213
	14.3
	阴性
	211
	14.2

	
	
	
	
	
	少量（10-25个/μl)
	2
	0.1

	
	
	华通HT系列
	91
	6.1
	阴性
	88
	5.9

	
	
	
	
	
	少量（10-25个/μl)
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	中量(70-125个/μl)
	2
	0.1

	
	
	美侨组
	15
	1
	阴性
	15
	1

	
	
	宝威BW系列
	46
	3.1
	阴性
	42
	2.8

	
	
	
	
	
	少量（10-25个/μl)
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	中量(70-125个/μl)
	1
	0.1

	
	
	
	
	
	大量(250-500个/μl)
	2
	0.1

	
	
	华晟组
	43
	2.9
	阴性
	43
	2.9

	
	
	中元汇吉
	19
	1.3
	阴性
	19
	1.3



