AE-09特定蛋白专业室间质评

EQA活动小结

- 活动概况

活动批次：202601次

整体情况：参控实验室数：237家

- 活动小结

本项目237家单位申请参加，最后有230家单位回报结果，上报率：97.05 %。

1、评价限：

| 项目 | 评价 |
| --- | --- |
| IgA | 25% |
| IgE | 25% |
| IgG | 25% |
| IgM | 25% |
| C3 | 25% |
| C4 | 25% |
| CRP | 25% |
| RF | 25% |
| ASO | 25% |
| 转铁蛋白 | 25% |
| 前白蛋白 | 25% |
| 半胱氨酸蛋白酶抑制剂C | 25% |
| β2-微球蛋白 | 25% |
| RBP | 25% |
| κ-轻链 | 25% |
| γ-轻链 | 25% |

2、定量项目：

| 项目 | 批号 | 组 | 实验室数 | 最大值 | 最小值 | 稳健平均值 | 稳健标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IgA | 20260101 | 缺省组 | 131 | 1.40 | 0.98 | 1.24 | 0.061 |
|  |  | Beckman 组 | 8 | 1.27 | 1.17 | 1.24 | 0.017 |
|  |  | Siemens 组 | 9 | 1.36 | 1.16 | 1.25 | 0.052 |
|  |  | 宁波美康组 | 14 | 1.27 | 1.14 | 1.21 | 0.043 |
|  |  | Roche 组 | 14 | 1.26 | 1.10 | 1.18 | 0.059 |
|  |  | 迈瑞组 | 20 | 1.37 | 1.03 | 1.29 | 0.026 |
|  |  | 四川迈克组 | 11 | 1.35 | 0.98 | 1.26 | 0.05 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 131 | 2.90 | 2.00 | 2.53 | 0.107 |
|  |  | Beckman 组 | 8 | 2.60 | 2.36 | 2.48 | 0.046 |
|  |  | Siemens 组 | 9 | 2.77 | 2.48 | 2.62 | 0.135 |
|  |  | 宁波美康组 | 14 | 2.69 | 2.38 | 2.5 | 0.084 |
|  |  | Roche 组 | 14 | 2.57 | 2.32 | 2.47 | 0.047 |
|  |  | 迈瑞组 | 20 | 2.71 | 2.24 | 2.6 | 0.094 |
|  |  | 四川迈克组 | 11 | 2.62 | 2.00 | 2.48 | 0.126 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 131 | 4.30 | 3.15 | 3.79 | 0.152 |
|  |  | Beckman 组 | 8 | 3.88 | 3.51 | 3.71 | 0.145 |
|  |  | Siemens 组 | 9 | 4.19 | 3.60 | 4.05 | 0.116 |
|  |  | 宁波美康组 | 14 | 3.92 | 3.56 | 3.76 | 0.105 |
|  |  | Roche 组 | 14 | 3.84 | 3.49 | 3.72 | 0.074 |
|  |  | 迈瑞组 | 20 | 3.97 | 3.40 | 3.84 | 0.126 |
|  |  | 四川迈克组 | 11 | 3.86 | 3.15 | 3.71 | 0.164 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 131 | 1.40 | 1.00 | 1.25 | 0.063 |
|  |  | Beckman 组 | 8 | 1.26 | 1.13 | 1.25 | 0.016 |
|  |  | Siemens 组 | 9 | 1.37 | 1.15 | 1.26 | 0.059 |
|  |  | 宁波美康组 | 14 | 1.29 | 1.14 | 1.24 | 0.051 |
|  |  | Roche 组 | 14 | 1.26 | 1.06 | 1.19 | 0.054 |
|  |  | 迈瑞组 | 20 | 1.36 | 1.01 | 1.29 | 0.033 |
|  |  | 四川迈克组 | 11 | 1.36 | 1.00 | 1.27 | 0.057 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 131 | 4.30 | 3.04 | 3.79 | 0.147 |
|  |  | Beckman 组 | 8 | 3.88 | 3.55 | 3.68 | 0.113 |
|  |  | Siemens 组 | 9 | 4.26 | 3.57 | 3.91 | 0.278 |
|  |  | 宁波美康组 | 14 | 3.92 | 3.60 | 3.78 | 0.123 |
|  |  | Roche 组 | 14 | 3.84 | 3.57 | 3.73 | 0.062 |
|  |  | 迈瑞组 | 20 | 3.96 | 3.32 | 3.84 | 0.101 |
|  |  | 四川迈克组 | 11 | 3.91 | 3.04 | 3.74 | 0.142 |
| IgE | 20260101 | 缺省组 | 33 | 60.6 | 41.0 | 50.9 | 6.12 |
|  |  | 透射比浊法 | 10 | 55.9 | 42.6 | 50.5 | 5.274 |
|  |  | 散射比浊法 | 5 | 54.1 | 45.3 | 50 | 4.421 |
|  |  | 乳胶增强免疫比浊法 | 9 | 60.0 | 42.0 | 51.7 | 7.256 |
|  |  | 化学发光法 | 6 | 60.6 | 41.0 | 50.2 | 7.842 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 33 | 130.0 | 86.1 | 103.8 | 10.063 |
|  |  | 透射比浊法 | 10 | 128.8 | 90.0 | 100.1 | 5.512 |
|  |  | 散射比浊法 | 5 | 112.0 | 93.3 | 104.2 | 8.397 |
|  |  | 乳胶增强免疫比浊法 | 9 | 112.9 | 95.0 | 103.9 | 7.316 |
|  |  | 化学发光法 | 6 | 124.0 | 86.1 | 107.4 | 15.234 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 33 | 218.4 | 130.0 | 157.4 | 15.152 |
|  |  | 透射比浊法 | 10 | 191.8 | 130.0 | 149.6 | 6.736 |
|  |  | 散射比浊法 | 5 | 196.7 | 144.0 | 163.2 | 18.104 |
|  |  | 乳胶增强免疫比浊法 | 9 | 181.0 | 145.0 | 156.3 | 11.011 |
|  |  | 化学发光法 | 6 | 218.4 | 133.0 | 166.5 | 32.13 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 33 | 60.7 | 41.5 | 50.6 | 5.054 |
|  |  | 透射比浊法 | 10 | 56.0 | 44.0 | 50.1 | 5.09 |
|  |  | 散射比浊法 | 5 | 54.7 | 41.5 | 48.2 | 5.55 |
|  |  | 乳胶增强免疫比浊法 | 9 | 56.0 | 46.0 | 51.9 | 4.016 |
|  |  | 化学发光法 | 6 | 60.6 | 41.7 | 50.8 | 7.498 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 33 | 206.7 | 128.0 | 158.2 | 16.964 |
|  |  | 透射比浊法 | 10 | 192.6 | 131.0 | 152 | 8.747 |
|  |  | 散射比浊法 | 5 | 200.0 | 137.0 | 161.6 | 17.169 |
|  |  | 乳胶增强免疫比浊法 | 9 | 177.6 | 142.0 | 155 | 7.672 |
|  |  | 化学发光法 | 6 | 206.7 | 128.0 | 164.9 | 32.726 |
| IgG | 20260101 | 缺省组 | 132 | 8.07 | 0.85 | 7.23 | 0.371 |
|  |  | Beckman 组 | 9 | 7.78 | 6.84 | 7.02 | 0.164 |
|  |  | Siemens 组 | 10 | 7.54 | 6.09 | 7.05 | 0.383 |
|  |  | 宁波美康组 | 14 | 8.07 | 7.32 | 7.81 | 0.255 |
|  |  | Roche 组 | 15 | 7.60 | 7.00 | 7.39 | 0.209 |
|  |  | 迈瑞组 | 20 | 7.67 | 6.86 | 7.31 | 0.199 |
|  |  | 四川迈克组 | 12 | 7.61 | 0.85 | 7.33 | 0.222 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 132 | 15.98 | 8.38 | 13.09 | 0.73 |
|  |  | Beckman 组 | 9 | 13.46 | 12.15 | 12.7 | 0.43 |
|  |  | Siemens 组 | 10 | 14.60 | 11.39 | 13.07 | 0.666 |
|  |  | 宁波美康组 | 14 | 15.98 | 13.00 | 14.36 | 0.74 |
|  |  | Roche 组 | 15 | 13.74 | 12.99 | 13.48 | 0.167 |
|  |  | 迈瑞组 | 20 | 14.09 | 12.22 | 13.41 | 0.424 |
|  |  | 四川迈克组 | 12 | 13.72 | 8.38 | 12.66 | 0.71 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 132 | 21.03 | 10.40 | 18.32 | 0.924 |
|  |  | Beckman 组 | 9 | 18.55 | 16.88 | 17.89 | 0.562 |
|  |  | Siemens 组 | 10 | 20.20 | 15.73 | 18.2 | 1.524 |
|  |  | 宁波美康组 | 14 | 21.03 | 17.80 | 19.72 | 0.797 |
|  |  | Roche 组 | 15 | 19.30 | 17.55 | 18.67 | 0.242 |
|  |  | 迈瑞组 | 20 | 19.68 | 16.16 | 18.29 | 0.737 |
|  |  | 四川迈克组 | 12 | 18.92 | 10.40 | 17.9 | 0.986 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 132 | 8.77 | 5.75 | 7.27 | 0.345 |
|  |  | Beckman 组 | 9 | 8.77 | 6.79 | 7.07 | 0.252 |
|  |  | Siemens 组 | 10 | 7.85 | 6.40 | 7.22 | 0.24 |
|  |  | 宁波美康组 | 14 | 8.41 | 7.09 | 7.91 | 0.302 |
|  |  | Roche 组 | 15 | 7.62 | 6.95 | 7.36 | 0.227 |
|  |  | 迈瑞组 | 20 | 7.61 | 6.99 | 7.31 | 0.169 |
|  |  | 四川迈克组 | 12 | 7.62 | 5.75 | 7.3 | 0.309 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 132 | 20.95 | 10.55 | 18.34 | 0.864 |
|  |  | Beckman 组 | 9 | 19.36 | 16.71 | 17.87 | 0.432 |
|  |  | Siemens 组 | 10 | 19.80 | 16.83 | 18.3 | 0.716 |
|  |  | 宁波美康组 | 14 | 20.95 | 18.80 | 19.87 | 0.826 |
|  |  | Roche 组 | 15 | 19.15 | 18.15 | 18.56 | 0.314 |
|  |  | 迈瑞组 | 20 | 19.37 | 15.99 | 18.27 | 0.637 |
|  |  | 四川迈克组 | 12 | 18.83 | 10.55 | 17.86 | 0.938 |
| IgM | 20260101 | 缺省组 | 131 | 0.84 | 0.42 | 0.56 | 0.041 |
|  |  | Beckman 组 | 8 | 0.61 | 0.55 | 0.58 | 0.025 |
|  |  | Siemens 组 | 9 | 0.56 | 0.44 | 0.54 | 0.016 |
|  |  | 宁波美康组 | 14 | 0.56 | 0.52 | 0.54 | 0.015 |
|  |  | Roche 组 | 14 | 0.84 | 0.52 | 0.57 | 0.025 |
|  |  | 迈瑞组 | 20 | 0.64 | 0.54 | 0.6 | 0.024 |
|  |  | 四川迈克组 | 11 | 0.63 | 0.42 | 0.55 | 0.018 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 131 | 1.39 | 0.93 | 1.19 | 0.06 |
|  |  | Beckman 组 | 8 | 1.28 | 1.12 | 1.21 | 0.027 |
|  |  | Siemens 组 | 9 | 1.24 | 1.03 | 1.18 | 0.061 |
|  |  | 宁波美康组 | 14 | 1.18 | 1.09 | 1.11 | 0.016 |
|  |  | Roche 组 | 14 | 1.38 | 1.03 | 1.19 | 0.032 |
|  |  | 迈瑞组 | 20 | 1.28 | 1.13 | 1.24 | 0.032 |
|  |  | 四川迈克组 | 11 | 1.25 | 0.93 | 1.18 | 0.056 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 131 | 2.12 | 1.45 | 1.79 | 0.091 |
|  |  | Beckman 组 | 8 | 1.98 | 1.64 | 1.77 | 0.097 |
|  |  | Siemens 组 | 9 | 1.91 | 1.49 | 1.77 | 0.163 |
|  |  | 宁波美康组 | 14 | 1.85 | 1.62 | 1.72 | 0.06 |
|  |  | Roche 组 | 14 | 1.92 | 1.55 | 1.78 | 0.068 |
|  |  | 迈瑞组 | 20 | 1.91 | 1.62 | 1.79 | 0.056 |
|  |  | 四川迈克组 | 11 | 1.93 | 1.45 | 1.77 | 0.128 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 131 | 0.82 | 0.41 | 0.57 | 0.039 |
|  |  | Beckman 组 | 8 | 0.62 | 0.53 | 0.57 | 0.025 |
|  |  | Siemens 组 | 9 | 0.57 | 0.44 | 0.53 | 0.034 |
|  |  | 宁波美康组 | 14 | 0.56 | 0.52 | 0.55 | 0.014 |
|  |  | Roche 组 | 14 | 0.82 | 0.51 | 0.57 | 0.032 |
|  |  | 迈瑞组 | 20 | 0.65 | 0.57 | 0.61 | 0.02 |
|  |  | 四川迈克组 | 11 | 0.63 | 0.41 | 0.56 | 0.017 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 131 | 2.11 | 1.45 | 1.79 | 0.079 |
|  |  | Beckman 组 | 8 | 2.01 | 1.68 | 1.77 | 0.069 |
|  |  | Siemens 组 | 9 | 1.94 | 1.45 | 1.78 | 0.152 |
|  |  | 宁波美康组 | 14 | 1.78 | 1.66 | 1.73 | 0.047 |
|  |  | Roche 组 | 14 | 1.95 | 1.54 | 1.78 | 0.047 |
|  |  | 迈瑞组 | 20 | 1.92 | 1.60 | 1.79 | 0.043 |
|  |  | 四川迈克组 | 11 | 1.92 | 1.46 | 1.77 | 0.116 |
| C3 | 20260101 | 缺省组 | 121 | 0.98 | 0.73 | 0.87 | 0.045 |
|  |  | Beckman 组 | 9 | 0.89 | 0.83 | 0.86 | 0.018 |
|  |  | Siemens 组 | 8 | 0.95 | 0.86 | 0.9 | 0.038 |
|  |  | 宁波美康组 | 14 | 0.86 | 0.73 | 0.81 | 0.035 |
|  |  | Roche 组 | 13 | 0.96 | 0.85 | 0.88 | 0.019 |
|  |  | 迈瑞组 | 19 | 0.98 | 0.83 | 0.9 | 0.034 |
|  |  | 四川迈克组 | 9 | 0.95 | 0.84 | 0.85 | 0.015 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 121 | 1.95 | 1.49 | 1.73 | 0.077 |
|  |  | Beckman 组 | 9 | 1.81 | 1.64 | 1.75 | 0.062 |
|  |  | Siemens 组 | 8 | 1.93 | 1.68 | 1.8 | 0.037 |
|  |  | 宁波美康组 | 14 | 1.79 | 1.58 | 1.66 | 0.079 |
|  |  | Roche 组 | 13 | 1.89 | 1.69 | 1.75 | 0.044 |
|  |  | 迈瑞组 | 19 | 1.82 | 1.54 | 1.72 | 0.05 |
|  |  | 四川迈克组 | 9 | 1.95 | 1.66 | 1.71 | 0.032 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 121 | 2.93 | 2.01 | 2.53 | 0.134 |
|  |  | Beckman 组 | 9 | 2.62 | 2.33 | 2.51 | 0.106 |
|  |  | Siemens 组 | 8 | 2.93 | 2.57 | 2.74 | 0.159 |
|  |  | 宁波美康组 | 14 | 2.67 | 2.34 | 2.42 | 0.07 |
|  |  | Roche 组 | 13 | 2.69 | 2.52 | 2.61 | 0.063 |
|  |  | 迈瑞组 | 19 | 2.66 | 2.05 | 2.51 | 0.078 |
|  |  | 四川迈克组 | 9 | 2.85 | 2.39 | 2.47 | 0.06 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 121 | 0.99 | 0.74 | 0.87 | 0.046 |
|  |  | Beckman 组 | 9 | 0.89 | 0.84 | 0.87 | 0.016 |
|  |  | Siemens 组 | 8 | 0.94 | 0.81 | 0.89 | 0.049 |
|  |  | 宁波美康组 | 14 | 0.88 | 0.75 | 0.81 | 0.04 |
|  |  | Roche 组 | 13 | 0.94 | 0.83 | 0.88 | 0.017 |
|  |  | 迈瑞组 | 19 | 0.99 | 0.82 | 0.9 | 0.019 |
|  |  | 四川迈克组 | 9 | 0.95 | 0.84 | 0.86 | 0.019 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 121 | 2.89 | 2.05 | 2.53 | 0.136 |
|  |  | Beckman 组 | 9 | 2.75 | 2.35 | 2.5 | 0.093 |
|  |  | Siemens 组 | 8 | 2.89 | 2.61 | 2.72 | 0.091 |
|  |  | 宁波美康组 | 14 | 2.68 | 2.34 | 2.42 | 0.066 |
|  |  | Roche 组 | 13 | 2.70 | 2.54 | 2.62 | 0.065 |
|  |  | 迈瑞组 | 19 | 2.60 | 2.05 | 2.51 | 0.065 |
|  |  | 四川迈克组 | 9 | 2.76 | 2.42 | 2.5 | 0.036 |
| C4 | 20260101 | 缺省组 | 119 | 0.25 | 0.13 | 0.15 | 0.014 |
|  |  | Beckman 组 | 9 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0 |
|  |  | Siemens 组 | 8 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.008 |
|  |  | 宁波美康组 | 13 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0 |
|  |  | Roche 组 | 13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0 |
|  |  | 迈瑞组 | 19 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0 |
|  |  | 四川迈克组 | 9 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.009 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 119 | 0.40 | 0.29 | 0.35 | 0.018 |
|  |  | Beckman 组 | 9 | 0.40 | 0.33 | 0.39 | 0.015 |
|  |  | Siemens 组 | 8 | 0.38 | 0.33 | 0.35 | 0.018 |
|  |  | 宁波美康组 | 13 | 0.37 | 0.32 | 0.33 | 0.014 |
|  |  | Roche 组 | 13 | 0.36 | 0.32 | 0.34 | 0.013 |
|  |  | 迈瑞组 | 19 | 0.38 | 0.34 | 0.35 | 0.012 |
|  |  | 四川迈克组 | 9 | 0.35 | 0.30 | 0.33 | 0.017 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 119 | 0.62 | 0.42 | 0.51 | 0.03 |
|  |  | Beckman 组 | 9 | 0.60 | 0.49 | 0.58 | 0.015 |
|  |  | Siemens 组 | 8 | 0.58 | 0.48 | 0.52 | 0.031 |
|  |  | 宁波美康组 | 13 | 0.60 | 0.47 | 0.5 | 0.017 |
|  |  | Roche 组 | 13 | 0.55 | 0.49 | 0.51 | 0.013 |
|  |  | 迈瑞组 | 19 | 0.57 | 0.49 | 0.5 | 0.011 |
|  |  | 四川迈克组 | 9 | 0.55 | 0.43 | 0.5 | 0.019 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 119 | 0.25 | 0.10 | 0.15 | 0.014 |
|  |  | Beckman 组 | 9 | 0.19 | 0.14 | 0.17 | 0.016 |
|  |  | Siemens 组 | 8 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0 |
|  |  | 宁波美康组 | 13 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0 |
|  |  | Roche 组 | 13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0 |
|  |  | 迈瑞组 | 19 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0 |
|  |  | 四川迈克组 | 9 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.01 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 119 | 0.62 | 0.41 | 0.51 | 0.029 |
|  |  | Beckman 组 | 9 | 0.60 | 0.49 | 0.58 | 0.014 |
|  |  | Siemens 组 | 8 | 0.57 | 0.48 | 0.51 | 0.022 |
|  |  | 宁波美康组 | 13 | 0.58 | 0.47 | 0.5 | 0.018 |
|  |  | Roche 组 | 13 | 0.54 | 0.49 | 0.52 | 0.014 |
|  |  | 迈瑞组 | 19 | 0.58 | 0.48 | 0.5 | 0.011 |
|  |  | 四川迈克组 | 9 | 0.55 | 0.44 | 0.5 | 0.018 |
| CRP | 20260101 | 缺省组 | 184 | 10.64 | 2.23 | 8.07 | 1.045 |
|  |  | Beckman 组 | 8 | 8.67 | 7.29 | 8.32 | 0.311 |
|  |  | Siemens 组 | 8 | 8.00 | 6.00 | 6.89 | 0.63 |
|  |  | 宁波美康组 | 23 | 10.64 | 6.80 | 9.01 | 0.457 |
|  |  | Roche 组 | 9 | 6.90 | 6.42 | 6.71 | 0.182 |
|  |  | 北京九强组 | 10 | 9.50 | 6.68 | 7.95 | 0.624 |
|  |  | 迈瑞组 | 45 | 10.05 | 6.70 | 8.1 | 0.886 |
|  |  | 四川迈克组 | 11 | 9.50 | 3.35 | 8.82 | 0.475 |
|  |  | 中元汇吉组 | 9 | 9.40 | 4.81 | 7.8 | 0.88 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 184 | 34.60 | 2.77 | 26.85 | 2.267 |
|  |  | Beckman 组 | 8 | 28.20 | 23.16 | 26.21 | 1.842 |
|  |  | Siemens 组 | 8 | 27.00 | 21.80 | 23.42 | 0.95 |
|  |  | 宁波美康组 | 23 | 33.05 | 23.20 | 29.36 | 1.562 |
|  |  | Roche 组 | 9 | 25.35 | 23.52 | 24.13 | 0.331 |
|  |  | 北京九强组 | 10 | 30.10 | 2.90 | 25.56 | 3.608 |
|  |  | 迈瑞组 | 45 | 31.84 | 21.19 | 26.47 | 1.198 |
|  |  | 四川迈克组 | 11 | 32.10 | 25.90 | 28.73 | 1.008 |
|  |  | 中元汇吉组 | 9 | 30.20 | 22.67 | 27.67 | 0.925 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 184 | 58.78 | 2.01 | 47.02 | 3.623 |
|  |  | Beckman 组 | 8 | 52.50 | 48.45 | 49.94 | 0.607 |
|  |  | Siemens 组 | 8 | 44.60 | 39.20 | 42.39 | 2.061 |
|  |  | 宁波美康组 | 23 | 58.78 | 42.40 | 50.22 | 2.39 |
|  |  | Roche 组 | 9 | 45.40 | 40.96 | 42.71 | 1.09 |
|  |  | 北京九强组 | 10 | 53.80 | 32.61 | 46.47 | 3.824 |
|  |  | 迈瑞组 | 45 | 51.78 | 38.37 | 46.9 | 2.333 |
|  |  | 四川迈克组 | 11 | 53.90 | 44.00 | 49.38 | 2.332 |
|  |  | 中元汇吉组 | 9 | 49.60 | 40.20 | 47.06 | 2.129 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 184 | 25.39 | 1.23 | 8.11 | 1.078 |
|  |  | Beckman 组 | 8 | 8.72 | 7.33 | 8.31 | 0.223 |
|  |  | Siemens 组 | 8 | 7.40 | 6.00 | 6.92 | 0.381 |
|  |  | 宁波美康组 | 23 | 10.68 | 6.85 | 9.04 | 0.49 |
|  |  | Roche 组 | 9 | 6.89 | 6.28 | 6.66 | 0.214 |
|  |  | 北京九强组 | 10 | 9.60 | 6.91 | 7.92 | 0.661 |
|  |  | 迈瑞组 | 45 | 10.03 | 6.80 | 8.19 | 1 |
|  |  | 四川迈克组 | 11 | 10.00 | 3.70 | 8.86 | 0.791 |
|  |  | 中元汇吉组 | 9 | 25.39 | 4.76 | 8.03 | 1.032 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 184 | 59.19 | 2.42 | 46.92 | 3.441 |
|  |  | Beckman 组 | 8 | 52.90 | 48.52 | 49.73 | 1.05 |
|  |  | Siemens 组 | 8 | 44.40 | 38.70 | 42.09 | 2.256 |
|  |  | 宁波美康组 | 23 | 59.19 | 41.70 | 50.09 | 2.095 |
|  |  | Roche 组 | 9 | 44.68 | 41.89 | 42.76 | 0.883 |
|  |  | 北京九强组 | 10 | 54.10 | 32.96 | 46.37 | 2.815 |
|  |  | 迈瑞组 | 45 | 51.74 | 42.70 | 46.84 | 2.012 |
|  |  | 四川迈克组 | 11 | 53.40 | 43.29 | 49.29 | 1.92 |
|  |  | 中元汇吉组 | 9 | 49.70 | 39.67 | 46.96 | 2.154 |
| RF | 20260101 | 缺省组 | 208 | 26.7 | 3.0 | 20.4 | 3.191 |
|  |  | Beckman 组 | 11 | 24.4 | 21.9 | 23.1 | 0.958 |
|  |  | Siemens 组 | 8 | 20.3 | 12.5 | 14.7 | 1.948 |
|  |  | 宁波美康组 | 30 | 22.3 | 13.0 | 19 | 1.231 |
|  |  | Roche 组 | 14 | 22.9 | 20.4 | 21.3 | 0.763 |
|  |  | 北京九强组 | 11 | 24.9 | 18.4 | 21 | 2.665 |
|  |  | 迈瑞组 | 37 | 26.7 | 19.0 | 24.1 | 0.952 |
|  |  | 四川迈克组 | 10 | 19.4 | 14.5 | 17.5 | 1.7 |
|  |  | 中元汇吉组 | 12 | 23.6 | 14.1 | 21.7 | 1.405 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 208 | 20.0 | 3.5 | 12.3 | 3.624 |
|  |  | Beckman 组 | 11 | 20.0 | 14.7 | 17.1 | 1.076 |
|  |  | Siemens 组 | 8 | 12.9 | 9.1 | 10.4 | 0.355 |
|  |  | 宁波美康组 | 30 | 14.4 | 6.0 | 11 | 1.315 |
|  |  | Roche 组 | 14 | 16.3 | 12.0 | 14.5 | 1.231 |
|  |  | 北京九强组 | 11 | 15.5 | 9.4 | 11 | 1.618 |
|  |  | 迈瑞组 | 37 | 18.5 | 14.1 | 16.4 | 1.047 |
|  |  | 四川迈克组 | 10 | 9.8 | 3.5 | 9.1 | 0.502 |
|  |  | 中元汇吉组 | 12 | 16.1 | 7.8 | 13.7 | 1.079 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 208 | 59.8 | 2.6 | 44.3 | 3.461 |
|  |  | Beckman 组 | 11 | 45.4 | 43.1 | 44.8 | 0.477 |
|  |  | Siemens 组 | 8 | 40.7 | 16.6 | 20.7 | 1.614 |
|  |  | 宁波美康组 | 30 | 59.8 | 38.0 | 50.3 | 3.425 |
|  |  | Roche 组 | 14 | 46.0 | 38.2 | 39.7 | 1.049 |
|  |  | 北京九强组 | 11 | 47.5 | 39.2 | 45.4 | 1.291 |
|  |  | 迈瑞组 | 37 | 49.2 | 39.9 | 43.4 | 1.553 |
|  |  | 四川迈克组 | 10 | 49.3 | 41.3 | 44.7 | 2.387 |
|  |  | 中元汇吉组 | 12 | 56.2 | 37.7 | 48.1 | 4.54 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 208 | 27.4 | 0.6 | 20.3 | 3.223 |
|  |  | Beckman 组 | 11 | 25.0 | 22.1 | 23.4 | 1.075 |
|  |  | Siemens 组 | 8 | 20.2 | 9.8 | 14.1 | 2.769 |
|  |  | 宁波美康组 | 30 | 22.5 | 13.3 | 18.9 | 1.114 |
|  |  | Roche 组 | 14 | 22.5 | 20.3 | 21.1 | 0.606 |
|  |  | 北京九强组 | 11 | 25.1 | 18.3 | 20.9 | 2.766 |
|  |  | 迈瑞组 | 37 | 26.4 | 18.3 | 24 | 0.991 |
|  |  | 四川迈克组 | 10 | 19.4 | 13.6 | 17.9 | 1.072 |
|  |  | 中元汇吉组 | 12 | 23.5 | 14.9 | 21.7 | 1.498 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 208 | 521.0 | 4.3 | 44.2 | 3.49 |
|  |  | Beckman 组 | 11 | 46.0 | 42.7 | 44.6 | 0.959 |
|  |  | Siemens 组 | 8 | 41.3 | 16.6 | 21.3 | 3.752 |
|  |  | 宁波美康组 | 30 | 521.0 | 38.0 | 50.5 | 4.012 |
|  |  | Roche 组 | 14 | 45.0 | 38.2 | 39.7 | 1.063 |
|  |  | 北京九强组 | 11 | 48.2 | 39.4 | 45.7 | 0.745 |
|  |  | 迈瑞组 | 37 | 48.9 | 39.8 | 43.2 | 1.483 |
|  |  | 四川迈克组 | 10 | 49.1 | 40.6 | 44.9 | 2.215 |
|  |  | 中元汇吉组 | 12 | 56.2 | 37.3 | 48.1 | 4.523 |
| ASO | 20260101 | 缺省组 | 210 | 105.4 | 29.0 | 68.6 | 10.563 |
|  |  | Beckman 组 | 12 | 70.9 | 59.0 | 62.5 | 2.584 |
|  |  | Siemens 组 | 7 | 81.0 | 74.2 | 77.7 | 2.592 |
|  |  | 宁波美康组 | 31 | 90.0 | 61.8 | 73.3 | 6.262 |
|  |  | Roche 组 | 12 | 80.0 | 60.0 | 73.3 | 1.153 |
|  |  | 北京九强组 | 10 | 70.2 | 29.0 | 64.5 | 5.582 |
|  |  | 迈瑞组 | 37 | 61.7 | 52.0 | 56.8 | 2.894 |
|  |  | 四川迈克组 | 10 | 89.0 | 62.0 | 72.1 | 1.772 |
|  |  | 中元汇吉组 | 12 | 88.6 | 58.2 | 80.6 | 6.833 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 210 | 182.3 | 56.0 | 119.2 | 13.877 |
|  |  | Beckman 组 | 12 | 127.4 | 101.9 | 111.8 | 7.198 |
|  |  | Siemens 组 | 7 | 139.0 | 130.0 | 134.9 | 3.897 |
|  |  | 宁波美康组 | 31 | 150.0 | 111.0 | 121.3 | 6.1 |
|  |  | Roche 组 | 12 | 138.0 | 105.0 | 128.5 | 3.992 |
|  |  | 北京九强组 | 10 | 121.7 | 56.0 | 110.3 | 9.24 |
|  |  | 迈瑞组 | 37 | 113.7 | 96.0 | 105.8 | 5.055 |
|  |  | 四川迈克组 | 10 | 158.0 | 107.0 | 122.9 | 8.732 |
|  |  | 中元汇吉组 | 12 | 152.2 | 104.6 | 134.2 | 10.002 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 210 | 371.8 | 45.0 | 262.9 | 17.622 |
|  |  | Beckman 组 | 12 | 296.7 | 244.0 | 258.7 | 10.717 |
|  |  | Siemens 组 | 7 | 291.0 | 264.0 | 278.4 | 11.431 |
|  |  | 宁波美康组 | 31 | 300.0 | 219.2 | 250.2 | 5.926 |
|  |  | Roche 组 | 12 | 303.0 | 252.0 | 282 | 3.591 |
|  |  | 北京九强组 | 10 | 282.0 | 142.0 | 250.2 | 10.077 |
|  |  | 迈瑞组 | 37 | 282.4 | 241.3 | 262.5 | 8.101 |
|  |  | 四川迈克组 | 10 | 314.0 | 247.5 | 264.5 | 15.529 |
|  |  | 中元汇吉组 | 12 | 311.7 | 229.3 | 284.9 | 14.689 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 210 | 111.0 | 20.0 | 68.3 | 10.641 |
|  |  | Beckman 组 | 12 | 70.9 | 58.0 | 62.4 | 2.947 |
|  |  | Siemens 组 | 7 | 81.8 | 75.5 | 78.9 | 2.758 |
|  |  | 宁波美康组 | 31 | 91.8 | 51.8 | 73.5 | 4.835 |
|  |  | Roche 组 | 12 | 77.0 | 62.0 | 74.4 | 2.655 |
|  |  | 北京九强组 | 10 | 70.0 | 30.0 | 64.9 | 4.48 |
|  |  | 迈瑞组 | 37 | 61.6 | 52.0 | 56.7 | 2.654 |
|  |  | 四川迈克组 | 10 | 87.0 | 62.0 | 71 | 3.592 |
|  |  | 中元汇吉组 | 12 | 87.7 | 55.2 | 80.2 | 5.783 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 210 | 369.3 | 128.7 | 264.1 | 18.513 |
|  |  | Beckman 组 | 12 | 297.1 | 248.0 | 258.2 | 8.986 |
|  |  | Siemens 组 | 7 | 288.0 | 254.0 | 276.3 | 12.743 |
|  |  | 宁波美康组 | 31 | 300.5 | 220.8 | 250 | 6.102 |
|  |  | Roche 组 | 12 | 301.0 | 250.0 | 280.9 | 4.479 |
|  |  | 北京九强组 | 10 | 293.0 | 141.0 | 251 | 9.018 |
|  |  | 迈瑞组 | 37 | 278.7 | 240.7 | 263.2 | 8.457 |
|  |  | 四川迈克组 | 10 | 314.0 | 249.0 | 265.7 | 15.541 |
|  |  | 中元汇吉组 | 12 | 315.2 | 240.5 | 288.9 | 17.985 |
| 转铁蛋白 | 20260101 | 缺省组 | 56 | 163.90 | 1.37 | 1.57 | 0.116 |
|  |  | Beckman 组 | 18 | 1.80 | 1.39 | 1.56 | 0.115 |
|  |  | Siemens 组 | 9 | 1.99 | 1.49 | 1.71 | 0.133 |
|  |  | 日立组 | 10 | 163.90 | 1.37 | 1.59 | 0.05 |
|  |  | 迈瑞组 | 8 | 1.50 | 1.42 | 1.47 | 0.038 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 56 | 232.80 | 2.17 | 2.53 | 0.153 |
|  |  | Beckman 组 | 18 | 3.10 | 2.17 | 2.47 | 0.157 |
|  |  | Siemens 组 | 9 | 3.12 | 2.29 | 2.75 | 0.128 |
|  |  | 日立组 | 10 | 232.80 | 2.24 | 2.48 | 0.172 |
|  |  | 迈瑞组 | 8 | 2.60 | 2.46 | 2.49 | 0.025 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 56 | 297.50 | 2.85 | 3.39 | 0.228 |
|  |  | Beckman 组 | 18 | 4.20 | 2.85 | 3.28 | 0.215 |
|  |  | Siemens 组 | 9 | 4.05 | 3.03 | 3.67 | 0.149 |
|  |  | 日立组 | 10 | 297.50 | 2.96 | 3.38 | 0.243 |
|  |  | 迈瑞组 | 8 | 3.44 | 3.23 | 3.29 | 0.056 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 56 | 163.10 | 1.38 | 1.57 | 0.118 |
|  |  | Beckman 组 | 18 | 1.80 | 1.38 | 1.55 | 0.118 |
|  |  | Siemens 组 | 9 | 1.99 | 1.50 | 1.73 | 0.084 |
|  |  | 日立组 | 10 | 163.10 | 1.39 | 1.58 | 0.049 |
|  |  | 迈瑞组 | 8 | 1.51 | 1.40 | 1.46 | 0.046 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 56 | 294.80 | 2.95 | 3.39 | 0.239 |
|  |  | Beckman 组 | 18 | 4.20 | 3.03 | 3.29 | 0.2 |
|  |  | Siemens 组 | 9 | 4.26 | 3.03 | 3.74 | 0.102 |
|  |  | 日立组 | 10 | 294.80 | 2.95 | 3.37 | 0.269 |
|  |  | 迈瑞组 | 8 | 3.43 | 3.23 | 3.3 | 0.086 |
| 前白蛋白 | 20260101 | 缺省组 | 165 | 1479 | 111 | 147 | 7.446 |
|  |  | Beckman组 | 57 | 1479 | 111 | 147 | 8.072 |
|  |  | Siemens 组 | 10 | 154 | 129 | 146 | 4.285 |
|  |  | Roche 组 | 18 | 170 | 116 | 141 | 4.121 |
|  |  | 日立组 | 25 | 169 | 122 | 147 | 5.418 |
|  |  | 迈瑞组 | 25 | 164 | 138 | 149 | 5.828 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 165 | 265 | 180 | 230 | 9.232 |
|  |  | Beckman组 | 57 | 252 | 180 | 231 | 9.696 |
|  |  | Siemens 组 | 10 | 239 | 205 | 229 | 8.731 |
|  |  | Roche 组 | 18 | 251 | 209 | 224 | 6.908 |
|  |  | 日立组 | 25 | 265 | 213 | 230 | 3.572 |
|  |  | 迈瑞组 | 25 | 248 | 217 | 232 | 7.541 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 165 | 349 | 240 | 303 | 12.279 |
|  |  | Beckman组 | 57 | 349 | 240 | 303 | 12.709 |
|  |  | Siemens 组 | 10 | 320 | 266 | 305 | 8.826 |
|  |  | Roche 组 | 18 | 336 | 272 | 294 | 10.554 |
|  |  | 日立组 | 25 | 336 | 284 | 306 | 9.195 |
|  |  | 迈瑞组 | 25 | 321 | 263 | 301 | 6.695 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 165 | 173 | 110 | 146 | 6.412 |
|  |  | Beckman组 | 57 | 172 | 110 | 147 | 6.903 |
|  |  | Siemens 组 | 10 | 153 | 130 | 147 | 3.387 |
|  |  | Roche 组 | 18 | 169 | 116 | 142 | 3.149 |
|  |  | 日立组 | 25 | 170 | 122 | 146 | 5.849 |
|  |  | 迈瑞组 | 25 | 163 | 139 | 149 | 6.266 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 165 | 345 | 223 | 303 | 11.046 |
|  |  | Beckman组 | 57 | 345 | 223 | 303 | 11.544 |
|  |  | Siemens 组 | 10 | 321 | 265 | 305 | 9.753 |
|  |  | Roche 组 | 18 | 338 | 276 | 296 | 11.589 |
|  |  | 日立组 | 25 | 337 | 284 | 305 | 6.572 |
|  |  | 迈瑞组 | 25 | 326 | 268 | 300 | 6.594 |
| 半胱氨酸蛋白酶抑制剂C | 20260101 | 缺省组 | 55 | 0.810 | 0.350 | 0.473 | 0.059 |
|  |  | Beckman 组 | 16 | 0.810 | 0.360 | 0.492 | 0.097 |
|  |  | 迈瑞组 | 14 | 0.530 | 0.410 | 0.442 | 0.03 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 55 | 0.750 | 0.440 | 0.577 | 0.071 |
|  |  | Beckman 组 | 16 | 0.750 | 0.440 | 0.588 | 0.103 |
|  |  | 迈瑞组 | 14 | 0.650 | 0.490 | 0.526 | 0.027 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 55 | 0.800 | 0.450 | 0.613 | 0.079 |
|  |  | Beckman 组 | 16 | 0.740 | 0.450 | 0.616 | 0.105 |
|  |  | 迈瑞组 | 14 | 0.690 | 0.530 | 0.561 | 0.029 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 55 | 0.780 | 0.320 | 0.48 | 0.052 |
|  |  | Beckman 组 | 16 | 0.780 | 0.350 | 0.496 | 0.087 |
|  |  | 迈瑞组 | 14 | 0.530 | 0.419 | 0.437 | 0.018 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 55 | 0.790 | 0.480 | 0.613 | 0.083 |
|  |  | Beckman 组 | 16 | 0.740 | 0.480 | 0.625 | 0.099 |
|  |  | 迈瑞组 | 14 | 0.690 | 0.497 | 0.553 | 0.019 |
| β2-微球蛋白 | 20260101 | 缺省组 | 108 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 0.09 |
|  |  | Siemens 组 | 8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0 |
|  |  | 宁波美康组 | 14 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.078 |
|  |  | 中元汇吉组 | 10 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0 |
|  |  | 迈瑞组 | 18 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.072 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 108 | 2.4 | 0.9 | 1.8 | 0.148 |
|  |  | Siemens 组 | 8 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 0.081 |
|  |  | 宁波美康组 | 14 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 0.129 |
|  |  | 中元汇吉组 | 10 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 0 |
|  |  | 迈瑞组 | 18 | 2.1 | 1.6 | 1.9 | 0.072 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 108 | 3.8 | 1.9 | 3 | 0.174 |
|  |  | Siemens 组 | 8 | 3.0 | 2.6 | 2.9 | 0.095 |
|  |  | 宁波美康组 | 14 | 3.2 | 2.4 | 3 | 0.141 |
|  |  | 中元汇吉组 | 10 | 3.4 | 3.0 | 3.3 | 0.096 |
|  |  | 迈瑞组 | 18 | 3.4 | 2.0 | 3 | 0.16 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 108 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.104 |
|  |  | Siemens 组 | 8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0 |
|  |  | 宁波美康组 | 14 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 0 |
|  |  | 中元汇吉组 | 10 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.084 |
|  |  | 迈瑞组 | 18 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 0.091 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 108 | 3.8 | 1.8 | 3 | 0.171 |
|  |  | Siemens 组 | 8 | 3.1 | 2.7 | 2.9 | 0.141 |
|  |  | 宁波美康组 | 14 | 3.4 | 2.5 | 3 | 0.069 |
|  |  | 中元汇吉组 | 10 | 3.3 | 3.0 | 3.2 | 0.086 |
|  |  | 迈瑞组 | 18 | 3.4 | 2.7 | 3 | 0.135 |
| RBP | 20260101 | 缺省组 | 63 | 30.00 | 19.20 | 25.5 | 1.4 |
|  |  | Beckman组 | 21 | 28.00 | 19.20 | 25.75 | 0.911 |
|  |  | 日立组 | 11 | 28.90 | 24.00 | 25.65 | 1.295 |
|  |  | 迈瑞组 | 11 | 26.00 | 20.30 | 23.69 | 1.65 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 63 | 48.00 | 34.70 | 41.7 | 2.133 |
|  |  | Beckman组 | 21 | 45.62 | 37.70 | 41.45 | 2.159 |
|  |  | 日立组 | 11 | 44.60 | 38.80 | 41.82 | 1.323 |
|  |  | 迈瑞组 | 11 | 44.70 | 34.70 | 40.25 | 2.379 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 63 | 65.00 | 44.00 | 55 | 3.513 |
|  |  | Beckman组 | 21 | 64.00 | 48.26 | 54.69 | 3.738 |
|  |  | 日立组 | 11 | 57.90 | 50.50 | 54.32 | 2.932 |
|  |  | 迈瑞组 | 11 | 57.80 | 46.53 | 54.23 | 2.897 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 63 | 30.00 | 19.40 | 25.55 | 1.382 |
|  |  | Beckman组 | 21 | 28.00 | 19.40 | 25.87 | 1.014 |
|  |  | 日立组 | 11 | 28.70 | 23.10 | 25.49 | 1.243 |
|  |  | 迈瑞组 | 11 | 25.26 | 20.30 | 23.48 | 1.754 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 63 | 65.00 | 44.00 | 55.01 | 3.353 |
|  |  | Beckman组 | 21 | 63.00 | 49.35 | 54.86 | 3.847 |
|  |  | 日立组 | 11 | 58.50 | 49.70 | 54.42 | 3.21 |
|  |  | 迈瑞组 | 11 | 57.50 | 46.90 | 54.36 | 2.248 |
| κ-轻链 | 20260101 | 缺省组 | 17 | 1.94 | 1.57 | 1.73 | 0.096 |
|  |  | 透射比浊法 | 5 | 1.81 | 1.62 | 1.73 | 0.092 |
|  |  | 散射比浊法 | 10 | 1.94 | 1.57 | 1.73 | 0.121 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 17 | 3.46 | 2.79 | 3.14 | 0.246 |
|  |  | 透射比浊法 | 5 | 3.44 | 2.83 | 3.17 | 0.299 |
|  |  | 散射比浊法 | 10 | 3.46 | 2.89 | 3.16 | 0.228 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 17 | 5.02 | 3.95 | 4.44 | 0.288 |
|  |  | 透射比浊法 | 5 | 4.82 | 4.07 | 4.51 | 0.362 |
|  |  | 散射比浊法 | 10 | 5.02 | 3.95 | 4.44 | 0.255 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 17 | 1.94 | 1.58 | 1.72 | 0.114 |
|  |  | 透射比浊法 | 5 | 1.85 | 1.58 | 1.74 | 0.125 |
|  |  | 散射比浊法 | 10 | 1.94 | 1.58 | 1.72 | 0.109 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 17 | 4.96 | 4.00 | 4.41 | 0.331 |
|  |  | 透射比浊法 | 5 | 4.86 | 4.06 | 4.51 | 0.39 |
|  |  | 散射比浊法 | 10 | 4.96 | 4.01 | 4.38 | 0.261 |
| λ-轻链 | 20260101 | 缺省组 | 17 | 1.32 | 0.68 | 0.93 | 0.099 |
|  |  | 透射比浊法 | 5 | 1.3 | 0.68 | 0.88 | 0.185 |
|  |  | 散射比浊法 | 10 | 1.04 | 0.74 | 0.96 | 0.054 |
|  | 20260102 | 缺省组 | 17 | 1.92 | 1.36 | 1.76 | 0.103 |
|  |  | 透射比浊法 | 5 | 1.82 | 1.36 | 1.59 | 0.25 |
|  |  | 散射比浊法 | 10 | 1.92 | 1.45 | 1.82 | 0.058 |
|  | 20260103 | 缺省组 | 17 | 2.7 | 1.87 | 2.45 | 0.231 |
|  |  | 透射比浊法 | 5 | 2.64 | 1.87 | 2.28 | 0.41 |
|  |  | 散射比浊法 | 10 | 2.7 | 2.11 | 2.55 | 0.116 |
|  | 20260104 | 缺省组 | 17 | 1.01 | 0.67 | 0.91 | 0.091 |
|  |  | 透射比浊法 | 5 | 0.9 | 0.67 | 0.87 | 0.035 |
|  |  | 散射比浊法 | 10 | 1.01 | 0.75 | 0.98 | 0.025 |
|  | 20260105 | 缺省组 | 17 | 2.67 | 1.88 | 2.44 | 0.205 |
|  |  | 透射比浊法 | 5 | 2.63 | 1.88 | 2.28 | 0.404 |
|  |  | 散射比浊法 | 10 | 2.67 | 2.12 | 2.52 | 0.089 |