AE-10肿瘤标志物专业室间质评
EQA活动小结

1、 活动概况
活动批次：202601次
整体情况：参控实验室数：480家
2、 活动小结
本项目480家单位申请参加，最后有460家单位回报结果，上报率：95.83 %。
1、评价限：
	项目
	评价

	AFP
	25%

	CEA
	25%

	HCG
	25%

	总PSA
	25%

	CA125
	25%

	CA153
	25%

	CA199
	25%

	β2-微球蛋白
	25%

	铁蛋白
	25%

	游离PSA
	25%

	总β-HCG
	25%



2、定量项目：
	项目
	批号
	组
	实验室数
	最大值
	最小值
	稳健平均值
	稳健标准差

	AFP
	20260101
	缺省组
	441
	56.4
	4.3
	44.1
	4.064

	
	
	Abbott组
	25
	47.7
	40.7
	43.7
	1.454

	
	
	深圳迈瑞（化学发光）组
	108
	51.1
	37.4
	43.2
	2.206

	
	
	Roche组
	13
	53.2
	44.3
	50.9
	1.69

	
	
	Siemens 组
	24
	53.9
	45.7
	49.4
	1.25

	
	
	美康生物组
	19
	56.4
	38.7
	48.6
	1.648

	
	
	安图组
	56
	49.6
	37.3
	43.8
	2.543

	
	
	深圳新产业组
	61
	46.7
	30.6
	40.8
	2.48

	
	
	科美博阳组
	11
	48.6
	38.4
	44.7
	2.627

	
	
	迈克生物组
	29
	54.1
	39.0
	49.2
	3.443

	
	
	深圳迈瑞(生化)组
	15
	48.5
	17.4
	42.6
	2.493

	
	
	深圳亚辉龙组
	30
	52.6
	34.0
	39.9
	1.357

	
	
	万泰组
	8
	49.0
	41.6
	47.6
	1.375

	
	
	中元汇吉组
	7
	44.0
	41.0
	43.6
	0.479

	
	
	基蛋生物组
	10
	50.0
	4.3
	47.9
	0.992

	
	20260102
	缺省组
	441
	225.2
	67.6
	164
	13.215

	
	
	Abbott组
	25
	174.5
	147.9
	161.2
	4.378

	
	
	深圳迈瑞（化学发光）组
	108
	191.7
	144.5
	163.3
	7.636

	
	
	Roche组
	13
	200.0
	163.4
	188
	4.945

	
	
	Siemens 组
	24
	194.8
	163.0
	175.4
	3.675

	
	
	美康生物组
	19
	201.7
	126.8
	178.6
	4.272

	
	
	安图组
	56
	168.7
	129.1
	152.7
	7.274

	
	
	深圳新产业组
	61
	198.0
	130.0
	163.1
	11.688

	
	
	科美博阳组
	11
	203.9
	171.6
	185.1
	9.576

	
	
	迈克生物组
	29
	195.3
	144.7
	175.3
	12.159

	
	
	深圳迈瑞(生化)组
	15
	184.9
	67.6
	160.8
	3.795

	
	
	深圳亚辉龙组
	30
	173.9
	128.0
	150
	6.37

	
	
	万泰组
	8
	186.4
	156.3
	182.7
	0.708

	
	
	中元汇吉组
	7
	169.7
	161.2
	163.2
	1.903

	
	
	基蛋生物组
	10
	161.3
	145.1
	155.8
	3.051

	
	20260103
	缺省组
	441
	10.5
	3.0
	7.5
	0.75

	
	
	Abbott组
	25
	8.1
	6.3
	7.2
	0.311

	
	
	深圳迈瑞（化学发光）组
	108
	8.4
	6.1
	7.1
	0.335

	
	
	Roche组
	13
	8.7
	7.4
	8.3
	0.27

	
	
	Siemens 组
	24
	9.5
	8.2
	8.7
	0.306

	
	
	美康生物组
	19
	9.1
	7.1
	8.3
	0.191

	
	
	安图组
	56
	8.6
	6.7
	7.6
	0.336

	
	
	深圳新产业组
	61
	8.2
	5.9
	7.1
	0.425

	
	
	科美博阳组
	11
	9.0
	7.7
	8.3
	0.46

	
	
	迈克生物组
	29
	9.5
	6.5
	8.3
	0.613

	
	
	深圳迈瑞(生化)组
	15
	7.4
	3.0
	6.9
	0.339

	
	
	深圳亚辉龙组
	30
	7.7
	6.0
	6.9
	0.178

	
	
	万泰组
	8
	8.7
	7.6
	8.3
	0.409

	
	
	中元汇吉组
	7
	8.1
	7.3
	7.6
	0

	
	
	基蛋生物组
	10
	9.0
	8.5
	8.8
	0.075

	
	20260104
	缺省组
	441
	32.6
	10.7
	25.6
	2.266

	
	
	Abbott组
	25
	26.2
	22.8
	24.8
	1.189

	
	
	深圳迈瑞（化学发光）组
	108
	29.1
	21.9
	25
	1.119

	
	
	Roche组
	13
	31.0
	25.5
	29.2
	0.829

	
	
	Siemens 组
	24
	31.5
	26.9
	28.6
	0.905

	
	
	美康生物组
	19
	30.1
	23.0
	28.3
	0.855

	
	
	安图组
	56
	29.6
	23.3
	26.3
	1.277

	
	
	深圳新产业组
	61
	27.5
	18.7
	23.8
	1.317

	
	
	科美博阳组
	11
	28.4
	23.3
	26.1
	1.953

	
	
	迈克生物组
	29
	31.5
	24.3
	27.6
	2.229

	
	
	深圳迈瑞(生化)组
	15
	26.7
	10.7
	24.2
	0.713

	
	
	深圳亚辉龙组
	30
	28.0
	19.7
	23.1
	1.036

	
	
	万泰组
	8
	28.6
	24.5
	28.1
	0.356

	
	
	中元汇吉组
	7
	27.0
	24.5
	25
	0.345

	
	
	基蛋生物组
	10
	29.4
	27.0
	28.5
	0.781

	
	20260105
	缺省组
	441
	116.4
	38.2
	92
	7.334

	
	
	Abbott组
	25
	94.7
	83.1
	90
	3.251

	
	
	深圳迈瑞（化学发光）组
	108
	107.1
	80.8
	90.8
	4.357

	
	
	Roche组
	13
	114.0
	89.7
	107.4
	3.065

	
	
	Siemens 组
	24
	106.4
	96.1
	99.9
	2.176

	
	
	美康生物组
	19
	106.9
	75.4
	99.5
	1.968

	
	
	安图组
	56
	99.3
	73.4
	87.3
	4.834

	
	
	深圳新产业组
	61
	105.0
	71.8
	89.9
	5.805

	
	
	科美博阳组
	11
	116.4
	98.0
	105
	6.425

	
	
	迈克生物组
	29
	112.6
	80.6
	101.8
	6.509

	
	
	深圳迈瑞(生化)组
	15
	96.7
	38.2
	88.7
	3.868

	
	
	深圳亚辉龙组
	30
	95.2
	72.2
	82.9
	2.89

	
	
	万泰组
	8
	101.3
	88.7
	96.5
	3.426

	
	
	中元汇吉组
	7
	96.4
	90.2
	92.7
	2.891

	
	
	基蛋生物组
	10
	100.8
	93.8
	97.8
	2.698

	CEA
	20260101
	缺省组
	438
	83.2
	25.6
	35.5
	2.61

	
	
	Abbott组
	25
	47.3
	39.5
	44.2
	1.901

	
	
	深圳迈瑞（化学发光）组
	107
	42.3
	31.3
	36.2
	1.887

	
	
	Roche组
	13
	38.5
	33.2
	35.7
	1.288

	
	
	Siemens 组
	23
	35.8
	30.1
	32.9
	1.422

	
	
	美康生物组
	19
	36.9
	31.7
	34
	0.856

	
	
	安图组
	56
	39.5
	25.6
	35.4
	1.454

	
	
	深圳新产业组
	62
	83.2
	30.8
	34.1
	1.917

	
	
	科美博阳组
	11
	35.2
	26.7
	31.3
	2.779

	
	
	迈克生物组
	30
	38.6
	31.2
	35.8
	1.47

	
	
	深圳迈瑞(生化)组
	15
	49.9
	32.2
	36.3
	2.034

	
	
	深圳亚辉龙组
	30
	40.7
	32.9
	37
	2.13

	
	
	万泰组
	9
	29.2
	28.3
	28.6
	0.27

	
	
	中元汇吉组
	7
	38.9
	35.9
	38.7
	0.155

	
	
	基蛋生物组
	9
	35.0
	32.2
	33.8
	1.057

	
	20260102
	缺省组
	438
	114.9
	6.4
	80.1
	7.473

	
	
	Abbott组
	25
	114.9
	97.0
	103.3
	4.869

	
	
	深圳迈瑞（化学发光）组
	107
	96.7
	70.9
	83.3
	4.375

	
	
	Roche组
	13
	86.3
	76.1
	80.5
	3.241

	
	
	Siemens 组
	23
	72.3
	65.0
	68.7
	1.458

	
	
	美康生物组
	19
	81.9
	71.8
	79.4
	1.203

	
	
	安图组
	56
	87.5
	70.6
	78.3
	2.943

	
	
	深圳新产业组
	62
	90.1
	71.2
	77.5
	4.006

	
	
	科美博阳组
	11
	76.2
	61.4
	66.8
	4.165

	
	
	迈克生物组
	30
	84.0
	65.4
	75.4
	4.548

	
	
	深圳迈瑞(生化)组
	15
	112.1
	77.8
	83.9
	4.518

	
	
	深圳亚辉龙组
	30
	91.9
	76.9
	85.5
	3.583

	
	
	万泰组
	9
	64.4
	59.5
	63.2
	0.855

	
	
	中元汇吉组
	7
	92.7
	87.4
	90.2
	0.53

	
	
	基蛋生物组
	9
	73.6
	70.0
	71.3
	0.687

	
	20260103
	缺省组
	438
	74.7
	4.7
	6.9
	0.595

	
	
	Abbott组
	25
	9.4
	7.8
	8.4
	0.403

	
	
	深圳迈瑞（化学发光）组
	107
	7.8
	5.9
	6.8
	0.337

	
	
	Roche组
	13
	7.6
	6.8
	7.2
	0.279

	
	
	Siemens 组
	23
	6.3
	5.2
	5.6
	0.173

	
	
	美康生物组
	19
	7.0
	6.1
	6.7
	0.161

	
	
	安图组
	56
	8.2
	6.2
	7.1
	0.321

	
	
	深圳新产业组
	62
	7.9
	6.2
	7.2
	0.182

	
	
	科美博阳组
	11
	7.1
	5.4
	6.1
	0.477

	
	
	迈克生物组
	30
	7.5
	6.1
	6.7
	0.179

	
	
	深圳迈瑞(生化)组
	15
	8.9
	6.2
	6.9
	0.372

	
	
	深圳亚辉龙组
	30
	74.7
	6.2
	7.5
	0.455

	
	
	万泰组
	9
	6.2
	5.9
	6
	0.124

	
	
	中元汇吉组
	7
	7.0
	6.4
	6.8
	0.139

	
	
	基蛋生物组
	9
	6.2
	5.4
	6
	0.169

	
	20260104
	缺省组
	438
	53.8
	10.7
	14.6
	1.355

	
	
	Abbott组
	25
	19.6
	16.8
	18
	0.806

	
	
	深圳迈瑞（化学发光）组
	107
	16.4
	12.4
	14.6
	0.799

	
	
	Roche组
	13
	16.2
	14.6
	15.3
	0.501

	
	
	Siemens 组
	23
	13.3
	11.4
	12.5
	0.309

	
	
	美康生物组
	19
	14.6
	13.2
	14
	0.181

	
	
	安图组
	56
	16.8
	13.8
	15.3
	0.774

	
	
	深圳新产业组
	62
	15.2
	12.0
	13.5
	0.616

	
	
	科美博阳组
	11
	14.5
	11.1
	12.7
	1.198

	
	
	迈克生物组
	30
	15.6
	13.3
	14.5
	0.482

	
	
	深圳迈瑞(生化)组
	15
	19.5
	13.5
	14.8
	0.887

	
	
	深圳亚辉龙组
	30
	17.1
	13.7
	15.8
	0.573

	
	
	万泰组
	9
	12.9
	11.7
	12.4
	0.185

	
	
	中元汇吉组
	7
	15.7
	14.2
	15.5
	0.171

	
	
	基蛋生物组
	9
	13.9
	12.9
	13.6
	0.308

	
	20260105
	缺省组
	438
	294.4
	36.7
	53.8
	4.229

	
	
	Abbott组
	25
	76.7
	62.4
	67.5
	3.36

	
	
	深圳迈瑞（化学发光）组
	107
	63.5
	48.5
	55.5
	2.815

	
	
	Roche组
	13
	58.0
	51.4
	54.7
	1.226

	
	
	Siemens 组
	23
	51.6
	46.0
	49
	0.933

	
	
	美康生物组
	19
	53.7
	46.8
	51.7
	0.545

	
	
	安图组
	56
	58.9
	47.9
	53.6
	2.046

	
	
	深圳新产业组
	62
	89.3
	45.1
	52.4
	2.293

	
	
	科美博阳组
	11
	47.2
	36.7
	42.8
	3.441

	
	
	迈克生物组
	30
	57.8
	47.7
	52.1
	2.703

	
	
	深圳迈瑞(生化)组
	15
	76.2
	49.6
	56
	2.505

	
	
	深圳亚辉龙组
	30
	61.6
	49.5
	55.8
	1.983

	
	
	万泰组
	9
	43.7
	40.0
	42.1
	1.378

	
	
	中元汇吉组
	7
	61.1
	57.5
	59.8
	1.053

	
	
	基蛋生物组
	9
	49.0
	46.1
	47.1
	0.792

	HCG
	20260101
	缺省组
	65
	161.3
	85.8
	131.5
	21.362

	
	
	Siemens 组
	17
	161.3
	143.9
	151.2
	4.4

	
	
	美康生物组
	17
	156.3
	133.0
	141.7
	1.791

	
	
	深圳亚辉龙组
	22
	120.9
	95.7
	110.8
	6.869

	
	20260102
	缺省组
	65
	435.6
	216.0
	331.7
	64.967

	
	
	Siemens 组
	17
	435.6
	386.4
	411.4
	16.152

	
	
	美康生物组
	17
	372.6
	308.6
	340.4
	18.251

	
	
	深圳亚辉龙组
	22
	304.9
	243.6
	276.7
	12.964

	
	20260103
	缺省组
	65
	18.5
	9.4
	12.5
	1.802

	
	
	Siemens 组
	17
	18.5
	16.1
	17
	0.603

	
	
	美康生物组
	17
	12.0
	9.9
	10.8
	0.308

	
	
	深圳亚辉龙组
	22
	12.8
	10.8
	12
	0.581

	
	20260104
	缺省组
	65
	72.5
	27.9
	58.2
	10.088

	
	
	Siemens 组
	17
	72.5
	63.7
	68.9
	1.525

	
	
	美康生物组
	17
	67.1
	56.6
	61.6
	1.517

	
	
	深圳亚辉龙组
	22
	53.3
	27.9
	48.8
	3.275

	
	20260105
	缺省组
	65
	231.3
	130.0
	189.2
	29.449

	
	
	Siemens 组
	17
	231.3
	202.9
	216.6
	4.059

	
	
	美康生物组
	17
	223.5
	188.5
	201.5
	10.39

	
	
	深圳亚辉龙组
	22
	176.5
	143.4
	160.4
	4.113

	总PSA
	20260101
	缺省组
	403
	15.630
	3.200
	8.331
	1.122

	
	
	Abbott组
	29
	7.728
	6.675
	7.224
	0.235

	
	
	深圳迈瑞（化学发光）组
	95
	12.260
	7.055
	7.973
	0.316

	
	
	Roche组
	12
	10.500
	8.790
	9.944
	0.352

	
	
	Siemens 组
	16
	8.660
	7.040
	8.088
	0.328

	
	
	美康生物组
	19
	12.630
	9.630
	10.744
	0.461

	
	
	安图组
	53
	7.714
	6.300
	7.261
	0.246

	
	
	深圳新产业组
	57
	10.300
	7.480
	9.237
	0.631

	
	
	科美博阳组
	11
	8.490
	6.970
	7.891
	0.465

	
	
	迈克生物组
	28
	8.890
	6.605
	7.584
	0.249

	
	
	深圳迈瑞(生化)组
	12
	8.958
	7.350
	8.142
	0.494

	
	
	深圳亚辉龙组
	30
	12.530
	10.150
	11.089
	0.314

	
	
	万泰组
	8
	13.710
	12.732
	13.489
	0.21

	
	
	基蛋生物组
	9
	13.780
	11.890
	12.412
	0.428

	
	20260102
	缺省组
	403
	28.667
	5.830
	14.221
	1.663

	
	
	Abbott组
	29
	12.996
	10.990
	12.059
	0.456

	
	
	深圳迈瑞（化学发光）组
	95
	23.770
	12.046
	13.558
	0.57

	
	
	Roche组
	12
	17.800
	14.540
	16.797
	0.605

	
	
	Siemens 组
	16
	14.950
	11.820
	13.789
	0.681

	
	
	美康生物组
	19
	19.370
	15.600
	17.633
	0.542

	
	
	安图组
	53
	14.310
	11.900
	13.346
	0.565

	
	
	深圳新产业组
	57
	17.100
	13.160
	15.127
	0.928

	
	
	科美博阳组
	11
	17.950
	14.000
	15.791
	1.158

	
	
	迈克生物组
	28
	15.050
	10.800
	13.042
	0.484

	
	
	深圳迈瑞(生化)组
	12
	14.590
	12.640
	13.649
	0.606

	
	
	深圳亚辉龙组
	30
	22.010
	17.400
	19.002
	0.771

	
	
	万泰组
	8
	28.667
	24.359
	27.573
	1.03

	
	
	基蛋生物组
	9
	21.610
	20.310
	21.051
	0.539

	
	20260103
	缺省组
	403
	5.320
	0.800
	2.332
	0.392

	
	
	Abbott组
	29
	2.190
	1.810
	2.032
	0.102

	
	
	深圳迈瑞（化学发光）组
	95
	5.320
	1.160
	2.233
	0.131

	
	
	Roche组
	12
	2.980
	2.450
	2.829
	0.098

	
	
	Siemens 组
	16
	2.390
	1.940
	2.204
	0.081

	
	
	美康生物组
	19
	3.680
	2.590
	2.976
	0.167

	
	
	安图组
	53
	2.000
	1.678
	1.845
	0.081

	
	
	深圳新产业组
	57
	2.760
	2.090
	2.482
	0.163

	
	
	科美博阳组
	11
	3.060
	2.630
	2.833
	0.161

	
	
	迈克生物组
	28
	2.450
	1.877
	2.195
	0.064

	
	
	深圳迈瑞(生化)组
	12
	2.480
	2.080
	2.234
	0.081

	
	
	深圳亚辉龙组
	30
	3.430
	2.930
	3.153
	0.11

	
	
	万泰组
	8
	2.860
	2.445
	2.735
	0.009

	
	
	基蛋生物组
	9
	3.540
	3.270
	3.399
	0.055

	
	20260104
	缺省组
	403
	14.170
	1.890
	5.156
	0.862

	
	
	Abbott组
	29
	4.812
	4.250
	4.449
	0.159

	
	
	深圳迈瑞（化学发光）组
	95
	7.670
	4.150
	4.869
	0.267

	
	
	Roche组
	12
	6.520
	5.250
	6.152
	0.237

	
	
	Siemens 组
	16
	5.210
	4.310
	4.841
	0.177

	
	
	美康生物组
	19
	7.020
	6.110
	6.609
	0.283

	
	
	安图组
	53
	14.170
	3.797
	4.2
	0.17

	
	
	深圳新产业组
	57
	6.230
	4.760
	5.628
	0.428

	
	
	科美博阳组
	11
	6.210
	4.950
	5.509
	0.38

	
	
	迈克生物组
	28
	5.300
	4.093
	4.683
	0.188

	
	
	深圳迈瑞(生化)组
	12
	5.370
	4.209
	4.891
	0.198

	
	
	深圳亚辉龙组
	30
	7.800
	6.220
	6.835
	0.225

	
	
	万泰组
	8
	7.140
	6.410
	6.992
	0.152

	
	
	基蛋生物组
	9
	8.130
	7.510
	7.848
	0.239

	
	20260105
	缺省组
	403
	22.130
	4.760
	11.962
	1.474

	
	
	Abbott组
	29
	11.032
	9.460
	10.177
	0.47

	
	
	深圳迈瑞（化学发光）组
	95
	18.780
	9.800
	11.398
	0.484

	
	
	Roche组
	12
	15.300
	12.150
	14.12
	0.505

	
	
	Siemens 组
	16
	12.510
	10.170
	11.664
	0.473

	
	
	美康生物组
	19
	16.180
	13.650
	14.988
	0.329

	
	
	安图组
	53
	11.860
	9.799
	10.889
	0.472

	
	
	深圳新产业组
	57
	14.500
	10.780
	12.792
	0.825

	
	
	科美博阳组
	11
	14.810
	11.780
	13.171
	0.853

	
	
	迈克生物组
	28
	12.330
	9.683
	10.999
	0.562

	
	
	深圳迈瑞(生化)组
	12
	12.280
	10.600
	11.452
	0.613

	
	
	深圳亚辉龙组
	30
	17.980
	14.100
	15.877
	0.619

	
	
	万泰组
	8
	22.130
	19.968
	21.146
	0.828

	
	
	基蛋生物组
	9
	18.890
	16.650
	17.827
	0.239

	CA125
	20260101
	缺省组
	425
	159.9
	48.4
	75
	12.759

	
	
	Abbott组
	24
	134.1
	117.2
	125
	3.63

	
	
	深圳迈瑞（化学发光）组
	101
	109.4
	57.1
	65
	2.636

	
	
	Roche组
	13
	94.3
	78.0
	82.3
	0.654

	
	
	Siemens 组
	24
	110.9
	99.7
	105.8
	3.017

	
	
	美康生物组
	19
	77.2
	66.5
	71.3
	2.581

	
	
	安图组
	54
	69.4
	56.0
	63.8
	2.002

	
	
	深圳新产业组
	59
	93.4
	62.6
	85.7
	4.386

	
	
	科美博阳组
	10
	159.9
	140.4
	151.1
	6.853

	
	
	迈克生物组
	30
	74.2
	60.9
	66.6
	2.273

	
	
	深圳迈瑞(生化)组
	14
	93.5
	60.7
	65.6
	2.781

	
	
	深圳亚辉龙组
	31
	154.3
	105.3
	124.8
	8.557

	
	
	万泰组
	9
	99.8
	92.0
	95.4
	1.097

	
	
	基蛋生物组
	9
	71.1
	66.5
	68.3
	1.161

	
	20260102
	缺省组
	425
	372.3
	104.4
	187.3
	44.849

	
	
	Abbott组
	24
	323.5
	285.6
	306.6
	9.846

	
	
	深圳迈瑞（化学发光）组
	101
	258.2
	134.3
	153.7
	6.657

	
	
	Roche组
	13
	238.7
	195.0
	201
	0.523

	
	
	Siemens 组
	24
	275.6
	242.3
	257.1
	9.293

	
	
	美康生物组
	19
	182.8
	163.2
	169.2
	3.12

	
	
	安图组
	54
	153.9
	127.4
	141.2
	5.877

	
	
	深圳新产业组
	59
	230.0
	154.2
	209.1
	12.082

	
	
	科美博阳组
	10
	361.1
	307.5
	335.5
	19.515

	
	
	迈克生物组
	30
	191.9
	167.5
	175.9
	5.11

	
	
	深圳迈瑞(生化)组
	14
	231.4
	142.7
	153.2
	7.891

	
	
	深圳亚辉龙组
	31
	372.3
	236.6
	285.6
	18.497

	
	
	万泰组
	9
	230.5
	217.1
	223
	6.035

	
	
	基蛋生物组
	9
	160.0
	147.7
	154.3
	3.036

	
	20260103
	缺省组
	425
	29.9
	2.0
	15.4
	3.054

	
	
	Abbott组
	24
	22.6
	19.4
	21
	0.893

	
	
	深圳迈瑞（化学发光）组
	101
	17.9
	11.2
	12.7
	0.588

	
	
	Roche组
	13
	16.8
	14.4
	15.4
	0.515

	
	
	Siemens 组
	24
	18.2
	15.9
	17
	0.708

	
	
	美康生物组
	19
	17.1
	13.5
	15.2
	0.796

	
	
	安图组
	54
	18.1
	2.0
	15.2
	0.561

	
	
	深圳新产业组
	59
	20.1
	12.3
	16.2
	1.02

	
	
	科美博阳组
	10
	26.1
	22.5
	24.8
	1.132

	
	
	迈克生物组
	30
	13.3
	11.4
	12.4
	0.514

	
	
	深圳迈瑞(生化)组
	14
	17.8
	12.0
	12.8
	0.578

	
	
	深圳亚辉龙组
	31
	29.9
	19.1
	22.1
	1.761

	
	
	万泰组
	9
	19.3
	17.2
	18.5
	0.63

	
	
	基蛋生物组
	9
	14.9
	13.9
	14.4
	0.426

	
	20260104
	缺省组
	425
	98.1
	25.9
	46
	7.906

	
	
	Abbott组
	24
	77.4
	68.4
	73.2
	2.622

	
	
	深圳迈瑞（化学发光）组
	101
	64.4
	34.9
	39.5
	1.674

	
	
	Roche组
	13
	55.5
	47.9
	49.2
	1.218

	
	
	Siemens 组
	24
	66.8
	58.2
	61.3
	1.468

	
	
	美康生物组
	19
	48.1
	42.0
	43.7
	1.09

	
	
	安图组
	54
	44.3
	35.4
	41.1
	1.359

	
	
	深圳新产业组
	59
	57.4
	37.9
	51.4
	2.577

	
	
	科美博阳组
	10
	98.1
	81.5
	89.4
	6.178

	
	
	迈克生物组
	30
	42.5
	32.1
	39
	1.603

	
	
	深圳迈瑞(生化)组
	14
	57.8
	37.5
	39.9
	1.85

	
	
	深圳亚辉龙组
	31
	93.5
	62.8
	73.5
	5.98

	
	
	万泰组
	9
	63.0
	57.3
	59.8
	2.341

	
	
	基蛋生物组
	9
	44.2
	41.6
	42.6
	1.06

	
	20260105
	缺省组
	425
	308.4
	89.8
	156.5
	37.334

	
	
	Abbott组
	24
	279.0
	236.5
	256
	7.481

	
	
	深圳迈瑞（化学发光）组
	101
	207.4
	115.9
	128
	4.94

	
	
	Roche组
	13
	195.7
	163.0
	165.9
	1.254

	
	
	Siemens 组
	24
	229.7
	194.6
	212.7
	6.75

	
	
	美康生物组
	19
	156.0
	136.6
	140.9
	3.195

	
	
	安图组
	54
	133.3
	106.5
	119.3
	2.762

	
	
	深圳新产业组
	59
	193.0
	129.1
	174.8
	9.786

	
	
	科美博阳组
	10
	308.4
	244.8
	277.4
	21.118

	
	
	迈克生物组
	30
	157.9
	134.4
	146.8
	4.142

	
	
	深圳迈瑞(生化)组
	14
	190.4
	117.8
	126.2
	6.328

	
	
	深圳亚辉龙组
	31
	305.0
	203.2
	240.3
	11.766

	
	
	万泰组
	9
	199.4
	182.2
	184.8
	2.286

	
	
	基蛋生物组
	9
	138.5
	129.7
	134.2
	2.793

	CA153
	20260101
	缺省组
	405
	85.9
	20.0
	41.1
	12.227

	
	
	Abbott组
	24
	50.7
	43.9
	48.1
	1.72

	
	
	深圳迈瑞（化学发光）组
	97
	85.9
	20.0
	27.8
	1.443

	
	
	Roche组
	11
	53.7
	48.1
	50
	1.6

	
	
	Siemens 组
	24
	46.9
	40.3
	41.9
	1.12

	
	
	美康生物组
	19
	48.5
	41.6
	46.1
	0.656

	
	
	安图组
	52
	55.9
	35.5
	48.8
	2.904

	
	
	深圳新产业组
	56
	60.1
	23.7
	52.6
	3.213

	
	
	科美博阳组
	10
	40.1
	33.2
	37.5
	2.568

	
	
	迈克生物组
	29
	36.9
	24.7
	32.9
	2.668

	
	
	深圳迈瑞(生化)组
	14
	34.4
	24.7
	27.6
	2.073

	
	
	深圳亚辉龙组
	28
	65.0
	43.5
	52.6
	2.436

	
	
	基蛋生物组
	9
	36.0
	33.1
	34.7
	0.684

	
	20260102
	缺省组
	405
	203.4
	27.8
	59.3
	19.08

	
	
	Abbott组
	24
	75.8
	65.0
	68.9
	3.055

	
	
	深圳迈瑞（化学发光）组
	97
	203.4
	27.8
	38.3
	1.775

	
	
	Roche组
	11
	77.1
	67.8
	71.1
	2.136

	
	
	Siemens 组
	24
	67.0
	57.2
	62.3
	1.537

	
	
	美康生物组
	19
	71.6
	57.4
	67
	1.645

	
	
	安图组
	52
	76.3
	48.0
	67
	4.65

	
	
	深圳新产业组
	56
	94.7
	34.7
	81.2
	4.435

	
	
	科美博阳组
	10
	64.5
	55.8
	60.2
	2.693

	
	
	迈克生物组
	29
	51.4
	34.9
	46.5
	3.427

	
	
	深圳迈瑞(生化)组
	14
	46.1
	34.0
	38.6
	2.353

	
	
	深圳亚辉龙组
	28
	95.6
	65.3
	76.1
	4.717

	
	
	基蛋生物组
	9
	48.1
	45.0
	46.2
	0.871

	
	20260103
	缺省组
	405
	28.0
	6.8
	11.7
	1.561

	
	
	Abbott组
	24
	12.8
	10.3
	11.5
	0.913

	
	
	深圳迈瑞（化学发光）组
	97
	28.0
	7.8
	10.8
	0.598

	
	
	Roche组
	11
	15.3
	13.3
	14.4
	0.529

	
	
	Siemens 组
	24
	13.6
	10.7
	11.3
	0.503

	
	
	美康生物组
	19
	14.3
	11.7
	13.2
	0.341

	
	
	安图组
	52
	19.8
	12.2
	17.2
	1.126

	
	
	深圳新产业组
	56
	13.0
	9.3
	11.4
	0.626

	
	
	科美博阳组
	10
	12.3
	11.1
	11.8
	0.442

	
	
	迈克生物组
	29
	11.1
	9.2
	10.3
	0.471

	
	
	深圳迈瑞(生化)组
	14
	13.1
	9.7
	10.7
	0.676

	
	
	深圳亚辉龙组
	28
	17.4
	12.5
	14.6
	0.794

	
	
	基蛋生物组
	9
	10.5
	9.5
	9.9
	0.185

	
	20260104
	缺省组
	405
	61.7
	16.4
	32.7
	9.135

	
	
	Abbott组
	24
	40.0
	32.3
	36.5
	1.709

	
	
	深圳迈瑞（化学发光）组
	97
	61.7
	16.5
	22.7
	1.09

	
	
	Roche组
	11
	43.1
	38.0
	40.1
	0.788

	
	
	Siemens 组
	24
	36.6
	31.2
	33.4
	1.342

	
	
	美康生物组
	19
	40.2
	32.3
	36.5
	0.657

	
	
	安图组
	52
	44.3
	28.2
	39.6
	1.744

	
	
	深圳新产业组
	56
	46.5
	19.6
	40.3
	2.098

	
	
	科美博阳组
	10
	29.9
	25.6
	28.1
	1.691

	
	
	迈克生物组
	29
	29.0
	20.8
	26.6
	1.699

	
	
	深圳迈瑞(生化)组
	14
	27.5
	20.4
	22.9
	1.305

	
	
	深圳亚辉龙组
	28
	49.5
	36.4
	41.6
	2.126

	
	
	基蛋生物组
	9
	31.3
	28.6
	30
	0.185

	
	20260105
	缺省组
	405
	140.7
	23.8
	50
	15.709

	
	
	Abbott组
	24
	62.8
	52.7
	58
	2.124

	
	
	深圳迈瑞（化学发光）组
	97
	140.7
	23.8
	32.6
	1.534

	
	
	Roche组
	11
	65.0
	56.9
	60.3
	1.361

	
	
	Siemens 组
	24
	57.2
	47.6
	51.1
	1.19

	
	
	美康生物组
	19
	61.5
	48.9
	56.1
	0.88

	
	
	安图组
	52
	68.0
	41.2
	60.1
	3.82

	
	
	深圳新产业组
	56
	74.6
	27.0
	65.9
	3.983

	
	
	科美博阳组
	10
	53.6
	46.8
	50.1
	2.72

	
	
	迈克生物组
	29
	44.3
	31.2
	39.5
	2.581

	
	
	深圳迈瑞(生化)组
	14
	41.9
	29.7
	32.1
	1.318

	
	
	深圳亚辉龙组
	28
	73.8
	56.0
	63.8
	2.591

	
	
	基蛋生物组
	9
	43.9
	40.1
	41.8
	0.694

	CA199
	20260101
	缺省组
	427
	164.3
	36.4
	81.3
	13.31

	
	
	Abbott组
	21
	99.7
	77.9
	89.8
	2.728

	
	
	深圳迈瑞（化学发光）组
	104
	104.1
	70.2
	90.6
	4.777

	
	
	Roche组
	17
	87.3
	75.1
	81.1
	3.08

	
	
	Siemens 组
	21
	96.0
	66.6
	72.2
	2.936

	
	
	美康生物组
	19
	137.8
	115.6
	123.9
	2.265

	
	
	安图组
	54
	85.5
	50.7
	77.3
	3.71

	
	
	深圳新产业组
	59
	84.9
	62.0
	73.2
	4.626

	
	
	科美博阳组
	10
	50.7
	43.3
	47.4
	2.676

	
	
	迈克生物组
	30
	86.3
	55.3
	62.3
	2.16

	
	
	深圳迈瑞(生化)组
	14
	108.6
	85.5
	92.7
	5.101

	
	
	深圳亚辉龙组
	30
	97.9
	73.1
	81.6
	5.187

	
	
	万泰组
	6
	109.4
	96.3
	99.2
	1.443

	
	
	中元汇吉组
	7
	89.5
	79.1
	85.9
	1.946

	
	
	基蛋生物组
	10
	67.8
	64.1
	65.9
	0.712

	
	20260102
	缺省组
	427
	357.9
	84.4
	180.1
	33.436

	
	
	Abbott组
	21
	258.1
	197.6
	211.8
	9.309

	
	
	深圳迈瑞（化学发光）组
	104
	235.0
	174.0
	207.3
	10.336

	
	
	Roche组
	17
	188.0
	153.7
	174.9
	2.304

	
	
	Siemens 组
	21
	210.9
	151.6
	162.8
	4.59

	
	
	美康生物组
	19
	286.1
	242.6
	257.5
	8.701

	
	
	安图组
	54
	176.9
	110.4
	162.8
	6.76

	
	
	深圳新产业组
	59
	197.6
	132.0
	156.7
	11.494

	
	
	科美博阳组
	10
	103.0
	84.4
	95.2
	6.055

	
	
	迈克生物组
	30
	197.6
	124.1
	142.1
	5.649

	
	
	深圳迈瑞(生化)组
	14
	238.5
	192.9
	208.9
	9.098

	
	
	深圳亚辉龙组
	30
	202.6
	150.3
	175.4
	10.233

	
	
	万泰组
	6
	222.2
	201.4
	216.3
	5.439

	
	
	中元汇吉组
	7
	169.9
	163.2
	168.7
	1.11

	
	
	基蛋生物组
	10
	152.8
	142.0
	149.2
	3.274

	
	20260103
	缺省组
	427
	54.5
	9.8
	25.3
	3.207

	
	
	Abbott组
	21
	23.6
	19.3
	21.5
	1.405

	
	
	深圳迈瑞（化学发光）组
	104
	31.9
	21.3
	27.1
	1.526

	
	
	Roche组
	17
	27.9
	21.8
	25.6
	1.045

	
	
	Siemens 组
	21
	30.6
	25.0
	27.6
	0.967

	
	
	美康生物组
	19
	39.9
	32.6
	36.1
	1.154

	
	
	安图组
	54
	26.7
	14.6
	24.3
	1.374

	
	
	深圳新产业组
	59
	27.0
	20.0
	23.6
	1.77

	
	
	科美博阳组
	10
	25.7
	21.6
	24.1
	1.412

	
	
	迈克生物组
	30
	23.6
	17.5
	20.3
	1.09

	
	
	深圳迈瑞(生化)组
	14
	34.7
	25.9
	28
	1.042

	
	
	深圳亚辉龙组
	30
	30.5
	23.4
	26.1
	1.03

	
	
	万泰组
	6
	30.3
	28.6
	29.4
	0.81

	
	
	中元汇吉组
	7
	27.3
	24.3
	26.8
	0.512

	
	
	基蛋生物组
	10
	30.2
	18.0
	19.4
	1.067

	
	20260104
	缺省组
	427
	124.2
	24.1
	56
	8.965

	
	
	Abbott组
	21
	55.7
	45.6
	51.6
	1.918

	
	
	深圳迈瑞（化学发光）组
	104
	72.4
	29.2
	62.7
	3.162

	
	
	Roche组
	17
	60.7
	50.0
	56.4
	2.106

	
	
	Siemens 组
	21
	64.3
	45.4
	49.9
	2.51

	
	
	美康生物组
	19
	93.9
	81.0
	87
	2.984

	
	
	安图组
	54
	59.8
	35.3
	53.5
	3.222

	
	
	深圳新产业组
	59
	60.9
	44.5
	51.9
	3.044

	
	
	科美博阳组
	10
	39.5
	33.3
	37.5
	1.7

	
	
	迈克生物组
	30
	56.0
	36.3
	43.2
	2.468

	
	
	深圳迈瑞(生化)组
	14
	77.6
	58.7
	64.5
	3.123

	
	
	深圳亚辉龙组
	30
	66.8
	52.1
	58.4
	3.349

	
	
	万泰组
	6
	76.2
	69.9
	71
	1.111

	
	
	中元汇吉组
	7
	59.4
	53.2
	58
	1.53

	
	
	基蛋生物组
	10
	46.5
	43.2
	45.5
	0.902

	
	20260105
	缺省组
	427
	271.8
	58.2
	124.8
	21.114

	
	
	Abbott组
	21
	146.6
	121.1
	134.6
	5.325

	
	
	深圳迈瑞（化学发光）组
	104
	160.5
	114.3
	141.8
	7.326

	
	
	Roche组
	17
	134.0
	108.5
	124.7
	1.874

	
	
	Siemens 组
	21
	146.0
	103.2
	116.2
	5.212

	
	
	美康生物组
	19
	208.5
	174.4
	187
	8.053

	
	
	安图组
	54
	126.2
	77.2
	114.8
	5.016

	
	
	深圳新产业组
	59
	135.3
	91.7
	111
	7.316

	
	
	科美博阳组
	10
	70.3
	61.1
	65.8
	3.74

	
	
	迈克生物组
	30
	125.9
	86.0
	97.2
	4.985

	
	
	深圳迈瑞(生化)组
	14
	169.6
	129.9
	144.1
	8.554

	
	
	深圳亚辉龙组
	30
	141.3
	110.0
	125.5
	6.85

	
	
	万泰组
	6
	157.0
	146.5
	153
	4.529

	
	
	中元汇吉组
	7
	125.0
	114.4
	121.5
	2.866

	
	
	基蛋生物组
	10
	110.7
	98.5
	102.8
	2.722

	Beta-2-微球蛋白
	20260101
	缺省组
	53
	3.12
	1.30
	2.46
	0.264

	
	
	吖啶酯直接化学发光组
	6
	2.46
	2.27
	2.33
	0.059

	
	
	免疫比浊/散射比浊法
	15
	3.00
	1.49
	2.34
	0.209

	
	
	乳胶增强免疫比浊法
	19
	2.90
	1.30
	2.45
	0.195

	
	
	鲁米诺/异鲁米诺化学发光法
	8
	3.07
	2.56
	2.74
	0.125

	
	20260102
	缺省组
	53
	4.23
	1.80
	3.39
	0.437

	
	
	吖啶酯直接化学发光组
	6
	3.16
	3.07
	3.12
	0.044

	
	
	免疫比浊/散射比浊法
	15
	4.20
	1.97
	3.17
	0.217

	
	
	乳胶增强免疫比浊法
	19
	4.00
	1.80
	3.43
	0.327

	
	
	鲁米诺/异鲁米诺化学发光法
	8
	4.23
	3.49
	3.79
	0.227

	
	20260103
	缺省组
	53
	1.81
	0.48
	0.83
	0.112

	
	
	吖啶酯直接化学发光组
	6
	0.80
	0.72
	0.77
	0.031

	
	
	免疫比浊/散射比浊法
	15
	0.95
	0.48
	0.8
	0.097

	
	
	乳胶增强免疫比浊法
	19
	1.81
	0.57
	0.87
	0.153

	
	
	鲁米诺/异鲁米诺化学发光法
	8
	0.85
	0.78
	0.82
	0.025

	
	20260104
	缺省组
	53
	2.08
	1.01
	1.76
	0.186

	
	
	吖啶酯直接化学发光组
	6
	1.62
	1.53
	1.59
	0.018

	
	
	免疫比浊/散射比浊法
	15
	2.01
	1.12
	1.71
	0.133

	
	
	乳胶增强免疫比浊法
	19
	2.00
	1.01
	1.77
	0.179

	
	
	鲁米诺/异鲁米诺化学发光法
	8
	1.92
	1.76
	1.83
	0.067

	
	20260105
	缺省组
	53
	3.53
	1.52
	2.87
	0.304

	
	
	吖啶酯直接化学发光组
	6
	2.96
	2.69
	2.8
	0.081

	
	
	免疫比浊/散射比浊法
	15
	3.50
	1.72
	2.66
	0.222

	
	
	乳胶增强免疫比浊法
	19
	3.30
	1.52
	2.82
	0.258

	
	
	鲁米诺/异鲁米诺化学发光法
	8
	3.53
	2.96
	3.2
	0.185

	铁蛋白
	20260101
	缺省组
	269
	362.0
	16.3
	265.1
	43.115

	
	
	Abbott组
	20
	333.2
	290.6
	299.7
	6.862

	
	
	深圳迈瑞组
	62
	282.2
	219.2
	254.4
	12.974

	
	
	Roche组
	18
	308.1
	256.0
	277.9
	17.837

	
	
	Siemens 组
	9
	203.4
	171.2
	186.3
	10.873

	
	
	美康生物组
	18
	256.2
	239.5
	243.8
	2.843

	
	
	安图组
	31
	314.9
	262.7
	292.5
	12.239

	
	
	深圳新产业组
	42
	362.0
	250.9
	319.9
	19.487

	
	
	迈克生物组
	15
	251.1
	201.2
	227.4
	10.912

	
	
	深圳亚辉龙组
	19
	237.0
	204.6
	217.2
	10.534

	
	
	基蛋生物组
	10
	273.5
	257.5
	262.3
	3.506

	
	20260102
	缺省组
	269
	3359.4
	230.0
	437.9
	67.615

	
	
	Abbott组
	20
	538.4
	457.9
	500.4
	15.744

	
	
	深圳迈瑞组
	62
	488.7
	375.6
	424.4
	23.096

	
	
	Roche组
	18
	509.5
	424.0
	463.4
	23.859

	
	
	Siemens 组
	9
	333.1
	303.0
	315.9
	10.581

	
	
	美康生物组
	18
	452.1
	406.6
	421.1
	8.574

	
	
	安图组
	31
	525.3
	409.3
	461.5
	22.745

	
	
	深圳新产业组
	42
	652.0
	417.1
	550.6
	43.29

	
	
	迈克生物组
	15
	396.1
	344.2
	371.3
	11.758

	
	
	深圳亚辉龙组
	19
	3359.4
	324.5
	350.4
	18.142

	
	
	基蛋生物组
	10
	414.1
	393.1
	405.2
	6.65

	
	20260103
	缺省组
	269
	74.1
	31.7
	52.8
	8.999

	
	
	Abbott组
	20
	67.4
	50.1
	54.2
	2.742

	
	
	深圳迈瑞组
	62
	51.9
	40.3
	45.9
	2.329

	
	
	Roche组
	18
	68.2
	55.3
	60.5
	3.818

	
	
	Siemens 组
	9
	40.0
	34.6
	36.2
	1.598

	
	
	美康生物组
	18
	51.8
	46.6
	49.1
	1.686

	
	
	安图组
	31
	74.1
	58.2
	65.7
	3.582

	
	
	深圳新产业组
	42
	63.7
	46.8
	57.1
	2.239

	
	
	迈克生物组
	15
	61.9
	51.9
	57.3
	2.042

	
	
	深圳亚辉龙组
	19
	50.0
	41.0
	44.3
	1.836

	
	
	基蛋生物组
	10
	62.5
	57.5
	61.2
	1.054

	
	20260104
	缺省组
	269
	208.0
	60.7
	159.8
	22.429

	
	
	Abbott组
	20
	200.3
	165.4
	178.1
	5.262

	
	
	深圳迈瑞组
	62
	168.0
	134.7
	151.8
	6.684

	
	
	Roche组
	18
	188.7
	154.0
	169.3
	9.312

	
	
	Siemens 组
	9
	119.7
	103.2
	112.9
	6.345

	
	
	美康生物组
	18
	151.2
	142.4
	146
	2.987

	
	
	安图组
	31
	203.0
	165.5
	183.9
	9.133

	
	
	深圳新产业组
	42
	208.0
	152.4
	178.6
	10.363

	
	
	迈克生物组
	15
	157.0
	123.6
	144.7
	4.796

	
	
	深圳亚辉龙组
	19
	149.0
	125.9
	136.9
	3.722

	
	
	基蛋生物组
	10
	168.6
	60.7
	161.6
	1.55

	
	20260105
	缺省组
	269
	429.0
	4.1
	302.6
	48.514

	
	
	Abbott组
	20
	383.0
	295.8
	345.1
	8.448

	
	
	深圳迈瑞组
	62
	328.6
	261.6
	293.3
	13.609

	
	
	Roche组
	18
	348.2
	299.0
	317
	14.751

	
	
	Siemens 组
	9
	231.6
	200.0
	209.6
	4.886

	
	
	美康生物组
	18
	289.8
	270.5
	279.8
	3.176

	
	
	安图组
	31
	365.5
	285.6
	328.6
	15.062

	
	
	深圳新产业组
	42
	417.0
	4.1
	371.8
	26.002

	
	
	迈克生物组
	15
	283.6
	232.4
	262
	10.471

	
	
	深圳亚辉龙组
	19
	259.8
	213.0
	240.1
	11.617

	
	
	基蛋生物组
	10
	304.9
	291.5
	297.7
	4.202

	游离PSA
	20260101
	缺省组
	346
	9.270
	2.950
	6.791
	0.775

	
	
	Abbott组
	26
	8.232
	6.709
	7.252
	0.256

	
	
	深圳迈瑞（化学发光）组
	79
	7.820
	6.030
	6.775
	0.327

	
	
	Roche组
	11
	5.680
	5.110
	5.413
	0.075

	
	
	Siemens 组
	9
	6.480
	5.620
	6.094
	0.305

	
	
	美康生物组
	19
	7.900
	6.610
	7.299
	0.312

	
	
	安图组
	51
	8.835
	5.750
	7.517
	0.564

	
	
	深圳新产业组
	48
	6.660
	2.950
	4.282
	0.29

	
	
	科美博阳组
	11
	9.270
	7.090
	8.015
	0.615

	
	
	迈克生物组
	24
	6.880
	5.346
	6.332
	0.138

	
	
	深圳迈瑞(生化)组
	10
	7.850
	6.040
	6.918
	0.399

	
	
	深圳亚辉龙组
	26
	7.860
	6.610
	7.136
	0.238

	
	
	基蛋生物组
	9
	7.570
	7.020
	7.233
	0.207

	
	20260102
	缺省组
	346
	20.410
	6.060
	11.749
	1.635

	
	
	Abbott组
	26
	13.660
	11.735
	12.383
	0.329

	
	
	深圳迈瑞（化学发光）组
	79
	13.200
	9.960
	11.641
	0.505

	
	
	Roche组
	11
	9.600
	8.650
	9.256
	0.09

	
	
	Siemens 组
	9
	11.290
	9.790
	10.524
	0.391

	
	
	美康生物组
	19
	13.920
	11.490
	13.059
	0.35

	
	
	安图组
	51
	15.020
	10.260
	13.294
	1.037

	
	
	深圳新产业组
	48
	11.610
	6.060
	8.113
	0.579

	
	
	科美博阳组
	11
	20.410
	13.960
	16.159
	1.277

	
	
	迈克生物组
	24
	11.996
	9.678
	10.862
	0.376

	
	
	深圳迈瑞(生化)组
	10
	12.860
	10.640
	11.73
	0.567

	
	
	深圳亚辉龙组
	26
	12.960
	11.300
	11.972
	0.362

	
	
	基蛋生物组
	9
	14.260
	12.890
	13.896
	0.293

	
	20260103
	缺省组
	346
	2.180
	0.520
	1.772
	0.202

	
	
	Abbott组
	26
	2.080
	1.779
	1.911
	0.096

	
	
	深圳迈瑞（化学发光）组
	79
	2.010
	1.530
	1.828
	0.075

	
	
	Roche组
	11
	1.560
	1.410
	1.484
	0.017

	
	
	Siemens 组
	9
	1.760
	1.520
	1.628
	0.086

	
	
	美康生物组
	19
	2.070
	1.680
	1.88
	0.054

	
	
	安图组
	51
	2.120
	1.480
	1.858
	0.114

	
	
	深圳新产业组
	48
	1.840
	0.520
	0.927
	0.092

	
	
	科美博阳组
	11
	2.090
	1.590
	1.77
	0.11

	
	
	迈克生物组
	24
	1.660
	1.346
	1.505
	0.059

	
	
	深圳迈瑞(生化)组
	10
	1.970
	1.650
	1.826
	0.078

	
	
	深圳亚辉龙组
	26
	2.180
	1.860
	2.013
	0.087

	
	
	基蛋生物组
	9
	2.120
	1.900
	1.973
	0.053

	
	20260104
	缺省组
	346
	5.070
	1.610
	4.06
	0.441

	
	
	Abbott组
	26
	4.780
	4.020
	4.356
	0.171

	
	
	深圳迈瑞（化学发光）组
	79
	4.550
	3.570
	4.105
	0.175

	
	
	Roche组
	11
	3.510
	3.130
	3.332
	0.076

	
	
	Siemens 组
	9
	3.850
	3.350
	3.698
	0.138

	
	
	美康生物组
	19
	4.980
	3.800
	4.463
	0.219

	
	
	安图组
	51
	5.070
	3.520
	4.451
	0.319

	
	
	深圳新产业组
	48
	4.080
	1.610
	2.432
	0.201

	
	
	科美博阳组
	11
	4.800
	4.010
	4.371
	0.253

	
	
	迈克生物组
	24
	3.980
	3.209
	3.743
	0.106

	
	
	深圳迈瑞(生化)组
	10
	4.330
	3.770
	4.148
	0.151

	
	
	深圳亚辉龙组
	26
	4.700
	3.970
	4.265
	0.135

	
	
	基蛋生物组
	9
	4.330
	4.130
	4.21
	0.053

	
	20260105
	缺省组
	346
	14.820
	4.800
	9.81
	1.163

	
	
	Abbott组
	26
	11.340
	9.470
	10.378
	0.443

	
	
	深圳迈瑞（化学发光）组
	79
	11.320
	8.450
	9.801
	0.431

	
	
	Roche组
	11
	8.170
	7.300
	7.794
	0.053

	
	
	Siemens 组
	9
	9.300
	8.160
	8.739
	0.457

	
	
	美康生物组
	19
	11.470
	10.050
	10.775
	0.258

	
	
	安图组
	51
	12.710
	8.090
	11.149
	0.938

	
	
	深圳新产业组
	48
	9.740
	4.800
	6.604
	0.339

	
	
	科美博阳组
	11
	14.820
	10.860
	12.483
	0.804

	
	
	迈克生物组
	24
	9.650
	7.850
	9.138
	0.349

	
	
	深圳迈瑞(生化)组
	10
	10.110
	9.110
	9.796
	0.227

	
	
	深圳亚辉龙组
	26
	11.170
	9.260
	9.959
	0.436

	
	
	基蛋生物组
	9
	10.810
	9.890
	10.46
	0.253

	总β-HCG
	20260101
	缺省组
	288
	141700
	57.31
	123.04
	10.91

	
	
	Abbott组
	23
	145.13
	126.7
	134.7
	5.358

	
	
	深圳迈瑞组
	81
	142.69
	99.06
	121.86
	5.281

	
	
	Roche组
	39
	143
	108.1
	118.78
	4.693

	
	
	Siemens 组
	9
	141700
	142.89
	149.13
	6.24

	
	
	安图组
	28
	136.99
	94.54
	128.03
	6.89

	
	
	深圳新产业组
	36
	141
	96.91
	126.61
	7.168

	
	
	迈克生物组
	17
	126.69
	81.09
	99.64
	4.557

	
	20260102
	缺省组
	288
	387700
	141.86
	304.19
	21.738

	
	
	Abbott组
	23
	350.98
	301.21
	332.99
	13.813

	
	
	深圳迈瑞组
	81
	352.3
	245.77
	302.93
	14.965

	
	
	Roche组
	39
	349
	273.7
	297.14
	9.981

	
	
	Siemens 组
	9
	387700
	395.2
	419.12
	22.02

	
	
	安图组
	28
	335.41
	249.72
	308.82
	11.395

	
	
	深圳新产业组
	36
	338
	241.52
	306.68
	12.323

	
	
	迈克生物组
	17
	318.58
	201.61
	257.59
	13.405

	
	20260103
	缺省组
	288
	17700
	6.54
	12.16
	1.794

	
	
	Abbott组
	23
	15.9
	12.76
	14.3
	0.916

	
	
	深圳迈瑞组
	81
	12.88
	9.55
	11.13
	0.63

	
	
	Roche组
	39
	15.2
	10.7
	11.98
	0.522

	
	
	Siemens 组
	9
	17700
	16.3
	17.37
	0.901

	
	
	安图组
	28
	15.02
	10.57
	13.44
	0.723

	
	
	深圳新产业组
	36
	13.9
	9.98
	12.76
	0.693

	
	
	迈克生物组
	17
	12.29
	8.38
	10.44
	0.474

	
	20260104
	缺省组
	288
	69100
	25.4
	53.58
	5.589

	
	
	Abbott组
	23
	63.01
	53.36
	59.25
	2.456

	
	
	深圳迈瑞组
	81
	64.06
	46.21
	52.45
	2.739

	
	
	Roche组
	39
	61.3
	46.47
	51.91
	1.637

	
	
	Siemens 组
	9
	69100
	64.8
	68.58
	2.413

	
	
	安图组
	28
	63.13
	45.02
	57.61
	2.739

	
	
	深圳新产业组
	36
	58.8
	41.7
	53.33
	3.646

	
	
	迈克生物组
	17
	54.76
	35.8
	43.65
	2.046

	
	20260105
	缺省组
	288
	199800
	85.73
	182.02
	13.929

	
	
	Abbott组
	23
	214.4
	186.12
	195.63
	6.952

	
	
	深圳迈瑞组
	81
	209
	150.03
	179.9
	8.935

	
	
	Roche组
	39
	210
	159.1
	175.35
	6.292

	
	
	Siemens 组
	9
	199800
	211.5
	228.57
	14.106

	
	
	安图组
	28
	202.24
	145.22
	184.45
	7.942

	
	
	深圳新产业组
	36
	205.25
	147.01
	189.68
	8.132

	
	
	迈克生物组
	17
	186.97
	112.54
	150.85
	6.818



