AE-32 新冠病毒核酸检测EQA活动小结

1、 活动概况
活动批次：202601次
整体情况：参控实验室数：110家
2、 活动小结
本项目110家单位申请参加，最后有106家单位回报结果，上报率：96.36%。上报结果总体符合率为100%。
	项目
	标本
	实验室数
	组
	该组实验室数
	该组百分率(%)
	结果名称
	结果实验室数

	SARS-CoV2核酸检测（最终定性结果）
	20260101
	106
	缺省组
	50
	100
	有反应性
	106

	
	
	
	中山达安
	22
	20.8
	有反应性
	22

	
	
	
	湖南圣湘
	34
	32.1
	有反应性
	34

	
	20260102
	106
	缺省组
	50
	100
	有反应性
	106

	
	
	
	中山达安
	22
	20.8
	有反应性
	22

	
	
	
	湖南圣湘
	34
	32.1
	有反应性
	34

	
	20260103
	106
	缺省组
	50
	100
	阴性
	106

	
	
	
	中山达安
	22
	20.8
	阴性
	22

	
	
	
	湖南圣湘
	34
	32.1
	阴性
	34

	
	20260104
	106
	缺省组
	50
	100
	有反应性
	106

	
	
	
	中山达安
	22
	20.8
	有反应性
	22

	
	
	
	湖南圣湘
	34
	32.1
	有反应性
	34

	
	20260105
	106
	缺省组
	50
	100
	有反应性
	106

	
	
	
	中山达安
	22
	20.8
	有反应性
	22

	
	
	
	湖南圣湘
	34
	32.1
	有反应性
	34









