AE-32 新冠病毒核酸检测EQA活动小结

- 活动概况

活动批次：202601次

整体情况：参控实验室数：110家

- 活动小结

本项目110家单位申请参加，最后有106家单位回报结果，上报率：96.36%。上报结果总体符合率为100%。

| 项目 | 标本 | 实验室数 | 组 | 该组实验室数 | 该组百分率(%) | 结果名称 | 结果实验室数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SARS-CoV2核酸检测（最终定性结果） | 20260101 | 106 | 缺省组 | 50 | 100 | 有反应性 | 106 |
|  |  |  | 中山达安 | 22 | 20.8 | 有反应性 | 22 |
|  |  |  | 湖南圣湘 | 34 | 32.1 | 有反应性 | 34 |
|  | 20260102 | 106 | 缺省组 | 50 | 100 | 有反应性 | 106 |
|  |  |  | 中山达安 | 22 | 20.8 | 有反应性 | 22 |
|  |  |  | 湖南圣湘 | 34 | 32.1 | 有反应性 | 34 |
|  | 20260103 | 106 | 缺省组 | 50 | 100 | 阴性 | 106 |
|  |  |  | 中山达安 | 22 | 20.8 | 阴性 | 22 |
|  |  |  | 湖南圣湘 | 34 | 32.1 | 阴性 | 34 |
|  | 20260104 | 106 | 缺省组 | 50 | 100 | 有反应性 | 106 |
|  |  |  | 中山达安 | 22 | 20.8 | 有反应性 | 22 |
|  |  |  | 湖南圣湘 | 34 | 32.1 | 有反应性 | 34 |
|  | 20260105 | 106 | 缺省组 | 50 | 100 | 有反应性 | 106 |
|  |  |  | 中山达安 | 22 | 20.8 | 有反应性 | 22 |
|  |  |  | 湖南圣湘 | 34 | 32.1 | 有反应性 | 34 |