AE-41粪便隐血EQA活动小结

- 活动概况

活动批次：202601次

整体情况：参控实验室数：438家

- 活动小结

本项目438家单位申请参加，最后有426家单位回报结果，上报率：97.26%。上报结果总体符合率为97.18%。

| 项目 | 标本 | 实验室数 | 组 | 该组实验室数 | 结果名称 | 结果实验室数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粪便隐血 | 20260101 | 426 | 缺省组 | 4 | 阴性 | 1 |
|  |  |  |  |  | 弱阳性 | 84 |
|  |  |  |  |  | 阳性 | 238 |
|  |  |  |  |  | 阳性 | 69 |
|  |  |  |  |  | 强阳性 | 34 |
|  |  |  | 免疫胶体金法 | 402 | 阴性 | 1 |
|  |  |  |  |  | 弱阳性 | 83 |
|  |  |  |  |  | 阳性 | 234 |
|  |  |  |  |  | 阳性 | 60 |
|  |  |  |  |  | 强阳性 | 24 |
|  |  |  | 匹拉米洞法 | 20 | 阳性 | 2 |
|  |  |  |  |  | 阳性 | 9 |
|  |  |  |  |  | 强阳性 | 9 |
|  | 20260102 | 426 | 缺省组 | 4 | 阴性 | 3 |
|  |  |  |  |  | 弱阳性 | 13 |
|  |  |  |  |  | 阳性 | 241 |
|  |  |  |  |  | 阳性 | 127 |
|  |  |  |  |  | 强阳性 | 42 |
|  |  |  | 免疫胶体金法 | 402 | 阴性 | 3 |
|  |  |  |  |  | 弱阳性 | 7 |
|  |  |  |  |  | 阳性 | 230 |
|  |  |  |  |  | 阳性 | 122 |
|  |  |  |  |  | 强阳性 | 40 |
|  |  |  | 匹拉米洞法 | 20 | 弱阳性 | 6 |
|  |  |  |  |  | 阳性 | 9 |
|  |  |  |  |  | 阳性 | 5 |
|  | 20260103 | 426 | 缺省组 | 4 | 阴性 | 423 |
|  |  |  |  |  | 弱阳性 | 1 |
|  |  |  |  |  | 阳性 | 1 |
|  |  |  |  |  | 阳性 | 1 |
|  |  |  | 免疫胶体金法 | 402 | 阴性 | 399 |
|  |  |  |  |  | 弱阳性 | 1 |
|  |  |  |  |  | 阳性 | 1 |
|  |  |  |  |  | 阳性 | 1 |
|  |  |  | 匹拉米洞法 | 20 | 阴性 | 20 |
|  | 20260104 | 426 | 缺省组 | 4 | 阴性 | 405 |
|  |  |  |  |  | 弱阳性 | 3 |
|  |  |  |  |  | 阳性 | 15 |
|  |  |  |  |  | 阳性 | 2 |
|  |  |  |  |  | 强阳性 | 1 |
|  |  |  | 免疫胶体金法 | 402 | 阴性 | 400 |
|  |  |  |  |  | 弱阳性 | 2 |
|  |  |  | 匹拉米洞法 | 20 | 阴性 | 1 |
|  |  |  |  |  | 弱阳性 | 1 |
|  |  |  |  |  | 阳性 | 15 |
|  |  |  |  |  | 阳性 | 2 |
|  |  |  |  |  | 强阳性 | 1 |
|  | 20260105 | 426 | 缺省组 | 4 | 阴性 | 32 |
|  |  |  |  |  | 弱阳性 | 204 |
|  |  |  |  |  | 阳性 | 144 |
|  |  |  |  |  | 阳性 | 42 |
|  |  |  |  |  | 强阳性 | 4 |
|  |  |  | 免疫胶体金法 | 402 | 阴性 | 13 |
|  |  |  |  |  | 弱阳性 | 200 |
|  |  |  |  |  | 阳性 | 144 |
|  |  |  |  |  | 阳性 | 41 |
|  |  |  |  |  | 强阳性 | 4 |
|  |  |  | 匹拉米洞法 | 20 | 阴性 | 19 |
|  |  |  |  |  | 弱阳性 | 1 |