AE-41粪便隐血EQA活动小结

1、 活动概况
活动批次：202601次
整体情况：参控实验室数：438家
2、 活动小结
本项目438家单位申请参加，最后有426家单位回报结果，上报率：97.26%。上报结果总体符合率为97.18%。
	项目
	标本
	实验室数
	组
	该组实验室数
	结果名称
	结果实验室数

	粪便隐血
	20260101
	426
	缺省组
	4
	阴性
	1

	
	
	
	
	
	弱阳性
	84

	
	
	
	
	
	阳性
	238

	
	
	
	
	
	阳性
	69

	
	
	
	
	
	强阳性
	34

	
	
	
	免疫胶体金法
	402
	阴性
	1

	
	
	
	
	
	弱阳性
	83

	
	
	
	
	
	阳性
	234

	
	
	
	
	
	阳性
	60

	
	
	
	
	
	强阳性
	24

	
	
	
	匹拉米洞法
	20
	阳性
	2

	
	
	
	
	
	阳性
	9

	
	
	
	
	
	强阳性
	9

	
	20260102
	426
	缺省组
	4
	阴性
	3

	
	
	
	
	
	弱阳性
	13

	
	
	
	
	
	阳性
	241

	
	
	
	
	
	阳性
	127

	
	
	
	
	
	强阳性
	42

	
	
	
	免疫胶体金法
	402
	阴性
	3

	
	
	
	
	
	弱阳性
	7

	
	
	
	
	
	阳性
	230

	
	
	
	
	
	阳性
	122

	
	
	
	
	
	强阳性
	40

	
	
	
	匹拉米洞法
	20
	弱阳性
	6

	
	
	
	
	
	阳性
	9

	
	
	
	
	
	阳性
	5

	
	20260103
	426
	缺省组
	4
	阴性
	423

	
	
	
	
	
	弱阳性
	1

	
	
	
	
	
	阳性
	1

	
	
	
	
	
	阳性
	1

	
	
	
	免疫胶体金法
	402
	阴性
	399

	
	
	
	
	
	弱阳性
	1

	
	
	
	
	
	阳性
	1

	
	
	
	
	
	阳性
	1

	
	
	
	匹拉米洞法
	20
	阴性
	20

	
	20260104
	426
	缺省组
	4
	阴性
	405

	
	
	
	
	
	弱阳性
	3

	
	
	
	
	
	阳性
	15

	
	
	
	
	
	阳性
	2

	
	
	
	
	
	强阳性
	1

	
	
	
	免疫胶体金法
	402
	阴性
	400

	
	
	
	
	
	弱阳性
	2

	
	
	
	匹拉米洞法
	20
	阴性
	1

	
	
	
	
	
	弱阳性
	1

	
	
	
	
	
	阳性
	15

	
	
	
	
	
	阳性
	2

	
	
	
	
	
	强阳性
	1

	
	20260105
	426
	缺省组
	4
	阴性
	32

	
	
	
	
	
	弱阳性
	204

	
	
	
	
	
	阳性
	144

	
	
	
	
	
	阳性
	42

	
	
	
	
	
	强阳性
	4

	
	
	
	免疫胶体金法
	402
	阴性
	13

	
	
	
	
	
	弱阳性
	200

	
	
	
	
	
	阳性
	144

	
	
	
	
	
	阳性
	41

	
	
	
	
	
	强阳性
	4

	
	
	
	匹拉米洞法
	20
	阴性
	19

	
	
	
	
	
	弱阳性
	1



