安徽省临床检验中心
AHCCL-AE-30抗酸染色涂片（镜检）EQA计划书
活动批次：___2026年02次__上报截止时间：_____2026.10.26_______________
※请填写以上信息后连同质控品交给各检测专业组，请注意质控品保存条件。请务必注意上报截止时间，届时上报窗口将自动关闭！
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
测定结果记录表：
1. 以下为年度活动通用批号记录表，原则上每批次活动按照样本编号从小到大上报。
2. 请注意考核项目及计量单位，质控品使用方法见随质控品说明书（如有）或http://www.ahccl.cn/EAQ/index.aspx备注栏。
3. 请核实Clinet上报系统内继承的方法、仪器、试剂、校准物是否正确，否则影响评价。
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注：一、使用方法
1、染色前，每张涂片需加热固定（5秒内将涂片来回过火焰4次）。
　　2、按抗酸染色的标准要求准备好染色试剂、环境及个人防护。
　　3、严格按照抗酸染色（萋尼染色或荧光染色）的流程操作。
4、染色完成后，应及时镜检，判读结果。



二、结果判读标准
1、 萋尼染色镜检结果分级报告标准：
1  结果分级报告标准：抗酸杆菌阴性（—）：连续观察300个不同视野，未发现抗酸杆菌。
抗酸杆菌阳性（1+）：3～9条/100视野，连续观察300个视野；
抗酸杆菌阳性（2+）：1～9条/10视野，连续观察100个视野；
抗酸杆菌阳性（3+）：1～9条/1视野；
抗酸杆菌阳性（4+）：≥10条/1视野。







⑵ 报告1+时至少观察300个视野，报告2+至少观察100个视野，3+、4+时至少观察50个视野。
2、荧光染色镜检结果分级报告标准：
⑴ 结果分级报告标准：
荧光染色抗酸杆菌阴性（—）：0条/50视野；
荧光染色抗酸杆菌阳性(1+)：10～49条/50视野；
荧光染色抗酸杆菌阳性(2+)：1～9条抗酸菌/1视野；
荧光染色抗酸杆菌阳性(3+)：10～99条抗酸菌/1视野；
荧光染色抗酸杆菌阳性(4+)：100条及以上抗酸菌/1视野。







⑵ 报告2+至少观察50个视野，3+及以上的阳性结果至少观察20个视野。
3、不典型结果1-2条/100视野不必按阳性报告。
4、涂片找到抗酸杆菌只按单条菌的数量报告，成团块的菌不计算在内。

 三、填报注意事项
请注意：请需要根据样本盒上大编码选择对应的5个批次的上报口，其他批次空着即可。
样本大编号202602 001-050 对应上报20260201-205；样本大编号202602 051-100 对应上报20260206-210；样本大编号 202602 101-150 对应上报20260211-215；样本大编号 202602 151-200对应上报20260216-220；样本大编号 202602 201-250对应上报20260221-225。
[bookmark: _GoBack]例如：样本包装盒上202602 001-050请选择20260201-205填报，其他批次空着，结果填写完毕上传即可。


